ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-581 У

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг 
по техническому обслуживанию электролизной ТЭЦ-15 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-806)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.20.19.190 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения услуг.

Санкт-Петербург, ул. Броневая д.6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО Малофеев Дмитрий Валентинович, рабочий телефон 8 (812) 901-41-65

Начальник ЭЦ Харьков Михаил Степанович, рабочий телефон 8 (812) 901-41-73

1.2 Период выполнения услуг:

Начало                 с момента подписания договора

Окончание           декабрь 2016 г.

1.3. Стоимость закупки – 319,32 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 319,32 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость услуг определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ПАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению услуг.

  - Цель услуг:

Плановое техническое обслуживание оборудования одной установки HySTAT-A для обеспечения непрерывной и надежной подачи водорода потребителям в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации установки HySTAT-A.

  - Описание и основные технические характеристики объекта обслуживания:

Одна электролизная установка для производства водорода типа HySTAT-A. Производительность 2.5-10 м3/ч газообразного водорода. Режим работы электролизной установки круглосуточный.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по техническому обслуживанию одной электролизной ТЭЦ-15 филиала «Невский» 
ПАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Раздел руководство по монтажу и эксплуатации установки HySTAT-A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GTR196 газоанализатор на водород в кислороде (НТО) | 1 | 5.4.23 |
|  | «АРЕХ» газоанализатор на водород в воздухе (НТА) | 1 | 5.4.25 |
|  | «АРЕХ» газоанализатор на кислород в воздухе (ОТА) | 1 | 5.4.26 |
|  | Panametrics O2X1-OX-3 газоанализатор на кислород в водороде (ОТН) | 1 | 5.4.27 |

ЗИП (предоставляются Исполнителем):

Картриджи (чувств. элементы) для датчиков в электролизную.

| №п/п | Наименование оборудования | Обозначение по ГОСТ, технические характеристики | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Картридж (гальваническая ячейка) для газоанализатора HTA Zellweger APEX (Н2) Фирма «Honeywell Analytics Ltd» Великобритания | Диапазон измерений об. доли водорода 100% LEL H2 | Для непрерывного автоматического измерения объёмной доли водорода в атмосфере |
|  | Картридж (гальваническая ячейка) для газоанализатора ОTA Zellweger APEX (О2) Фирма «Honeywell Analytics Ltd» Великобритания | Диапазон измерения об. доли кислорода 0-21% VN О2 | Для непрерывного автоматического измерения объёмной доли кислорода в воздухе |
|  | Картридж (гальваническая ячейка) для газоанализатора ОTН Panametrics O2X1-OX-3 Фирма «GE Panametrics Inc.» (США, Ирландия.) | Диапазон измерений об. доли кислорода 10000ppm (1%) | Для непрерывного автоматического измерения объёмной доли кислорода в водороде |

Форма заказа

Картридж (гальваническая ячейка) для газоанализатора HTA Zellweger APEX -100%LEL H2, №.2110B3707

Картридж (гальваническая ячейка) для газоанализатора OTA Zellweger APEX -21%VN O2,  № 2110B3380

Картридж (гальваническая ячейка) для газоанализатора OTH Panametrics O2X1–OX-3.

За 20 дней до начала проведения технического обслуживания оборудования исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график выполнения услуг, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид услуг должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса обслуживания во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии обслуживания;

- должно быть указано количество рабочего персонала исполнителя, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

5. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

5.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

- ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утверждённые приказом федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116

В ходе проведения услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ:

- Руководство по монтажу и эксплуатации установки HySTAT-A и вспомогательного оборудования.

5.2. Требования к исполнителю:

Исполнитель в результате выполнения услуг обязан обеспечить поддержание нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- 5.2.1. Общие требования.

- наличие опыт оказания аналогических услуг (техническое обслуживание электролизерных) не менее 3 лет;

- электролизная установка входит в перечень технических устройств опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства» - наличие свидетельств о членстве в СРО п. 24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств, 24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем, 33.1.11. Тепловые электростанции с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ПАО «ТГК-1»;

- работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ПАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Специальные требования.

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг по обслуживанию оборудования с возможностью выезда бригады по заявке ТЭЦ в течение 6 часов;

- иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии услуг по договору;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных услуг;

- желательно иметь успешный опыт в реализации в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего обслуживание электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- знать технологию и особенности обслуживания оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении услуг;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на ТЭЦ-15; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения услуг, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel.

- 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных услуг и оформления документации.

- Приемка выполненных услуг производится комиссией, назначаемой заказчиком.

- Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования после технического обслуживания производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных услуг комиссии заказчика.

- Исполнитель письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных услуг, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие услуг выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то исполнитель по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

- Исполнитель обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения услуг (этапа услуг) оформление и предоставление заказчику исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»
(СО 34.04.181-2003):

- график обслуживания (см. раздел 4 технического задания);

- ведомости параметров технического состояния оборудования до и после технического обслуживания;

- акт о выявленных дефектах оборудования;

- акт дефектации оборудования;

- ведомость выполненных услуг по техническому обслуживанию;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе обслуживания материалы и запасные части;

- акт на приемку из обслуживания средств тепловой автоматики и измерений;

- сертификаты на калибровку и свидетельства на поверку приборов;

- акты о приемке выполненных услуг;

а также иную документацию, составленную в процессе обслуживания отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных услуг.

5.4. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителей, которых он предполагает привлечь для выполнения услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество выполненных услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения услуг нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

6. Для выполнения услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение услуг, выполняемых исполнителем;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки исполнителя к электросборкам в сроки, согласно графику услуг, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения услуг;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные работы оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта обслуживания.

Директор 	А.В.Пасека