## 1498_1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-67
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1498
Наименование по ГКПЗ: Затворы с защитным покрытием и запасные части для филиала "Невский" (Затворы типа АА)
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки
№ п/п | Наименование | Рабочая среда | ТУ | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Затвор диск.защ.покр. PN1,0 Мпа АА1.511.1525-УУ DN80, рук. | едкий натр 40%, до Т +50°С, без мех.примесей и нефтепродуктов | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 1 | 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108
2 | Затвор диск. с рукояткой РN 1,0МПа АА1.512.1525-УУ DN100 | серная кислота 94-96%, Т +20-30°С, без мех.примесей и нефтепродуктов | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 1
3 | Затвор диск. с рукояткой РN 1,0МПа АА1.512.1525-УЕ DN100 | едкий натр 2-3%, до Т +25°С, без мех.примесей и нефтепродуктов | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 1
4 | Затвор дисковый в разъем.корп. из углерод.стали с пневмогидропр.PN1,0МПа AА5.512.1525-АА DN100 с вставкой переход. DN100 ТСО.512.1003-ЖО для установки в строит.длину по ГОСТ 3326-80 | коалгулированная вода рН 5,5, Т +25-35°С | ТУ 3721-028-35491454-2006, ТУ 3722-022-35491454-2006 | комплект | 4 | 195108, Санкт-Петербург, ул.Жукова, д.26
5 | Затвор дисковый в разъем.корп. из углерод.стали с пневмогидропр.PN1,0МПа AА5.513.1525-АА DN125 | коалгулированная вода рН 5,5, Т +25-35°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 3
6 | Затвор диск., разъем.корпус из чугуна АА5.514.1525-УУ DN150 РN до 1Мпа, с пневмогидроприводом | коалгулированная вода рН 5,5, Т +25-35°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 6
7 | Затвор дисковый в разъем.корп. из углерод.стали с пневмогидропр.PN1,0МПа AА5.513.1525-АА DN125 со вставкой переход. DN125 ТСО.513.1003-ЖО для установки в строит.длину по ГОСТ 3326-80 | коалгулированная вода рН 5,5, Т +25-35°С | ТУ 3721-028-35491454-2006, ТУ 3722-022-35491454-2006 | комплект | 3
8 | Затвор диск.защ.покр. АА1.511.1522-АА DN80 Р-10, рук. | вода +70-90°С, нейтральная среда, без мех.включений | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 2 | 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино
9 | Затвор диск.защ.покр. PN 1,0Мпа АА1.509.1522-АА DN 50, руч., разъем.корп. | раствор серной кислоты с конц. не более 5%, Т 30°С, без мех.примесей | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 2
10 | Затвор дисковый РN1,0МПа АА1.512.1425-НЛ DN100 с руч. | алюм.сернокислый 6-8%, Т до +30°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 2
11 | Затвор диск. в разъёмном корпусе из ВЧШГ с ручным приводом (редуктор) PN до 1,0МПа АА2.515.1525-АА DN200 | сточная вода, незначительно загрязненная нефтепродуктами (концентрация нефтепродуктов не более 10 мг/дм3), Т - не более +35°С, среда рН не менее 6,0 - не более 8,0, мех.включений нет | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 2
12 | Затвор дисковый PN 1,0 Мпа АН1.509.1433-УУ DN050 с рук., с к-м фланцев и крепежа Ст.20, ГОСТ 12820-80 | едкий натр 46%, до Т +30°С | ТУ 3741-030-35491454-2015 | комплект | 3
13 | Затвор дисковый защит.покр. с руч.упр. (редуктор) PN 1,0МПа АА2.512.1523-УУ DN100 | растворы кислоты 3-4%, растворы щелочи 4-5%, с мех.примесями, Т +50°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 2 | 192288, Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.96
14 | Затвор диск. с рукояткой РN 1,0МПа АА1.512.1525-УЕ DN100 | растворы кислоты 3-4%, растворы щелочи 4-5%, с мех.примесями, Т +100°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 37

## 1498 -2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-67
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1498
Наименование по ГКПЗ: Затворы с защитным покрытием и запасные части для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 192288, Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.96
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки
№ п/п | Наименование | Рабочая среда | ТУ | Ед.изм. | Кол-во
1 | Затвор дисковый с редуктором Ду200 1.01.2.01.200-02 | замазученная вода, Т +80°С, мех.примеси - абразивные частицы до 5 мм, фекальные Рн=6-8,5, плотность до 1050 кг/м3 | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 6
2 | Затвор дисковый PN10 Ду150 1.02.1.01.150-02 с рук. |  | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 4
3 | Затвор диск.защ.покр. с гидр/приводом PN10 Ду200 1.02.5.01.200-02 | растворы кислоты 3-4%, растворы щелочи 4-5%, с мех.примесями, Т +50°С | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 3
4 | Затвор дисковый 1.02.3.01.200-02 DN200 с эл/приводом МЭОФ 250/25-0,25У-99К | вода, Т +30°С | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 1
5 | Затвор дисковый 1.02.3.01.100-02 DN100 с эл/приводом | вода с мехпримесями и нефтепродуктами, Т +100°С | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 3
6 | Затвор дисковый 1.02.3.01.2.150-02 DN150 с эл/приводом МЭОФ 40/25-0,25У-99К | вода, Т +30°С | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 1
7 | Комплект ЗИП (диск и вкладыш для затв.диск. в разъемн. чуг. корп. Ру10 Ду50) | конц. кислота 93%, Т +20-25°С | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 2
8 | Комплект ЗИП (диск и вкладыш для затв.диск. в разъем.чуг.корп. Ру10 Ду100), с покр. рез.смесью на осн. каучука БНКС-28 | конц. кислота 93%, Т +20-25°С | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 2
9 | Комплект ЗИП (диск и вкладыш для затв.диск.в разъем.чуг.корп. Ру1,0Мпа Ду200) с покр. рез.смесью на осн. каучука БНКС-28 | вода, Т +100°С | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 2
10 | Комплект ЗИП (диск и вкладыш для затв.диск.в разъем.чуг.корп. Ру1,0Мпа Ду250) | вода, Т +100°С | ТУ3741-103-39466714-01 | шт | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 26

## 1500
Приложение 1
к техническому заданию № 16-67
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1500
Наименование по ГКПЗ: Затворы с защитным покрытием и запасные части для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Пограничная, д.25
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Рабочая среда | ТУ | Ед.изм. | Кол-во
1 | Затвор диск. с рукояткой РN 1,0МПа АА1.512.1525-УЕ DN100 | кислые и щелочные регенерационные растворы, Т +40°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 3
2 | Затвор дисковый поворот. с руч.прив. (рук.) PN 1,0Мпа АА1.514.1525-УЕ DN 150 | кислые и щелочные регенерационные растворы, Т +40°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 3
3 | Затвор диск.с защ.покрытием с руч.приводом (редуктор) PN 1,0Мпа АА2.515.1525-УУ DN 200 | коагулированная вода с рН 5,5-6,5, взвешенные - 5,0 мг/дм3 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 9
4 | Затвор диск.c редуктором PN 1,0Мпа АА2.516.1425-АА DN 250 | кислые и щелочные регенерационные растворы, Т +40°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 4
5 | Вставка переходная DN150 ТСО.514.1003-Ж0 с комп. отв.фл. с креп. ст.20 ГОСТ 12820-80 PN 1,0Мпа | кислые и щелочные регенерационные растворы, Т +40°С | ТУ 3722-022-35491454-2006 | комплект | 5
6 | Вставка переходная DN200 ТСО.515.1003-Ж0 с комп. отв.фл. с креп. ст.20 ГОСТ 12820-80 PN 1,0Мпа | коагулированная вода с рН 5,5-6,5, взвешенные - 5,0 мг/дм3 | ТУ 3722-022-35491454-2006 | комплект | 10
7 | Вставка переходная двойная ТС0.516.1013-Ж0 DN250 с комп. крепежа ст.20 | кислые и щелочные регенерационные растворы, Т +40°С | ТУ 3722-022-35491454-2006 | комплект | 4
8 | Вставка переходная DN100 ТСО.512.1003-Ж0 с комп. отв.фл. с креп. ст.20 ГОСТ 12820-80 PN 1,0Мпа | кислые и щелочные регенерационные растворы, Т +40°С | ТУ 3722-022-35491454-2006 | комплект | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 41

## 1546
Приложение 1
к техническому заданию № 16-67
СПЕЦИФИКАЦИЯ №4
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1546
Наименование по ГКПЗ: Затворы с защитным покрытием и запасные части для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Рабочая среда | ТУ | Ед.изм. | Кол-во
1 | Затвор диск. в разъёмном корпусе из ВЧШГ с ручным приводом (редуктор) PN до 1,0МПа АА2.515.1525-АА DN200 | раствор серной кислоты до 5%, Т не более 40°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 3
2 | Затвор диск. защит. покр. АА2.514.1425-УУ Ду150 | раствор серной кислоты до 5%, Т не более +40°С, раствор едкого натра до 4%, Т не более +40°С | ТУ 3721-028-35491454-2006 | шт | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 5