## Спецификация №1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-68
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1404
Наименование по ГКПЗ: Выключатели, пускатели для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТУ3 1.6Ах10 | шт. | 12
2 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-50А-3,5Iн | шт. | 10
3 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-3,5Iн | шт. | 2
4 | Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5х3,5 | шт. | 2
5 | Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 2,5х10 | шт. | 26
6 | Автоматический выключатель АП50Б-2МТ 2,5 10In с БК-2 | шт. | 2
7 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10А-10Iн- | шт. | 6
8 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн | шт. | 14
9 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10Iн | шт. | 39
10 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-40А-10Iн | шт. | 9
11 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-4А-10Iн | шт. | 24
12 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-6,3А-10Iн | шт. | 34
13 | Выключатель автоматический АЕ-2046М-100-16А-12Iн-400АС-УЗ | шт. | 5
14 | Выключатель автоматический АЕ2056М-100-80А-10Iн-400АС-УЗ | шт. | 2
15 | Автоматические выключатели АЕ2056М2-100 16А | шт. | 2
16 | Автоматические выключатели АЕ2056М2-100 25А | шт. | 2
17 | Автоматические выключатели АЕ-2056М-100-100А-10Iн-400АС-УЗ | шт. | 2
18 | Автоматический выключатель А-3124 100А | шт. | 3
19 | Автоматические выключатели ВА-57-35-340010-16А | шт. | 5
20 | Автоматические выключатели ВА-57-35-340010-100А | шт. | 6
21 | Автоматические выключатели ВА-57-35-340010-25А | шт. | 8
22 | Автоматические выключатели ВА-57-35-340010-50А | шт. | 1
23 | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-50А РЭ500А с комплектом адаптации (А3716КА 50А) | шт. | 5
24 | Выключатель автоматический ВА04-36-340010-100А РЭ500А с комплектом адаптации (А3716КА 100А) | шт. | 5
25 | Автоматические выключатели ВА-47-29 16А 1р 16А хар-ка С | шт. | 20
26 | Автоматические выключатели ВА-47-29 25А 1Р 25А хар-ка С 4,5 кА | шт. | 7
27 | Автоматические выключатели ВА-47-29 10А однофазный | шт. | 15
28 | Автоматические выключатели ВА-47-29 -3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт. | 5
29 | Автоматические выключатели ВА-47-29 3п 40А хар-ка С | шт. | 10
30 | Автоматические выключатели ВА-47-29 63А 3п. хар-ка С | шт. | 5
31 | Магнитные пускатели ПМА-3200 380В 40А | шт. | 10
32 | Магнитные пускатели ПМА-4100 380В | шт. | 18
33 | Магнитные пускатели ПМА-4100 220В | шт. | 5
34 | Магнитные пускатели ПМА-4500 380В | шт. | 21
35 | Пускатель ПМА-4100 380В магн. | шт. | 17
36 | Пускатель магнитный ПМА 4100 УХЛ4В, 220 В | шт. | 4
37 | Магнитные пускатели ПМЛ-5102 380В | шт. | 15
38 | Пускатель магнитный ПМЛ 2100 0*4Б Iн=25А, Uн=380В, Uкат=~220В | шт. | 10
39 | Пускатель ПМЛ-1101 220В | шт. | 10
40 | Пускатель ПМЛ-1101 380В | шт. | 10
41 | Магнитные пускатели ПМ12-100150 220В | шт. | 2
42 | Магнитные пускатели ПМА-4600 380В | шт. | 21
43 | Магнитные пускатели ПМ12-160150 220В | шт. | 3
44 | Пускатель магнитный ПМ12-160150 160А 220В УХЛЗ исп.В ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 10
45 | Пускатель магнитный ПМ12-160150 УХЛ4В АС 2НО+2НЗ 160А 380В | шт. | 10
46 | Пускатель ПМ-12-160150 (2з+2р) 380В | шт. | 3
47 | Пускатель магнитный ПМ12-063150 220 В | шт. | 2
48 | Пускатель электромагнитный ПМ12-040150 (42 В ; 50 Гц) | шт. | 40
49 | Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2 Цвет кнопки-черный, цвет толкателя-красный | шт. | 15
50 | Кнопочные посты ПКТ-40 У2 | шт. | 10
51 | Кнопочные посты ПКТ-60У2-660 220В 6.3А 1РЗО | шт. | 10
52 | Пульт ПКТ-63на 6 кнопок IP54 ИЭК | шт. | 10
53 | Пакетные выключатели ПВ-2х10 исп.3 | шт. | 5
54 | Пакетные выключатели ПВ-3х160 исп.III | шт. | 40
55 | Выключатель пакетный ПВ3-16 У3 IP56 220В, силуминовый корпус | шт. | 10
56 | Выключатель ПВ3-100М3 100А/220В, УХЛ4 | шт. | 5
57 | Пакетный выключатель ПВ-3-100 100А, М3, исп.3 | шт. | 4
58 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2 универсальный | шт. | 4
59 | Контакторы КТ-6023 380В 160А | шт. | 6
60 | Контакторы КТ-6023 220В 160А | шт. | 1
61 | Контактор КТ-6032Б-250А-220АС-У3 | шт. | 2
62 | Кнопка КМ1-1 | шт. | 20
63 | Автомат 3р 63А ВА63 | шт. | 5
64 | Концевой выключатель ВКО-35-УХЛ1,380В, без пайки, под винт с микропереключателями и МПВ | шт. | 4
65 | Концевой выключатель ВКО-33-УХЛ1,380В, без пайки, под винт с микропереключателями и МПВ | шт. | 2
66 | Концевой выключатель ВКО-32-УХЛ1,380В, без пайки, под винт с микропереключателями и МПВ | шт. | 4
67 | Выключатель ВКО-31 | шт. | 3
68 | Переключатель ПМОВ-222222/I Д61 | шт. | 6
69 | Накладка НКР-3 | шт. | 15
70 | Пульт кнопочный ПКТ40У2 | шт. | 10
71 | Пульт кнопочный ПКТ60У2 | шт. | 10
72 | Прерыватель бесконтактный ППБР-1 пер.ток 220В | шт. | 2
73 | Переключатели ПМОФ-90-111111/1Д42 | шт. | 2
74 | Переключатели ПМОВФ45-333333/II Д76 | шт. | 2
75 | Переключатель МКВ22/М VI | шт. | 2
76 | Переключатель МКВ222222/М VI | шт. | 2
77 | Переключатель МКФ-1122/МХ118СУ | шт. | 2
78 | Переключатель МКФ-1266а/МХ11 | шт. | 2
79 | Микровыключатель МП2101 Л УХЛ3 исп.3 | шт. | 4
80 | DIN-рейка 300мм оцин.ИЭК | шт. | 5
ИТОГО: |  |  | 723

## Спецификация №2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-68
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1396
Наименование по ГКПЗ: Выключатели, пускатели для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-50А-3,5Iн | шт. | 15
2 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10Iн | шт. | 2
3 | Магнитные пускатели ПМЛ-1220 380В, закрытый, нереверсивный, с реле 7-10А, IP54, с кнопками | шт. | 4
4 | Магнитные пускатели ПМЛ-3220 40A 380В IP54, закрытый, нереверсивный, с реле 40А, с кнопками | шт. | 6
5 | Магнитные пускатели ПМЛ-4220 63A 380В IP54, закрытый, нереверсивный, с реле 63А, с кнопками | шт. | 10
6 | Пускатель магнитный ПМЛ 2220 25А 380В с реле в корпусе IP54, ток реле 16-25А | шт. | 6
7 | Пускатель магнитный ПМ-12-160240, закрытый, нереверсивный,с реле 160А,IP54,с кнопками | шт. | 2
8 | Пакетный выключатель ПВ-3-100 100А, М3, исп.3 | шт. | 10
9 | Выключатель концевой ВК-300-АР(БР)-12-67 У2-21,рычаг с роликом, с сальниковым входом,поворот влево,самовозврат,ступень 51мм IP67 на широком основании(площадке) | шт. | 7
10 | Контакторы КТ-6033Б-250А-380АС-УЗ-КЭАЗ | шт. | 2
11 | Рубильник РБ-34, 400А, 380В, 50Гц, с ручным приводом, правая боковая рукоятка | шт. | 2
12 | Рубильник РБ-34, 400А, 380В, 50Гц, с ручным приводом, левая боковая рукоятка | шт. | 2
13 | Рубильник ВР 32-31В61250 | шт. | 6
14 | Выключатель автоматический ВА04-31Про, 3P, 50А, Icu-10kA, Поворотная рукоятка для ВА04-31Про | шт. | 2
15 | Выключатель автоматический ВА 04-31Про 25А | шт. | 3
16 | Выключатель автоматический ВА 04-31 Про 3Р 16А Icu-10kA (100C) | шт. | 3
17 | Пускатель магнитный ПМЛ-2220Д закрытый,нереверсивный, с реле 23-32А,IP54,с кнопками | шт. | 6
18 | Пускатель магнитный ПМ-12-100200, закрытый, нереверсивный,с реле 100А,IP54,с кнопками | шт. | 2
19 | Пускатель реверсивный МикроСтарт-р МСТ-110Р 220VAC 50Hz | шт. | 8
20 | Пускатель Микростарт-Р МСТ-311Р | шт. | 10
21 | Прерыватель бесконтактный ППБР-1 пер.ток 220В | шт. | 4
22 | Прерыватель питания бесконтактный ППБР-2 110VDC, ток нагрузки 0,01-2А | шт. | 4
23 | Пакетный переключатель ПП 2х 16/Н2 IP56 пластик | шт. | 20
ИТОГО: |  |  | 136

## Спецификация №3
Приложение 1
к техническому заданию № 16-68
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1414
Наименование по ГКПЗ: Выключатели, пускатели для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТУ3 1.6Ах10 | шт. | 4 | 184209,Мурманская обл., г. Апатиты
2 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 4Ах10 | шт. | 10
3 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 6.3Ах10 | шт. | 10
4 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10А-10Iн- | шт. | 40
5 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10Iн | шт. | 40
6 | Автоматический выключатель АП-50Б 3МТ 16х10 10 In | шт. | 40
7 | Автоматические выключатели АЕ-2046м 25А | шт. | 10
8 | Автоматические выключатели АЕ2056М-100 100А | шт. | 5
9 | Автоматические выключатели АЕ-2056М1-100-125А-10Iн-400АС-УЗ | шт. | 5
10 | Автоматические выключатели ВА-47-29 25А 1Р 25А хар-ка С 4,5 кА | шт. | 80
11 | Выключатель автоматический ВА 47-29 ИЭК 20А, 2 п. | шт. | 80
12 | Автоматические выключатели ВА-47-29 4,5 кА 2п 16А С | шт. | 50
13 | Магнитные пускатели ПМ12-100150 380В | шт. | 16
14 | Магнитные пускатели ПМ12-250150 380В | шт. | 4
15 | Магнитные пускатели ПМ12-063201 380В | шт. | 8
16 | Кнопочный пост КМ-3-2 (IP40) | шт. | 20
17 | Неподвижные контакты для контактора КТ-6023 | шт. | 50
18 | Контакты подвижные для командоконтроллера НТ-51 | шт. | 50
19 | Контакты неподвижные для командоконтроллера НТ-51 | шт. | 50
20 | Устройство плавного пуска реверсивное БСТ-12Р-380-32 | шт. | 1
21 | Переключатель ПМОВ-222222/I Д61 | шт. | 4
22 | Накладка НКР-3 | шт. | 30
23 | Устройство прерывания питания УПП УХЛ4 БКЖИ.648251.006 | шт. | 2
24 | Шина нулевая 8х12 14/2 (14групп/край) | шт. | 20
25 | Автоматические выключатели ВА-47-29 10А однофазный | шт. | 5 | 184355, Мурманская обл., п. Мурмаши, переулок Южный, д. 1
26 | Автоматические выключатели ВА-47-29 -3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт. | 5
27 | Автоматические выключатели ВА-47-29 ИЭК 3п 10А | шт. | 10
28 | Автоматические выключатели ВА-47-29 3п 6А хар-ка С | шт. | 15
29 | Автоматические выключатели ВА-47-29 63А 3п. хар-ка С | шт. | 5
30 | Автоматические выключатели ВА-4729 1п 6А хар-ка С | шт. | 10
31 | Автоматические выключатели ВА-47-29 4,5 кА 2п 40А С | шт. | 2
32 | Выключатель автоматический двухполюсный 6А В ВА-101 4.5кА | шт. | 16
33 | Выключатель автоматический двухполюсный 10А С ВА-101 4.5кА | шт. | 16
34 | Пускатель магнитный ПМЛ 2220 25А 380В с реле в корпусе IP54 | шт. | 4
35 | Контакторы КТ-6033 380В 250А | шт. | 2
36 | Переключатель пакетный кулачковый ПП53-16-1-101-1-УХЛ2 КЭАЗ | шт. | 15
37 | Шина соединительная тип PIN ( штырь ) 2ф до 63А ( длина 1 м ) | шт. | 4
38 | Шина нулевая в корпусе 2х7 100А (sn0-2x7) | шт. | 2
ИТОГО: |  |  | 740

## Спецификация №4
Приложение 1
к техническому заданию № 16-68
СПЕЦИФИКАЦИЯ №4
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1391
Наименование по ГКПЗ: Выключатели, контакторы импортные для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Выключатель автоматический 3п 100А С NG125N 25 кА. | шт. | 1
2 | Автоматические выключатели АВВ 1п С 10А S201 6кА(STOS201 С10) | шт. | 1
3 | Автоматические выключатели АВВ S203 С25 3-х полюс. 6кА 2CDS253001R0254 | шт. | 5
4 | Автоматические выключатели АВВ S203 С32А 6кА | шт. | 6
5 | Автоматические выключатели АВВ S203 С63А 6кА | шт. | 6
6 | Автоматический выключатель 3х-полюсной S203 С50 | шт. | 6
7 | Выключатель автоматический 3п 16А С NG125N 25 кА | шт. | 1
8 | Пускатель комбинированный GV2ME16K1BW3 9-14А 24В постоянный ток | шт. | 1
9 | Пускатель комбинированный GV2DM110M7 4-6,3А. цепь управления 220B.50/60ГЦ | шт. | 3
10 | Пускатель комбинированный GV2DM105M7 0,63-1А. цепь управления 220B.50/60ГЦ | шт. | 3
11 | Контактор D 3Р,12 A,НО+НЗ,380V 50/60 ГЦ,зажим под винт, LC1D12Q7 | шт. | 4
12 | Контактор D 3Р, 18 A, НО+НЗ, 240V 50/60 ГЦ, пружинный зажим, LC1D183U7 | шт. | 4
13 | Контактор EVERLINK 3п AC3 440В 40A катушка управления 220В AC 50/60ГЦ, LC1D40AM7 | шт. | 2
14 | Контактор D 3Р,9 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,пружиный зажим, LC1D093M7 | шт. | 3
15 | Автоматический выключатель S201 6А 1п 6 кА | шт. | 20
16 | Автоматический выключатель S201 10А 1п 6 кА | шт. | 20
17 | Автоматический выключатель S201 16А 1п 6 кА | шт. | 20
18 | Контактор полупроводниковый реверсивный SIEMENS 3RF2310-1AA04 10 А | шт. | 2
19 | Контактор полупроводниковый реверсивный SIEMENS 3RF3403-1BD04 3,8A | шт. | 2
20 | Выключатель автоматический iС60Н 2п 16А С 250В A9F79216 | шт. | 5
21 | Выключатель автоматический A9F74101 iC60N 1п 1А С | шт. | 5
22 | Выключатель автоматический A9F79120 iC60N 1п 20А С | шт. | 10
23 | Выключатель автоматический A9F79316 iC60N 3п 16А С | шт. | 1
24 | Выключатель автоматический A9F79320 iC60N 3п 20А С | шт. | 1
25 | Выключатель автоматический A9F79325 iC60N 3п 25А С | шт. | 1
26 | Выключатель автоматический A9F79125 iC60N 1п 25А С | шт. | 5
27 | Выключатель автоматический A9F79225 iC60N 2п 25А С | шт. | 6
28 | Автоматичкский выключатель АВВ SH 201L 1п 6А 4,5кА | шт. | 1
29 | Выключатель автоматический A9F74102 iC60N 1П 2A C | шт. | 5
30 | Клеммный блок GV1G09 Schneider Electric | шт. | 2
31 | Выключатель автоматический 3п 10А С NG125N 25 кА Schneider Electric | шт. | 2
32 | Выключатель автоматический 3п 50А С NG125N 25 кА Schneider Electric | шт. | 1
33 | Выключатель автоматический iС60Н 2п 10A C A9F79210 | шт. | 5
34 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 10А,1п | шт. | 10
35 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 16А,1п | шт. | 5
36 | Выключатель автоматический ВА 47-29 ИЭК 16А,2п | шт. | 2
37 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 1А,1п хар-ка С | шт. | 27
38 | Выключатель автоматический 3п 20А С S203 6кА | шт. | 6
39 | Контактор 100С23KF10 11кВт/400В, напряжение управления 230В 50/60Гц, 1Н.О. доп.контакт | шт. | 2
40 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей MS132-32 25кА с регулировкой тепловой защиты (1SAM350000R1015) | шт. | 2
41 | Выключатель автоматический MS132-25 50кА с регулир. тепловой защитой 20A-25А Класс тепл. рассципит. 10, арт.1SAM350000R1014 | шт. | 2
42 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей SIEMENS 3RV2011-0FA10 S00, 0,35-0,5 А | шт. | 2
43 | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей SIEMENS 3RV2011-1GA10 S00, 4,5-6,3 A | шт. | 2
44 | Выключатель автоматический A9F74104 iC60N 1П 4A C | шт. | 5
45 | Выключатель автоматический A9F79140 iC60N 1п 40А С | шт. | 5
46 | Выключатель автоматический S203 3п 20A 2CDS253001R0204 | шт. | 5
47 | Контактор AF 52-30-00-13 ,катушка 100-250В АС/DC 1SBL367001R1300 | шт. | 13
48 | Выключатель автоматический Siemens 5SY62637 2п 63А С 6кА | шт. | 2
49 | Выключатель автоматический Siemens 5SY62167 2п 16А С 6кА | шт. | 2
50 | Выключатель автоматический Siemens 5SY62107 2п 10А С 6кА | шт. | 3
51 | Выключатель автоматический Siemens 5SY62067 2п 6А С 6кА | шт. | 3
52 | Выключатель автоматический Siemens 5SY62037 2п 3А С 6кА | шт. | 1
53 | Выключатель автоматический Siemens 5SY62027 2п 2А С 6кА | шт. | 1
54 | Выключатель автоматический iK60 1П 20A C A9K24120 | шт. | 5
55 | Выключатель автоматический A9F89210 iC60H 2П 10A C + A9N26924 конт. сост. iOF для iDPN N, DPN N Vigi | шт. | 2
56 | Выключатель автоматический A9N21557 iDPN N 6KA 16A C + A9N26924 конт. сост. iOF для iDPN N, DPN N Vigi | шт. | 2
57 | Выключатель автоматический A9N21556 iDPN N 6KA 10A C + A9N26924 конт. сост. iOF для iDPN N, DPN N Vigi | шт. | 2
58 | Реле Releko. C4-A40X AC230V | шт. | 5
59 | Контактор (магнитный пускатель) Telemecanique TeSys LC1D115GD от Schneider Electric. Номинальный ток 115А, трёхполюсный | шт. | 2
60 | Реле OMRON H3DK-M2 AC/DC 24-240 | шт. | 2
61 | Реле FINDER 55.34.9.024.0040, 4 группы контактов 7 А, DC 24 V | шт. | 2
ИТОГО: |  |  | 282

## Спецификация №5
Приложение 1
к техническому заданию № 16-68
СПЕЦИФИКАЦИЯ №5
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1446
Наименование по ГКПЗ: Выключатели импортные для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во
1 | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DSH941R 1п+N C16A 30mA тип АС | шт. | 10
2 | Автоматические выключатели АВВ 1п С 16А S201 6кА(STOS201 С16) | шт. | 6
3 | Автоматические выключатели АВВ 1п С 10А S201 6кА(STOS201 С10) | шт. | 97
4 | Автоматические выключатели АВВ S203 С16 3п 2CDS253001R0164 | шт. | 7
5 | Автоматические выключатели АВВ S203 С25 3-х полюс. 6кА 2CDS253001R0254 | шт. | 15
6 | Автоматические выключатели АВВ S203 С63А 6кА | шт. | 2
7 | Автоматический выключатель S201 16А 1п 6 кА | шт. | 10
8 | Автоматический выключатель АВВ S201 1P 25А (С) 6kA | шт. | 7
9 | Автоматический выключатель 3п 40А SH203L | шт. | 3
10 | Выключатель автоматический 3-х полюсный АВВ S203, С1.6А, 6кА | шт. | 75
11 | Контакты на DIN-рейку JXB2.5/35 | шт. | 300
12 | Выключатель автоматический 32А 3пSchneider Electric Acti 9 ik 60 C | шт. | 9
13 | Выключатель автоматический 25А 3п Schneider Electric Acti 9 ik 60 C | шт. | 10
14 | Выключатель автоматический 25А 1п Schneider Electric Acti 9 ik 60 C | шт. | 20
15 | Выключатель автоматический 16А 1п Schneider Electric Acti 9 ik 60 C | шт. | 20
16 | Выключатель автоматический 63А 3п Schneider Electric Acti 9 ik 60 | шт. | 7
17 | Выключатель автоматический S202М 2П С16 2CDS272001R0164 | шт. | 20
18 | Выключатель автоматический АВВ S202М 2П С32 2CDS272001R0324 | шт. | 9
19 | Выключатель автоматический DX3 1П С16А 6000/10кА (арт.407670) | шт. | 50
20 | Выключатель автоматический DX3 3П С63А 6000/10кА (арт.407865) | шт. | 3
21 | Выключатель автоматический DX3-Е 1П С25А 6000/6кА (арт.407265) | шт. | 45
22 | DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями | шт. | 6
ИТОГО: |  |  | 731

## Спецификация №6
Приложение 1
к техническому заданию № 16-68
СПЕЦИФИКАЦИЯ №6
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1399
Наименование по ГКПЗ: Выключатели импортные для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Динрейка оцинкованная 60см | шт. | 10 | 184355, Мурманская обл., п. Мурмаши, переулок Южный, д. 1
2 | Автоматический выключатель S201 16А 1п 6 кА | шт. | 20
3 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 10А С 250В DC A9N61508 | шт. | 8
4 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 6А С 250В DC A9N61506 | шт. | 8
5 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 32А С 250В DC A9N61515 | шт. | 4
6 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 25А С 250В DC A9N61513 | шт. | 6
7 | Выключатель автоматический С60Н-DC 1п 16А С 250В DC A9N61511 | шт. | 8
8 | Выключатель автоматический iС60Н 2п 6А С 250В A9F79206 | шт. | 10
9 | Рейка зажимов РЗ-1 (С-образная) L=1 | шт. | 4
10 | Автоматический выключатель АВВ S201 1P 25А (С) 6kA | шт. | 20
11 | Переключатель кулачковый GN 20-53-U 3п. 3-поз. (1-0-2) 20А | шт. | 5
12 | Выключатель автоматический 1п 16А с SH201L C16 4,5kA 2CDS241001R0164 | шт. | 20
13 | Выключатель автоматический 1п 25А с SH201L C25 4,5kA 2CDS241001R0254 | шт. | 20
14 | Контакт состояния iOF А9А26924 | шт. | 10
15 | Выключатель автоматический SE Compact NSX100N 1P 16A AC/DC арт.LV438572 | шт. | 3
16 | Выключатель автоматический Compact NSX160N 1P 160A AC/DC арт.LV438680 | шт. | 2
17 | DIN рейка 1000мм ИЭК | шт. | 4
18 | Колодка монтажная RELPOL GZT4 | шт. | 60
19 | Реле Relpol R4N-2014-23-1220-WT реле 4C/O, 230VDC, конт. 6А | шт. | 20
20 | Реле Relpol R4N-2014-23-1024-WT реле 4C/O, 24VDC, конт. 6А | шт. | 20
21 | Реле Relpol R4N-2014-23-5230-WT реле 4C/O, 230VAC, конт. 6А | шт. | 20
22 | Выключатель автоматический Schrack серия BMSO 6 кА тип с/контр., температура 40 С(4А), (2-х полюсные) | шт. | 5 | 184209, Мурманская обл., г. Апатиты
23 | Выключатель автоматический Shrаck ерия BMSO 6 кА, I=6 А,тип с контролем температуры 40С, кат. № ВМ617206МЕ | шт. | 5
24 | Розетка для реле Finder 55.34.55.32.85.02.85.04 и модуля 99.01 с комбинированными контактами; с металлическим фиксатором; винтовые зажимы, синяя, 10А, 9474 SMA | шт. | 30
25 | Промежуточное реле 4 перекидных контакта 7А (~ 230В AC) 55.34.8.230.0050 | шт. | 10
ИТОГО: |  |  | 332