## Лот 1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-70
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1539
Наименование по ГКПЗ: Электроизмерительные приборы для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | Усилитель к КСД2 УПДЗ-01 |  | шт | 2
2 | Реле тока двустабильное РТД-21М1 |  | шт | 2
3 | Блок испытательный БИ-6 |  | шт | 6
4 | Блок питания БП906-24-2-150-t1060C3-III-А |  | шт | 3
5 | Источник питания DR-120-24 MW на DIN-рейку |  | шт | 3
6 | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС "РИП-24" исп. 01П |  | шт | 2
7 | Устройства защиты аккумуляторов УЗА-24П-5 |  | шт | 1
8 | Амперметр Е160.1010011401 0-5А, шкала 0…300А (с калибровкой ЦСМ) |  | шт | 3
9 | Милиамперметр М-42301 МА 0-5, 1,5 В ОО |  | шт | 5
10 | Милиамперметр М42301 42мА 4-20 0-100% 1,5 В ОО |  | шт | 15
11 | Вольтметр Ф0303.1-01.0-33.33.33.0-007 0…250 |  | шт | 2
12 | Преобразователь измерительный Е858/5 ЭС-Ц, 100В, 45-55Гц, RS-485, 4-20мА |  | шт | 1
13 | Преобразователь измерительный Е856ЭЛ-0…250В-220ВУ-В-х-1RS |  | шт | 2
14 | Преобразователь измерительный AEDC856 B2, Uвх. 0-75мВ, Iвых. 1=4-20мА, Iвых. 1=4-20мА, пит. перем. 220В |  | шт | 1
15 | Преобразователь измерительный постоянного напряжения AEDC857 Uвх. 0-500В, Iвых. 4-20мА, пит. перем. 220В |  | шт | 1
16 | Преобразователь измерительный AEDC856 А, Uвх. =0-1000В, Iвых. =0-5мА, пит. перем. 220В |  | шт | 1
17 | Мегаомметр ЭСО202/2Г (М 4100/5 2500В) |  | шт | 3
18 | Магазин сопротивления Р33 КТ 0,2 величина сопротивлений от 0,1 до 99999,9 Ом |  | шт | 1
19 | Многофункциональный калибратор ЭЛМЕТРО-Вольта USB |  | шт | 1
20 | Мультиметр М-832 |  | шт | 4
21 | Клещи токоизмерительные Ц4505М |  | шт | 4
22 | Мультиметр цифровой Fluke 15В |  | шт | 1
23 | Блок питания МОХА DR-7524 |  | шт | 2
24 | Блок резервированного электропитания БРП-24-5/40 |  | шт | 1
25 | Преобразователь TMLM 05105/Traco Power |  | шт | 6
26 | Электромагнит КМП-4М 220В ПВ40% |  | шт | 2
27 | Терморезистор ММТ-4 3,3 кОм 20% |  | шт | 20
28 | Устройство контроля сети УКС |  | шт | 1
ИТОГО: |  |  | шт | 96

## Лот 2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-70
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1569
Наименование по ГКПЗ: Электроизмерительные приборы для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | Замок электромагнитной блокировки 3Б-1-220DC УХЛ3, КЭАЗ |  | шт | 45
2 | Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-Т |  | шт | 1
3 | Килоамперметр Э42702 КА 1,5/5 50 В ОО С пер зав поверкой |  | шт | 5
4 | Килоамперметр Э42702 КА 1,5-3/5 50 1,5 В ОО С перв зав поверкой |  | шт | 2
5 | Амперметр Э42702 А 800/5 50 1,5 В ОО С перв зав поверкой |  | шт | 1
6 | Килоамперметр М4264М КА 0-1,5 75МВ кл. точности 1,5 В ОО |  | шт | 2
7 | Вольтметр М4264М В 0-300 1,5 В ОО С перв зав поверкой |  | шт | 1
8 | Киловольтметр Ц42702 КВ 12,5 КТР 10000/100 1,5 В ОО С перв зав поверкой |  | шт | 3
9 | Преобразователь частоты переменного тока Е858А1 (100В)/(0…5мА) 45…55Гц |  | шт | 1
10 | Преобразователь измерительной мощности Е849ЭЛ-100В-5А-Вт/Вар-1RS-ЕР-3П |  | шт | 1
11 | Мегаваттметр Ц42303 кл.т.1,5 10000/100В 1500/5 -25-0-25МВт техфазная цепь |  | шт | 2
12 | Прибор ЩВ120-10000/100-4000/5-Мвт/Мвар-220ВУ-1RS-х-3П-К |  | шт | 1
13 | Мегаварметр Ц42303 кл. 1,5 10000/100 1500/5А 25-0-25МВар |  | шт | 2
14 | Частотомер Ц-42304 45-55Гц 100В |  | шт | 2
15 | Прибор щитовой цифровой электроизмерительный ЩК120-10кВ/100В, 45…65Гц - 4,0-220ВУ |  | шт | 1
16 | Преобразователь демультиплексор ФЕ 1874.4-АД-2-2 |  | шт | 3
17 | Шкаф навесной ST с монтажной платой, с DIN-рейкой с держателями DIN-рейки, с замком, 600х400х200мм, IP65, IK10 (R5ST0642) |  | шт | 4
18 | Прибор ЩП120П-10кВ/100В, 45…65Гц-220ВУ-1RS-12(А)-3-0,5 |  | шт | 1
19 | Устройство защиты электродвигателей УМЗ-250 |  | шт | 5
20 | Устройство защиты электродвигателей УМЗ-50 |  | шт | 10
ИТОГО: |  |  | шт | 93

## Лот 3
Приложение 1
к техническому заданию № 16-70
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1583
Наименование по ГКПЗ: Электроизмерительные приборы для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: п. 1-4 - 184209, Мурманская обл., г. Апатиты; п. 5-25 - 184355, Мурманская обл., п. Мурмаши, пер. Южный, д. 1
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 80 (восьмидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | Арматура сигнальная СКЛ11-Л-2-220 |  | шт | 35
2 | Арматура сигнальная СКЛ11-К-2-220 |  | шт | 35
3 | Табло ТСБ-Ш-01-УЗ 220В 10Вт |  | шт | 60
4 | Тиристор ТЛ 271-320-10 Е2А3У2 |  | шт | 10
5 | Миллиамперметр М4264 4-20мА 0-200% 1,5В ТКО |  | шт | 2
6 | Вольтметр Э365-1 U=0…500 В, КТ 1,5 |  | шт | 1
7 | Мегаваттварметр ЩВ120-6000/100-1500/5-МВТ-220ВУ-А-3П-К с перех. рамкой |  | шт | 2
8 | Частотомер СС 3020-Н |  | шт | 1
9 | Частотомер ЩЧ120 45-65Гц RS-к |  | шт | 2
10 | Мегаомметр М6 |  | шт | 2
11 | Комплект измерительных проводов TEL-AL28-5 |  | шт | 10
12 | Комплект наконечников PSK 2 |  | шт | 10
13 | Блок питания BP-TEL-220-02 A |  | шт | 3
14 | Конденсатор электролитический К50-24-160В-220 мкф |  | шт | 10
15 | Киловольтметр ЩП-120П-6000/100В-220ВУ-1RS-22(А,В)-3-0,2 ОО + комплект переходн рамок 5ПЧ.000017 |  | шт | 2
16 | Киловольтметр ЩП-120П-1500/5А-220ВУ-1RS-22(А,В)-3-0,2 ОО+ комплект переходн рамок 5ПЧ.000017 |  | шт | 3
17 | Киловольтметр ЩП-120П-300/5А-220ВУ-1RS-22(А,В)-3-0,2 ОО + комплект переходн рамок 5ПЧ.000017 |  | шт | 3
18 | Киловольтметр ЩП-120П-1000/5А-220ВУ-1RS-22(А,В)-3-0,2 ОО + комплект переходн рамок 5ПЧ.000017 |  | шт | 3
19 | Микровольтметр В3-57 |  | шт | 2
20 | Ваттметр щитовой ЩВ96 - 10000/100 -1000/5 - ±МВт/Мвар-220ВУ-1RS-x-ЗП-З ТУ 25-7504.212-2010 |  | шт | 3
21 | Ваттметр щитовой ЩВ120 - 110000/100 -400/5 - ±МВт/Мвар-220ВУ-1RS-x-ЗП-З ТУ 25-7504.212-2010 |  | шт | 4
22 | Мегаваттметр Тип: ЩВ 120 Класс точности: ± 0,5 % Диапазон измерения: 400/5;10000/100 |  | шт | 1
23 | Резистор С2-23-2-30 кОм 2Вт |  | шт | 10
24 | Мультиметр М-4583/2Ц |  | шт | 2
25 | Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-300 |  | шт | 1
ИТОГО: |  |  | шт | 217