## 1528
Приложение 1
к техническому заданию № 16-7
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1528
Наименование по ГКПЗ: Запасные части к арматуре высокого давления для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Адрес доставки
1 | Обойма 883-300-8 | шт | 1 | 192288, Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.96
2 | Шток 875-125-5 | шт | 2
3 | Шток 950-150-1 в сборе | шт | 1
4 | Поршень со штоком 585-125-12б | шт | 2
5 | Клапан 875-125-2 | шт | 2
6 | Шпиндель 881-200-10 | шт | 2
7 | Шпиндель 883-300-7 | шт | 1
8 | Шпиндель 883-100-5 | шт | 1
9 | Шпиндель 886-250-7 | шт | 2
10 | Втулка шпинделя 950-150-6 | шт | 1
11 | Тарелка 881-200-3-01 | шт | 4
12 | Тарелка 881-200-3-02 | шт | 2
13 | Тарелка 883-100-3-01 | шт | 2
14 | Тарелка 883-200-5-03 | шт | 3
15 | Тарелка правая 881-250-4 | шт | 1
16 | Штифт 883-100-19 | шт | 6
17 | Штифт специальный 886-250-8 | шт | 10
18 | Штифт 20х4х50 881-200-6А (СТП 40-72) | шт | 1
19 | Штифт специальный 881-200-6а | шт | 10
20 | Кольцо распорное 883-100-8 А | шт | 2
21 | Кольцо распорное 881-200-4 | шт | 2
22 | Кольцо распорное 881-250-5 | шт | 1
23 | Кольцо регулировочное 936-150-12Ф | шт | 1
24 | Кольцо промежуточное 936-150-14Ф | шт | 2
25 | Рубашка корпуса 585-125-10б | шт | 4
26 | Рубашка демпфера 392-150/95-8 | шт | 4
27 | Пружина 883-200-8 | шт | 5
28 | Пружина затвора ч.880-325-8А | шт | 4
29 | Пружина СТП 57-77-03 | шт | 4
30 | Обойма 881-200-5-01 | шт | 2
31 | Обойма 883-100-4-021 | шт | 1
32 | Обойма 886-250-4а-01 | шт | 1
33 | Крышка плавающая 891-150-4 ( под кольца КФ-Г) | шт | 1
34 | Седло 875-125-3 | шт | 2
35 | Седло 891-150-2 (с припуском по наружной посадке 1.5 мм на сторону) | шт | 1
36 | Втулка лабиринтная 585-125-9б | шт | 2
37 | Втулка СТП 24-71-104 (тр.36-б) | шт | 3
38 | Втулка резьбовая СТП 24.71-111 | шт | 2
39 | Втулка резьбовая СТП 24-75-111 | шт | 2
40 | Втулка шпинделя СТП 52-75-101 | шт | 2
41 | Втулка СТП 24-71-107 | шт | 3
42 | Шпиндель 881-150-8-01 | шт | 1 | 198188, Санкт-Петербург, ул.Броневая, д.6
43 | Шпиндель 883-300-7 | шт | 1
44 | Шпиндель 712-255-8 | шт | 1
45 | Шпиндель ч.713-225-8 (сталь 25х2м1ф) | шт | 1
46 | Шпиндель 713-100-4а, (d=36, ст 25х2м1ф) | шт | 1
47 | Пружина 883-300-8а | шт | 1
48 | Обойма задвижки 1013-200 (ЗЧ 881-150-52) | шт | 1
49 | Шток к клапану 999-20-0 (черт. 998-20-2б) | шт | 9 | 195108, Санкт-Петербург, ул.Жукова, д.26
50 | Штоки черт.1052-65-2 для клапана 1052-65-Э | шт | 6
51 | Обойма задвижки 1013-200-Э | шт | 2
52 | Шток задвижки 883-200-Э | шт | 1
ИТОГО: |  |  |  | 130

## 1559
Приложение 1
к техническому заданию № 16-7
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1559
Наименование по ГКПЗ: Задвижки высокого давления для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 90 (девяноста) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | ТУ | Кол-во | Адрес доставки
1 | Задвижка с эл.приводом Ру140 (13,7МПа ) Ду300 883-300-Э | шт. | ТУ 37-023-05015348-98 | 1 | 195108, Санкт-Петербург, ул.Жукова, д.26
2 | Задвижка клин.двухдиск. с эл.приводом Ру140 (13,7МПа ) Ду200 1013-200-Э | шт. | ТУ 37-023-05015348-98 | 1
3 | Задвижка с маховиком п/сварку Ру140 (13,7МПа) Ду200 1013-200-КЗ | шт. | ТУ 37-023-05015348-98 | 1
ИТОГО: |  |  |  | 3