## спец1
Приложение 1
к техническому заданию № 16-94
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1560
Наименование по ГКПЗ: Приборы измерения температуры для филиала "Невский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адреса доставки: п.1-2 - 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.3 - 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96, ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.4 - 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, Правобережная ТЭЦ (ТЭЦ-5) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»; п.5-7 - 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 4, склад Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Переключатели выбора точек измерения с индикацией температуры ПТИ-20ЭИ |  | шт | 2
2 | Переключатели выбора точек измерения с индикацией температуры ПТИ-20ЭИ-С |  | шт | 2
3 | Термометр биметаллический с электроконтактами ТГП мод.Э 100Р/180 (0...+300С); ВШ; 20*1,5; 1,5; VI исполнение |  | шт | 4
4 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-УХЛ4 (0-120)-1,5-16-160 |  | шт | 15
5 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120-2,5-10,0-160 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь |  | шт | 3
6 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120- 2,5-10,0-200 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь |  | шт | 2
7 | Термометр контактный ТК-5.09 в комплекте с погружным зондом ЗПГУ.500 и погружным зондом ЗПГУ.1000 |  | шт | 1
ИТОГО: |  |  |  | 29

## спец2
Приложение 1
к техническому заданию № 16-94
СПЕЦИФИКАЦИЯ №2
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1554
Наименование по ГКПЗ: Приборы измерения температуры для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25, филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Термометр манометрический ТКП-160Сг, 0-120, 16; 160 кл.1,5 |  | шт | 3
2 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120-2,5-10,0-160 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь) |  | шт | 3
3 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120-2,5-16,0-160 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь) |  | шт | 13
4 | Термометр манометрический ТКП-160СГ-М3-УХЛ2 (0...120-2,5-25,0-160 Б Н-Ш ЛС-59 d16 латунь) |  | шт | 5
ИТОГО: |  |  |  | 24

## спец3
Приложение 1
к техническому заданию № 16-94
СПЕЦИФИКАЦИЯ №3
Номер по ГКПЗ: 9021/2.1-1556
Наименование по ГКПЗ: Приборы измерения температуры для филиала "Кольский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: Мурманская обл., пос. Мурмаши, переулок Южный, д.1, филиал "Кольский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-УХЛ4 (0-120)-1,5-25-160 |  | шт | 4
ИТОГО: |  |  |  | 4

## спец4
Приложение 1
к техническому заданию № 16-94
СПЕЦИФИКАЦИЯ №4
Номер по ГКПЗ: 9021/6.1-1557
Наименование по ГКПЗ: Приборы измерения температуры для филиала "Карельский"
Грузополучатель: Центральная ТЭЦ филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" », 191144, Российская Федерация, г. СПб, ул. Новгородская, 11, ИНН 7841312071, КПП 784232001, ОГРН 1057810153400, ОКПО 50887965, р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ» «Россия» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861
Адрес доставки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 25, филиал "Карельский" ОАО "ТГК-1"
Срок поставки: до 31 декабря 2016 г. (включительно) в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения Заявки.
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Пирометр BALTECH TL-0208C (-50....+800С) |  | шт | 1
2 | Измеритель- сигнализатор температуры ИСТ200-Cu’50-20 с поверкой |  | шт | 4
3 | Манометр показывающий ТМ510Т.00 (0-40кгс/см2); М20*1,5; 150С; 1,5 |  | шт | 2
4 | Узел пишущий специальный красный УПС-03М |  | шт | 50
5 | Узел пишуший специальный УПС-02 (красный) |  | шт | 50
ИТОГО: |  |  |  | 107