## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 84 от 21.10.2013 предлагаем поставку Запасных частей к высоковольтным выключателям: Лот №3 - Запасные части к высоковольтным выключателям (далее - Продукция) для нужд Филиала Карельский ОАО "ТГК-1".
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
22 | Гарантийный срок
23 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
24 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
25 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
26 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Изолятор опорный ВД6.281.031 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
2 | Труба ВД5.170.210 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Труба ВД5.170.214 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Труба ВД5.170.450 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
5 | Сопротивление подогревателя ВД6.273.005 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
6 | Электромагнит ВВ 400-15 5БК.647.019.1 | шт | 8 |  |  | 0 | 0
7 | Шайба 50х40х5 ВД8.370.00Н | шт | 3 |  |  | 0 | 0
8 | Шайба 45х35х5 ВД8.370.00Н | шт | 12 |  |  | 0 | 0
9 | Шайба 55х45х5 ВД8.370.00Н | шт | 100 |  |  | 0 | 0
10 | Шайба уплотн.ВД8.370.479 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
11 | Шпонка ВД8.975.004 | шт | 12 |  |  | 0 | 0
12 | Шплинт 5х45 ГОСТ 397-79 ВД8.994.ООН | шт | 3 |  |  | 0 | 0
13 | Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79 ВД8.994.ООН | шт | 3 |  |  | 0 | 0
14 | Конденсатор ВД6.219.003.3 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
15 | Конденсатор ДМРУ-55-0.0033 ВД6.219.003.3 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
16 | Поршень (полиуретан) 5450147000 | шт | 12 |  |  | 0 | 0
17 | Шпилька М12х1,75х70 оцинк | шт | 360 |  |  | 0 | 0
18 | Шпилька ВД8.932.536 (М12*70*25) | шт | 50 |  |  | 0 | 0
19 | Трос 5СЯ.470.004 | шт | 13 |  |  | 0 | 0
20 | Трос 5СЯ.470.004-01 | шт | 13 |  |  | 0 | 0
21 | Контакт подв.5СЯ.551.226 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
22 | Контакт 5СЯ.551.245 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
23 | Тяга 5СЯ.743.052 | шт | 13 |  |  | 0 | 0
24 | Ось 8СЯ.205.662 | шт | 13 |  |  | 0 | 0
25 | Прокладка 8СЯ.766.068 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
26 | Кольцо упл.вент.8СЯ.370.438 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
27 | Кольцо упл.8СЯ.370.439 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
28 | Камера 5СЯ.740.157 | шт | 12 |  |  | 0 | 0
29 | Кольцо уплот.8СЯ.370.441 | шт | 26 |  |  | 0 | 0
30 | Кольцо уплот.8СЯ.370.443 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
31 | Кольцо уплот.8СЯ.370.448 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
32 | Кольцо уплот.8СЯ.370.470 | шт | 76 |  |  | 0 | 0
33 | Кольцо уплот.8СЯ.370.444 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
34 | Манжета 8СЯ.373.017 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
35 | Кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833-73 | шт | 26 |  |  | 0 | 0
36 | Кольцо 055-065-58 ГОСТ 9833-73 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
37 | Прокладка 8БП.155.022 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
38 | Кольцо 8БП.370.780 (8БП.370.047) | шт | 14 |  |  | 0 | 0
39 | Кольцо 8СЯ.370.427 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
40 | Изолятор опорный ИОС-110-600М ВД6.280.110 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
41 | Шайба ВД.950.167 | шт | 150 |  |  | 0 | 0
42 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.048 | шт | 26 |  |  | 0 | 0
43 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.469 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
44 | Шайба (полиуретан) ВД5.370.012 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
45 | Поршень (полиуретан) ВД5.450.147 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
46 | Прокладка лаза 8СЯ.370.425 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
47 | Нагреватель ТЭН-60А 13/0.63 для ВМТ-220 | шт | 48 |  |  | 0 | 0
48 | Кольцо ГОСТ 9833-73 012-016-25-2-2 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
49 | Трубка 8СЯ 770130 | шт | 12 |  |  | 0 | 0
50 | Прокладка 8СЯ 371254 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
51 | Прокладка 8СЯ 371181 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
52 | Гайка М12-011 ВД8.940.14Н | шт | 120 |  |  | 0 | 0
53 | Труба ВД5.170.441 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
54 | Труба ВД5.170.249 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
55 | Указатель продувки, ч. ВД5.441.017 | шт | 51 |  |  | 0 | 0
56 | Шайба ВД8.370.706 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
57 | Шайба ВД8.378.030.020.030 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
58 | Шайба ВД8.378.045.035.050 | шт | 26 |  |  | 0 | 0
59 | Шайба ВД8.378.050.040.050 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
60 | Шайба ВД8.378.055.045.050 | шт | 130 |  |  | 0 | 0
61 | Шайба уплотнительная черт. ВД8.370.384 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
62 | Шайба 6.02.019 ГОСТ 11371-68 СТПВД.8.950.01-74 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
63 | Шайба 6Т.65Г.019 (обезводорож) ГОСТ 6402-70 СТПВД8.953.0073 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
64 | Шайба 10.02.019 ГОСТ 11371-68 СТПВД8.950.01-74 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
65 | Шайба (полиуретан) 5370012000 | шт | 12 |  |  | 0 | 0
66 | Шайба 20*30*3 листовая ВД8.370.00Н | шт | 6 |  |  | 0 | 0
67 | Шайба 55*75*5 резина листовая ВД8.370.00Н | шт | 3 |  |  | 0 | 0
68 | Шайба пружинная 6 8ВД.953.00Н | шт | 40 |  |  | 0 | 0
69 | Шайба пружинная 16 8ВД.953.00Н | шт | 30 |  |  | 0 | 0
70 | Шайба пружинная 20 8ВД.953.00Н | шт | 30 |  |  | 0 | 0
71 | Шайба 6,5*1 8ВД.950.047 | шт | 60 |  |  | 0 | 0
72 | Шайба (полиуретан) дутьевого клапана 5370012000 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
73 | Шайба 12,5Х2 черт. 8ВД.950.053 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
74 | Болт М12*90 кл.2-011 ГОСТ 7798-62 | шт | 160 |  |  | 0 | 0
75 | Болт М12Х55-011 ГОСТ 7795-62 ВД8.920.02Н | шт | 30 |  |  | 0 | 0
76 | Болт М12*45.46.019 ГОСТ 7796-70 СТПВД8.920.00-74 | шт | 70 |  |  | 0 | 0
77 | Болт М12*70 ВД.920.407 | шт | 30 |  |  | 0 | 0
78 | Болт М16-110 46.019 ГОСТ 7795-70 СТПВД8.920.00-74 | шт | 36 |  |  | 0 | 0
79 | Болт М100*100. 46.019 ГОСТ 7795-70 СТПВД8.920.00.74 | шт | 30 |  |  | 0 | 0
80 | Болт М12*55-011 ВД8.920.02Н | шт | 50 |  |  | 0 | 0
81 | Болт М12*30-011 ВД8.920.02Н | шт | 10 |  |  | 0 | 0
82 | Болт М12*90-011 ВД8.920.02Н | шт | 60 |  |  | 0 | 0
83 | Болт М16*45-011 ВД8.920-02Н | шт | 90 |  |  | 0 | 0
84 | Болт М16*100-011 ВД8.920.02Н | шт | 30 |  |  | 0 | 0
85 | Гайка М8 А5.019 ГОСТ 5915-70 ВД8.940.00-74 | шт | 10 |  |  | 0 | 0
86 | Гайка специальная ВД8.946.582 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
87 | Гайка М16.А5.019 ГОСТ 5915-70 СТПВД8.920.00-74 | шт | 100 |  |  | 0 | 0
88 | Гайка М12. А5.019 ГОСТ 5915-70 СТПВД8.940.00-74 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
89 | Гайка М12. А5.019 ГОСТ 5929-70 низкая СТПВД8.940.00-74 | шт | 40 |  |  | 0 | 0
90 | Гайка М10.А5.019 ГОСТ 5915-70 СТПВД8.940.00-74 | шт | 50 |  |  | 0 | 0
91 | Гайка М16-011 ВД8.940.14Н | шт | 50 |  |  | 0 | 0
92 | Шайба пружинная 12 ГОСТ 6402-52, 8ВД.953.00Н | шт | 90 |  |  | 0 | 0
93 | Кольцо 8СЯ.372.051 | шт | 14 |  |  | 0 | 0
94 | Шина ВД8.580.182 | шт | 12 |  |  | 0 | 0
95 | Уплотнение ВД8.370.385 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
96 | Прокладка крышки маслоуказателя ВМГ-133 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
97 | Тяга изоляц.(стеклотекстолитовая) 5ВУ.234.003(020) (ВМГ-133) | шт | 6 |  |  | 0 | 0
98 | Стержень подвижный 5 БП.540.012 | шт | 18 |  |  | 0 | 0
99 | Контакт подв.5СЯ.551.226 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
100 | Контакт 5СЯ.551.245 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
101 | Тяга 5СЯ.743.051 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
102 | Цилиндр защитный 5СЯ.770.049 | шт | 3 |  |  | 0 | 0
103 | Цилиндр 8ВУ.770.000 для ВМГ-133 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
104 | Шайба уплот. 8БП.370.047 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
105 | Прокладка 8СЯ.766.068 | шт | 36 |  |  | 0 | 0
106 | Кольцо уплот.8СЯ.370.441 | шт | 18 |  |  | 0 | 0
107 | Кольцо уплот.8СЯ.370.443 | шт | 12 |  |  | 0 | 0
108 | Кольцо уплот.8СЯ.370.448 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
109 | Кольцо уплот.8СЯ.370.470 | шт | 48 |  |  | 0 | 0
110 | Манжета 8СЯ.373.017 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
111 | Трубка стекляная 8СЯ.770.130 | шт | 21 |  |  | 0 | 0
112 | Кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833-73 | шт | 42 |  |  | 0 | 0
113 | Нагреватель ТЭН-60А13/0.63Т 127 для ВМТ-110 нерж. | шт | 20 |  |  | 0 | 0
114 | Прокладка 8СЯ.371.254 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
115 | Камера 5СЯ.740.070 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
116 | Прокладка 8БП.155.022 | шт | 33 |  |  | 0 | 0
117 | ТЭН-71А-13/04S 220 УХЛ4 для ВМТ-110 нерж. | шт | 10 |  |  | 0 | 0
118 | Наконечник контактного стержня 8ФР.551.278-02 | шт | 18 |  |  | 0 | 0
119 | Наконечники контактного стержня 5ВУ-551.021 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
120 | Контакт 5КА.551.083 | шт | 18 |  |  | 0 | 0
121 | Ламель 5КА.572.010 | шт | 81 |  |  | 0 | 0
122 | Прокладка 8КА.371.089 | шт | 18 |  |  | 0 | 0
123 | Прокладка 8КА.371.091 | шт | 18 |  |  | 0 | 0
124 | Прокладка 8КА.371.092 | шт | 18 |  |  | 0 | 0
125 | Прокладка 8КА.371.094 | шт | 18 |  |  | 0 | 0
126 | Прокладка 8КА.371.053 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
127 | Стержень 5КА.540.039 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
128 | Контакт розет.5ВУ.551.032 630А | шт | 6 |  |  | 0 | 0
129 | Ламель контакта розеточного 5ВУ.572.002 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
130 | Пружина розеточного контакта выключателя ВМГ-133 ч. 8ВУ.281.000 (Д22333Ф) | шт | 6 |  |  | 0 | 0
131 | Стекло маслоуказ. 8ВУ.175.008 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
132 | Контакт розеточный 5ВУ.551.097 | шт | 18 |  |  | 0 | 0
133 | Стержень токоведущий с м/к 5ВУ 540.007 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
134 | Камера дугогасительная 5ВУ.740.000 для ВМГ-133 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
135 | Гибкая связь 630 А к выключателю ВМГ-133 ч. 8ВУ.505.001 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
136 | Гибкая связь (розеточный контакт) 630 А к выключателю ВМГ-133 ч. 8ВУ.505.010 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
137 | Колодка 8ВУ.740.000 для ВМГ-133 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
138 | Кольцо уплотнительное 8БП.370.048 | шт | 42 |  |  | 0 | 0
139 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.438 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
140 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.443 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
141 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.469 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
142 | уплотнение 8СЯ.370.444 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
143 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
144 | Прокладка маслоуказателя ВМГ-133 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
145 | Прокладка маслосливного отверстия ВМГ-133 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
146 | Кольцо ГОСТ 9833-73 012-016-25-2-2 | шт | 21 |  |  | 0 | 0
147 | Кольцо ГОСТ 9833-73 055-065-58-2-2 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
148 | Прокладка 8СЯ 371181 | шт | 9 |  |  | 0 | 0
149 | Прокладка розеточного контакта ВМГ-133 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
150 | Прокладка нижней крышки 8БП.371.018 | шт | 120 |  |  | 0 | 0
151 | Прокладка уплотн. 8БП 372.281 25х2 | шт | 60 |  |  | 0 | 0
152 | Прокладка уплотн. 8БП 155.538 144х4 | шт | 60 |  |  | 0 | 0
153 | Прокладка уплотн. 8БП 372.018 21х6 | шт | 60 |  |  | 0 | 0
154 | Маслоуказатель 6БП.349.008 | шт | 12 |  |  | 0 | 0
155 | Трубка стеклянная dнар=30мм, dвнутр=24мм, L-255мм: (для вввода БМВУ-110/1000У1) | шт | 36 |  |  | 0 | 0
156 | Колпачок 8БП.307.026 | шт | 200 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.