Техническое задание

открытый запрос предложений

на выполнение по ремонту средств измерений расхода, давления,  вторичной коммутации эл.сборок задвижек и эл.приводов арматуры  Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-537)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-85; начальник ЦТАИ Сизов Александр Александрович;

Тел. 901-50-27; начальник ОППР Дворецкий Игорь Викторович;

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июнь          2011 г.

Окончание          октябрь      2011 г.

Планируемая (предельная) стоимость (без учета НДС):  Не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса средств измерений, вторичной коммутации, электротехнической аппаратуры сборок задвижек и электроприводов (с использованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.)

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики |  |
| Наименование и тип | Место установки |
| Датчик Метран 100 ДИ | Узел учета Суздальской магистрали |
| Датчик Метран 100 ДД | Узел учета Суздальской магистрали |
| Датчик Метран 100 ДИ | Узел учета Ново-Девяткино |
| Датчик Метран 100 ДД | Узел учета Ново-Девяткино |
| Датчик Метран 100 ДИ | Узел учета ТАГ |
| Датчик Метран 100 ДД | Узел учета ТАГ |
| Датчик Метран 100 Р | Гл. корпус отм.4 ТО у ряда Б |
| Датчик Сапфир 22 ДД | Гл. корпус отм.4 ТО отм.10 у ряда А |
| Датчик МПЭ-МИ | Гл. корпус отм.4 ТО отм.10 у ряда А |
| Датчик Метран 100 ДИ | ГРП |
| Датчик МТ 100 Р | НГВС |
| Датчик МТ 100 Р | СВС |
| Датчик ДСП 160 | ГРП |
| ДМЭ МИ | Бл.1,2,3,5 КО отм.12 ряд В |
| Прибор КСУ 2 | Бл.1,2,3,5 КО отм.12 ряд В |
| Прибор РП 160 | Бл.1,2,3,5 БЩУ пан.14 |
| Датчик Сапфир ДД | Бл.3,5 ТО отм.0 под турбиной |
| Датчик МЭД | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.4 у ряда А |
| Прибор КПД 1 | Бл.1,2,3,4,5 БЩУ пан.3 |
| Датчик МПЭ МИ | Бл.2 ТО отм.4 у ряда А |
| Датчик ММЭ | Бл.2,4 ТО отм.4 у ряда А |
| Сборки задвижек | Бл.1,2,3,4,5 Т.О. отм.4 у турбины |
| Сборки задвижек | Бл.1,2,3,5 РУСН 0,4 кВ отм.4 |
| Сборки задвижек | Циркнасосная |
| Сборки задвижек | НГВС |
| Сборки задвижек | СВС |
| Электропривода | Бл.1,2,3,5 К.О. отм. 8, 12, |
| Электропривода | Бл.1,2,3,4,5 Т.О. отм.0, 4, 6,12,17 |
| Электропривода | Эстакада |
| Электропривода | Градирня №3 |
| Электропривода | Циркнасосная |
| Электропривода | НГВС |
| Электропривода | СВС |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту средств измерений расхода, давления,  вторичной коммутации эл.сборок задвижек и эл.приводов арматуры

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел учета Суздальской магистрали |  |  |
|  | Датчик Метран 100 ДИ (2гр.сложности) | шт | 3 |
|  | Датчик Метран 100 ДД (2гр.сложности) | шт | 1 |
| 2 | Узел учета Ново-Девяткино |  |  |
|  | Датчик Метран 100 ДИ (2гр.сложности) | шт | 3 |
|  | Датчик Метран 100 ДД (2гр.сложности) | шт | 6 |
|  | Датчик Сапфир 22 ДД (2гр.сложности) | шт | 2 |
| 3 | Узел учета ТАГ |  |  |
|  | Датчик Метран 100 ДИ (2гр.сложности) | шт | 3 |
|  | Датчик Датчик Метран 100 ДД (2гр.сложности) | шт | 6 |
|  | Датчик МПЭ-МИ (2гр.сложности) | шт | 1 |
|  | Датчик Сапфир 22МП ДД (2гр.сложности) | шт | 1 |
|  | Датчик МТ 100Р (2гр.сложности) | шт | 1 |
| 4 | Узел учета СВС |  |  |
|  | Датчик МТ 100Р (2гр.сложности) | шт | 2 |
| 5 | Узел учета ГРП |  |  |
|  | Датчик Метран 100 ДИ (2гр.сложности) | шт | 3 |
| 6 | Узел учета НГВС |  |  |
|  | Датчик МТ 100Р (2гр.сложности) | шт | 2 |
| 7 | Узел учета Собственные нужды Гл. корпус ТО отм. У ряда Б |  |  |
|  | Датчик МТ 100Р (2гр.сложности) | шт | 4 |
|  | Прибор КПД1 (2гр.сложности) | шт | 2 |
|  | ГРП |  |  |
|  | Прибор ДСП 160 (2гр.сложности) | шт | 4 |
|  | Блок №1,2,3,4,5 |  |  |
|  | Прибор КСУ2 (2гр.сложности) | шт | 6 |
|  | Прибор РП160 (2гр.сложности) | шт | 6 |
|  | Прибор КПД (2гр.сложности) | шт | 4 |
|  | Прибор КСД2 (2гр.сложности) | шт | 2 |
|  | Датчик ДМЭ-МИ (2гр.сложности) | шт | 19 |
|  | Датчик МЭД (2гр.сложности) | шт | 6 |
|  | Датчик ММЭ (2гр.сложности) | шт | 2 |
|  | Датчик Сапфир 22 ДД (2гр.сложности) | шт | 8 |
|  | Блок №1,2,3,4,5 |  |  |
|  | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 226 |
|  | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 121 |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 72 |
|  | Восстановление надписей на шкафах сборок задвижек и электроприводах | шт | 307 |
|  | Эстакада |  |  |
|  | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 6 |
|  | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 6 |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 10,8 |
|  | Восстановление надписей на шкафах сборок задвижек и электроприводах | шт | 6 |
|  | Циркнасосная |  |  |
|  | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 12 |
|  | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 12 |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 21,6 |
|  | Восстановление надписей на шкафах сборок задвижек и электроприводах | шт | 22 |
|  | НГВС |  |  |
|  | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 18 |
|  | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 21 |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 32,4 |
|  | Восстановление надписей на шкафах сборок задвижек и электроприводах | шт | 37 |
|  | \СВС |  |  |
|  | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 4 |
|  | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 6 |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 7,2 |
|  | Восстановление надписей на шкафах сборок задвижек и электроприводах | шт | 9 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1 СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

1.2 СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

1.3 СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

1.4 СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

1.5 ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

1.6 ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»;

1.7 СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

1.8 СО 153-34.20.120-2003  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 	    (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ

1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.

Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

1.10. Электродвигатели напряжением до 1000В, мощностью от 0.1 до 10кВт. Общие

технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20185-95

1.11 РД 34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин (Разраб. Южтехэнерго, МТИ. Срок действ. с 01.06.84г. – СПО ОРГРЭС,1991г.)»

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену саморегулируемой организации (СРО) и действующее на территории РФ на весь срок договора.

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмаль серая ГОСТ 22438-85 | кг | 20 |
| 2 | Кисти ГОСТ 10597-87 | шт | 5 |
| 4 | Ветошь | кг | 20 |
| 5 | Растворитель ГОСТ 31089-2003 | л | 10 |
| 6 | Электроды УОНИ 13/55 диам.3 ГОСТ 9466-67 | кг | 4 |
| 7 | Электроды УОНИ 13/55 диам.4 ГОСТ 9466-67 | кг | 4 |

3.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 671030102700 | Электродвигатель АИР63В6У3, 0,25кВт, 1000об/мин, 1М3681, 380В, IP55 | шт | 2,000 |
| 2 | 671030103400 | Электродвигатель АИР56В4У3 0,18кВт,1500 об/мин, 1М3681 | шт | 2,000 |
| 3 | 671030411700 | Электродвигатель АИР132S4УХЛ1 1Р44 7,5 кВт 1500 об/мин 1М1001 | шт | 1,000 |
| 4 | 681010105000 | Авт.выключ.АП-50 3МТ 10А | шт | 8,000 |
| 5 | 681010106000 | Авт.выключ.АП-50 3МТ 16А | шт | 12,000 |
| 6 | 681010107000 | Авт.выключ.АП-50 3МТ 25А | шт | 14,000 |
| 7 | 681010109000 | Авт.выключ.АП-50 3МТ 40А | шт | 2,000 |
| 8 | 681081000400 | Автоматические выключатели А-3716 ФУЗ 25А | шт | 2,000 |
| 9 | 681090300800 | Автоматические выключатели А-3124 30 А. | шт | 3,000 |
| 10 | 682020200410 | пускатель ПМЛ 4160 Б 220В 63А IP20 1но+1нз | шт | 4,000 |
| 11 | 612402002000 | Осветительный провод ПВ-1 1.5 | м | 150,00 |
| 12 | 612300115000 | Монтажный провод МГШВ 1.50 | шт | 300,00 |

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

При проведении оценки Конкурсных заявок (Предложений) провести их ранжирование, по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы   на энергетических
предприятиях РФ,  наличие опыта выполнения аналогичных работ,  качество,
ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

- Гарантийные обязательства;

- Срок и график выполнения работ (поставки товаров);

- Стоимость выполнения работ (поставки товаров);

- Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в
ОАО «ТГК-1»;

- Наиболее выгодные условия оплаты;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета, в текущие цены;

- Наличие сертификатов добровольных систем сертификации;

Требования к участникам закупочной процедуры

Требования к Участникам:

Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника

установленным требованиям:

В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Конкурсной

заявки (Предложения) следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- Заверенную нотариально копию свидетельства о внесении записи об Участнике   в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную   Участником  копию устава в действующей редакции;

- Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов cобрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку (Предложение), а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если Конкурсная заявка (Предложение) подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности,

связанные с выполнением Договора,  вместе с приложениями,  описывающими конкретные виды деятельности,  на которые у Участника есть лицензия;

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности,

связанные с выполнением Договора,  вместе с приложениями,  описывающими конкретные виды деятельности,  на которые у Участника есть лицензия;

подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме,  принятой у

Покупателя (Приложение №1),

- Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №2);

Оригинал   справки  о  выполнении  аналогичных  по  характеру  и  объему работ

договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации (Документации

по запросу предложений) форме (Приложение №3);

- Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора;

- Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе

выполнения Договора;

- Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные

внебюджетные фонды;

- Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают

его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих, документов.