## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 139 от 19.11.2013 предлагаем поставку Лот №2 - Затворы с защитным покрытием и запасные части к ним (далее - Продукция) для нужд филиала Невский ОАО "ТГК-1" .
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
Наличие сведений о цепочке собственников Участника (есть/нет)
21 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
22 | Гарантийный срок
23 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
24 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
25 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
26 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Затвор поворот.диск.защ.покр. АА1.511.1522-FE DN80 PN10, рук. | шт | 2 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | раствор гидразингидрата конц. 0.5-18%, Т до +30°С, мех.примесей и нефтепродуктов нет |  | 0 | 0
2 | Затвор диск.защ.покр. PN1,0 Мпа АА1.511.1525-УУ DN80, рук. | шт | 1 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | раствор щелочи конц.40%, Т до +50°С, мех.примесей и нефтепродуктов нет |  | 0 | 0
3 | Затвор АА1.509.1522-FE DN50, руч., разъем.корп. | шт | 2 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | Раствор аммиака конц.1-25%, Т до +30°С, мех.примесей и нефтепродуктов нет |  | 0 | 0
4 | Затвор поворот. диск.защ.покр. АА1.512.1522-FE DN100 PN10, рук. | шт | 1 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | раствор щелочи конц. 3-5% Т до +50°С, мех.примесей и нефтепродуктов нет |  | 0 | 0
5 | Затвор диск. с рукояткой РN1,0МПа АА1.512.1525-УУ DN100 | шт | 1 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | серная кислота конц. 94-96% Т +20- 30°С, мех.примесей и нефтепродуктов нет |  | 0 | 0
6 | Затвор поворот.диск.защ.покр. АА1.514.1522-FE DN150 PN10, рук. | шт | 1 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | раствор щелочи конц. до 5%, Т до +50°С, мех.примесей и нефтепродуктов нет |  | 0 | 0
7 | Затвор дисковый PN10 АА1.509.1525-УУ DN50 | шт | 2 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | вода, Тmax +40°С, мех.примесей и нефтепродуктов нет |  | 0 | 0
8 | Затвор дисковый в разъемном стальном корпусе с ручным приводом (рукоятка) РN до 1,0Мпа AА1.512.1523-УУ DN100 | шт | 2 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | вода, Тmax +40°С, мех.примесей и нефтепродуктов нет |  | 0 | 0
9 | Затвор дисковый в разъемном корп. из углерод.стали с пневмогидроприводом PN 1,0МПа AА5.512.1523-АА DN100 с вставкой переходной для установки затвора на трубопроводе в строительную длину по ГОСТ 3326-80 | к-т | 10 | ТУ 3721-028-35491454-2006 + ТУ 3722-022-35491454-2006 | (вода коагул., среда слабокислая, рН 6, Т+30°±10°С), возможно наличие мелких мех.включений в небольшом количестве (антрацит) |  | 0 | 0
10 | Затвор диск.руч./редуктор АН2.617.1333-АА DN300 | шт | 1 | ТУ 3741-030-35491454-2006 |  |  | 0 | 0
11 | Затвор диск. разъемный корп. из чугуна PN1,0Мпа АА5.515.1525-АА DN 200 с пневмогидроприводом | шт | 2 | ТУ 3721-028-35491454-2006 |  |  | 0 | 0
12 | Затвор дисковый РN10 в разъем.корп. с пневмогидроприводом AA5.514.1525-AA DN150 | шт | 2 | ТУ 3721-028-35491454-2006 |  |  | 0 | 0
13 | Вставка переходная PN 1,0Мпа TЛО.512.1002-Ж0 DN100 (в строит.длину по ГОСТ 3326-80 300мм) | шт | 8 | ТУ 3722-022-35491454-2006 |  |  | 0 | 0
14 | Затвор диск. АА1.509.1525-АА DN 50, руч., разъем.корп., вода Т +75°С | шт | 2 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | вода Т+30+50°С, рН=7,0-7,5 |  | 0 | 0
15 | Затвор диск. с рукояткой РN 1,0МПа АА1.512.1525-УУ DN100 | шт | 2 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | сточные бытовые воды, Т+15+50°С, рН=7,0-7,5 |  | 0 | 0
16 | Затвор дисковый в разъем. корпусе с ручным приводом (рукоятка) PN до 1,0Мпа AА1.511.1525-УУ DN80 | шт | 3 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | вакуумная линия Р=-1 кгс/см2 |  | 0 | 0
17 | Затвор обратный КЛ4.512.3277-АО DN100 | шт | 2 | ТУ 3742-042-35491454-2006 | сточные бытовые воды, Т 20-50°С, рН=7,0-7,5 |  | 0 | 0
18 | Затвор обратный КЛ4.516.3277-АО DN250 | шт | 2 | ТУ 3742-042-35491454-2006 | сточные бытовые воды с концентрацией нефтепродуктов до 30мг/дм, Т 20-40°С, рН=6,0-7,2 |  | 0 | 0
19 | Затвор дисковой с редуктором АА2.512.1522АА. DN 100 РУ10 | шт | 5 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | вода с мех.примесями и следами нефтепродуктов, Тmax=50°С |  | 0 | 0
20 | Затвор диск. с рукояткой РN 1,0МПа АА1.512.1525-УУ DN100 | шт | 5 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | вода с мех.примесями и следами нефтепродуктов, Тmax=50°С |  | 0 | 0
21 | Затвор дисковый с редуктором DN200 1.01.2.01.200-02 | шт | 3 | ТУ3711-101-39466714-97 | вода с мех.примесями и следами нефтепродуктов, Тmax=50°С |  | 0 | 0
22 | Затвор диск.с защ.покрытием с руч.приводом (редуктор) PN 1,0Мпа АА2.515.1523-УУ DN 200 | шт | 3 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | вода, Тmax=30°С |  | 0 | 0
23 | Затвор диск.c редуктором PN 1,0Мпа АА2.516.1522-УУ DN 250 | шт | 2 | ТУ 3721-028-35491454-2006 | вода, Тmax=30°С |  | 0 | 0
24 | Затвор дисковый DN250 1.02.2.01.250-02 с редуктором | шт | 2 | ТУ3721-102-39466714-01 | вода с мех.примесями и следами нефтепродуктов, Тmax=70°С |  | 0 | 0
25 | Затвор дисковый 1.02.3.01.250-02 DN250 с эл/приводом | шт | 1 | ТУ3721-102-39466714-01 | вода, Тmax=80°С |  | 0 | 0
26 | Затвор дисковый 1.02.3.01.200-02 DN200 с эл/приводом МЭОФ 250/25-0,25У-99К | шт | 1 | ТУ3721-102-39466714-01 | вода, Тmax=30°С |  | 0 | 0
27 | Затвор дисковый 1.02.3.01.100-02 DN100 с эл/прив. | шт | 5 | ТУ3721-102-39466714-01 | вода, Тmax=80°С |  | 0 | 0
28 | Затвор дисковый 1.02.3.01.2.150-02 DN150 с эл/приводом МЭОФ 250/25-0,25У-99К | шт | 1 | ТУ3721-102-39466714-01 | вода, Тmax=30°С |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [6 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [6 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.