## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 158 от 25.11.2013 предлагаем поставку Лот №3 - Преобразователи давления и температуры (далее - Продукция) для нужд Филиала Кольский ОАО "ТГК-1".
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие сведений о цепочке собственников Участника (есть/нет)
22 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
23 | Гарантийный срок
24 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
25 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
26 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
27 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Датчик давления 415-ДД-8434-0,5/16 кПа-16МПа-420-02-Т4-Р-ГП в комплекте с блоком клапанным БКН 3 и КМЧ | шт. | 8 |  |  | 0 | 0
2 | Прибор контроля давления цифровой ПКД-1105Т-10.НГ.420.Р.ЗЛ.220.Щ48 Диапазон измерения (0...-5)кПа, токовый выход (4...20)мА, индикация зеленая, щитовой монтаж | шт. | 12 |  |  | 0 | 0
3 | Прибор контроля давления цифровой ПКД-1105Н-10.НГ.420.Р.ЗЛ.220.Щ48 Диапазон измерения (0...+5)кПа, токовый выход (4...20)мА, индикация зеленая, щитовой монтаж | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
4 | Датчик давления 415-ДИ-8178-0,5/16МПа-420-Т4-Р-ГП | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
5 | Датчик давления 415-ДИ-8173-0,5/16МПа-420-Т4-Р-ГП с комплектом монтажных частей | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Датчик давления 415-ДИ-8168-0,5/1,6МПа-420-Т4-Р-ГП с комплектом монтажных частей | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
7 | Датчик давления 415-ДД-8444-0,5/160кПа-16МПа-420-02-Т4-Р-ГП с блоком клапанным БКН 3 и комплектом монтажных частей | шт. | 8 |  |  | 0 | 0
8 | Датчик давления LMP 308i 441-2500-1-1-1-1-1-1I-008-11R | шт. | 2 |  |  | 0 | 0
9 | Преобразователь PR4116 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.