## Лист1
(На фирменном бланке с банковскими реквизитами)
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На Ваш открытый запрос предложений № 177 от 04.12.2013 предлагаем поставку Трансформаторов напряжения типа 3НГ-110 (далее - Продукция) для нужд Выгостровской ГЭС филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1".
№ пп | Наименование данных | Условия Заказчика (Организатора) |  |  | Данные предложений Участников
1 | Наименование Участника
2 | Местонахождение Участника (почтовый адрес)
3 | Должность и Ф.И.О. Руководителя
4 | Контактная информация (телефон, E-mail):
5 | Юридический адрес:
6 | ИНН
7 | КПП
8 | ОКПО
9 | ОКВЭД
10 | Расчетный счет:
11 | Наименование банка:
12 | Кор.счет:
13 | БИК:
Параметры поставки
14 | Изготовитель/посредник
15 | Условия оплаты
16 | Срок поставки
17 | Условия поставки
18 | Условия доставки (ж/д или автотранспортом)
19 | Тара и упаковка
20 | Наличие необходимых сертификатов (есть/нет)
21 | Наличие сведений о цепочке собственников Участника (есть/нет)
22 | Наличие свидетельства предприятия-изготовителя продукции (есть/нет)
23 | Гарантийный срок
24 | Дополнительные условия (при наличии -указать)
25 | Данное предложение имеет правовой статус оферты и действительно
26 | С условиями проекта договора поставки ознакомлен и согласен:
27 | Планируемая цена закупки (без НДС)
№ | Наименование продукции | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание | ** Изготовитель (указать наименование и страну) | * Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Трансформатор напряжения элегазовый типа ЗНГ-110 У1 в комплекте: | шт | 2 |  |  | 0 | 0
2 | Шкаф клеммный 1000х600х210мм (ШхВхГ) типа RH 442, с герметичными сальниками - диаметр внешний кабеля 13-18мм, IP65 с обогревом: | шт | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Рубильник двухполюсный | шт | 4 |  |  | 0 | 0
4 | Автоматический выключатель АП-50 Iном 2,5 А. с дополнительными блок-контактами типа АП-50Б-3МТ 2,5А | шт | 4 |  |  | 0 | 0
5 | Клемма проходная WAGO серии 282-860, сечение провода 0,2-6 мм.кв. | шт | 24 |  |  | 0 | 0
6 | Торцевая и разделительная пластина WAGO серии 282-391 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Перемычка WAGO серии 282-402, 41А | шт | 24 |  |  | 0 | 0
8 | Металлорукав РЦХ-30 | метр | 40 |  |  | 0 | 0
9 | DIN - рейка по 1 метру | метр | 2 |  |  | 0 | 0
10 | Провод ПВ1 1х6 желтый с зеленой полосой | метр | 6 |  |  | 0 | 0
11 | Сальник кабельный диаметр 16 мм | шт | 6 |  |  | 0 | 0
12 | Реле РУ-21 0,16 А 50Гц | шт | 12 |  |  | 0 | 0
13 | Реле РУ-21 = 220В, пост.ток | шт | 4 |  |  | 0 | 0
14 | ЗИП-1 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
15 | ЗИП-2 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| ИТОГО цена предложения участника, без НДС |  | Включает все расходы |  |  |  | 0
| НДС, 18% | [5 empty] | 0
| ИТОГО цена предложения участника, с НДС | [5 empty] | 0
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные расходы.
** Не допускается предлагать одно наименование продукции разных изготовителей.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Сертификаты (соответствия, качества и иные необходимые сертификаты).
2. Иные документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
| Должность лица (уполномоченного лица) |  | Подпись |  |  |  | Инициалы, фамилия
М.П.