Приложение №3.10

К техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению анализов турбинного масла Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1213/6.47-915

Номер титульного списка 6.1.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 51 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 10 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 13 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 14 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 14 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.1.1 Обеспечение надежной работы технологических систем маслонаполненного оборудования, сохранение эксплуатационных свойств масел.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращенный анализ турбинного масла | Анализ | 11 |
| 2. | Полный анализ турбинного масла | Анализ | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1  Выполнение: п. 5.14.2, 5.14.10, 5.14.13, 5.14.14 СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций" (ПТЭ). СО 34.43.102-96 "Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел".

3.3.2 Услуги выполняются согласно сметы (приложение №4-3.10 к техническому заданию).

3.4. Результат оказания услуг:

3.4.1 Протоколы испытаний турбинного масла.

Директор				О.А. Медведев