Приложение №3.11

К техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению анализов трансформаторного масла Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1213/6.47-915

Номер титульного списка 6.1.3

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 72 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 10 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 20 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 20 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 22 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Трансформаторное масло

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Контроль состояния маслонаполненного электрооборудования.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хроматографический анализ трансформаторного масла Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 | Анализ | 10 |
| 2. | Анализ трансформаторного масла (полный) Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, бак 4, бак 6 | Анализ | 6 |
| 3. | Анализ трансформаторного масла (сокращенный) | Анализ | 15 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Выполнение п. 5.14.3, 5.14.4. 5.14.7  СО 153-34.20.501-2003 "Правила технической эксплуатации электрических станций" (ПТЭ); п. 25 СО 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования".

3.3.2 Услуги выполняются согласно сметы (приложение №4-3.11 к техническому заданию).

3.4. Результат оказания услуг: протоколы

Директор				О.А. Медведев