Приложение №3.3

К техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

измерению токов проводимости ОПН 110 кВ (Т-1, 2 ,3 ,4) и на ОРУ 35 кВ (16 шт.) Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1213/6.23-839

Номер титульного списка 3.3.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 135 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 135 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Трансформаторная площадка ГЭС-13, силовые трансформаторы 10/110 кВ Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, ОРУ-35кВ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Контроль технического состояния ограничителей перенапряжения (ОПН)

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение токов проводимости ОПН 110 кВ (Т-1,2,3,4) и на ОРУ-35 кВ (16 шт.) в соответствии с "Объем и нормы испытаний электрооборудования" М.1998 г. п. 21.3, РД 34.45-51.300-97». | Штука | 16 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Услуги выполняются на выведенном из работы оборудовании:

3.3.2 Услуги выполняются согласно сметы (приложение №4-3.3 к техническому заданию).

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Измерения проводятся в соответствии с СТО 17330282.27.140.001-2006; РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования".

3.5. Результат оказания услуг: протокол.

Директор				О.А. Медведев