Приложение №3.4

К техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению тепловизионного обследования электрооборудования генераторов, ГРУ-10 кВ, ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ и трансформаторной площадки Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1213/6.47-915

Номер титульного списка 3.3.3

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 419 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 419 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Распределительные устройства ГЭС-13.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Контроль технического состояния электрооборудования.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений генераторов, ГРУ-10 кВ, ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ | Точка измерения | 1500 |
| 2 | Проверка эффективности работы систем охлаждения электрооборудования, трансформаторы ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ | Штука | 5 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Услуги выполняются на действующем оборудовании.

3.3.2 Услуги выполняются согласно сметы (приложение №4-3.4 к техническому заданию).

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Выполнение услуг в соответствии с СТО 17330282.27.140.001-2006; РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования".

3.5. Результат оказания услуг: Протокол с результатами обследования и рекомендациями,  отчет о проведенном тепловизионном обследовании электрооборудования

Директор				О.А. Медведев