Приложение №3.8

К техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению анализов количества взвешенных веществ и химического состава фильтрационной воды под основанием здания ГЭС, для определения степени агрессивности воды по отношению к бетону Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский»

ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1213/6.47-915

Номер титульного списка 5.1.3

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 18 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 4 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 4 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 5 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 5 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

2.1.1 Дренажная система силового здания ГЭС.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.1.1 Наблюдение за составом фильтрационной воды под основанием здания ГЭС.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ количества взвешенных веществ и химического состава фильтрационной воды под основанием здания ГЭС. | Анализ | 4 |
| 2. |  |  |  |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Забор проб берется из выпуска дренажной системы здания ГЭС на отметке -9,45.

3.4. Результат оказания услуг:

3.4.1 Протокол анализа количества взвешенных веществ и химического состава фильтрационной воды под основанием здания ГЭС.

Директор				О.А. Медведев