Приложение №3.9

К техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению анализа  дистиллированной воды для электролита Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1213/6.47-915

Номер титульного списка 6.1.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 1 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 1 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Пробы дистиллированной воды предназначенной для приготовления электролита.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Анализ дистиллированной воды для электролита на соответствие требований ГОСТ 6709-72

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ дистиллированной воды для электролита на соответствие требований ГОСТ 6709-72 | Определение | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Выполнение требований ГОСТ 6709-72.

3.3.2 Услуги выполняются согласно сметы (приложение №4-3.9 к техническому заданию).

3.4. Специальные требования: нет

3.5. Результат оказания услуг: протокол

Директор				О.А. Медведев