## ВО ГА
Приложение № 4-3.1
к техническому заданию
от "____" _______ 201___г.
Смета
Вибрационные испытания ГА
№ п/п | Наименование работ | Обосно-вание | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб.
[5 empty] | за ед. | всего
Раздел 1. Стоимость работ.
1 | Определение механического состояния ГА методами вибрационной диагностики | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 1, раздел.3, п.3.1.14.
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | 3.1.14.01 | ГА | 1 | 9500 | 9500
1.2 | Подготовка и калибровка датчиков вибрации и биения вала, составление протоколов и характеристик калибровки датчиков, подготовка аппаратуры к отправке на объект | 3.1.14.02 | ГА | 1 | 98800 | 98800
1.3 | Ознакомление с технической документацией гидроагрегата. Осмотр гидроагрегата, выбор мест установки датчиков вибрации и биения вала. Составление рабочей программы испытаний, эскизов приспособлений. Установка приборов на гидроагрегате, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры подготовка рабочих мест к испытаниям, опробование работоспособности схем измерения на работающем гидроагрегате | 3.1.14.03 | ГА | 1 | 86735 | 86735
1.4 | Проведение испытаний: измерение вибрации несущих конструкций гидроагрегата и биения вала в различных стационарных режимах работы. Предварительная обработка результатов испытаний. | 3.1.14.04 | ГА | 1 | 173470 | 173470
1.5 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов испытаний в полном объеме: составление таблиц, графиков, схем. Анализ полученных данных и составление отчетной документации. | 3.1.14.05 | ГА | 1 | 161025 | 161025
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб |  |  | 529530
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС с коэф-том Кпр=1,2 -при мощности ГА 11-100 МВт |  | руб |  |  | 635436
2 | Определение вибрационного состояния статора гидрогенератора (ГГ) | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 1, раздел.3, п.3.1.15.
2.1 | Измерение вибрации статора гидрогенератора. Первичная обработка данных. Составление предварительного заключения. | 3.1.15.04 | ГГ | 1 | 64315 | 64315
2..2 | Обработка результатов испытаний в полном объеме: составление таблиц, графиков, схем. Анализ полученных данных. Сопоставление результатов с нормами. Составление отчетной документации. | 3.1.15.05 | ГГ | 1 | 78470 | 78470
| Итого п.2 по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб |  |  | 142785
| Всего по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб |  |  | 778221
| Итого стоимость работ с учетом К=0,23 (приказ ОАО "ТГК-1" № 79 от 01.07.2013 г., п.2 приложения №4) |  | руб |  |  | 178990.83
| Итого раздел 1 Стоимость работ: |  | руб |  |  | 178990.83
| Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 15400
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 194390.83
| НДС 18% |  | руб. |  |  | 34990.35
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 229381.18
Директор ГЭС-13 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" О.А. Медведев