Приложение № 3-1

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Определению вибрационного состояния работающих турбоагрегатов и периодическим контрольным измерениям вибрации опор ТА № 5, 6, 7 и вспомогательного оборудования котлоагрегатов и турбоагрегатов. Контрольные измерения вибрации опор ЩКА ТГ № 5, 6, 7  Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка 3.1.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Кировск, ул. Набережная, д. 37, ТЭЦ-8.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ Лебедев Владимир Юрьевич: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-950

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 175,00 (Сто семьдесят пять) тыс. руб.  без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 43,00 (Сорок три) тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 43,00 (Сорок три) тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 44,00 (Сорок четыре) тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 45,00 (Сорок пять) тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольное измерение вибрации опор работающих ТГ. | агрегат | 6 |
| 2 | Контрольное измерение вибрации опор работающих ПЭН. | агрегат | 4 |
| 3 | Контрольное измерение вибрации опор работающих СЭН. | агрегат | 6 |
| 4 | Контрольное измерение вибрации опор работающих Дымососов. | агрегат | 16 |
| 5 | Контрольное измерение вибрации опор работающих Вентиляторов. | агрегат | 16 |
| 6 | Контрольное измерение вибрации опор работающих Шахтных мельниц | агрегат | 4 |
| 7 | Контрольное измерение вибрации контактных колец (наружного и внутреннего), работающих ТГ. | шт. | 12 |
| 8 | Контрольное измерение вибрации консоли вала с контактными кольцами работающих ТГ. | шт. | 6 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-  34.20.501-2003);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и сетей (СО 34.03.201-97).

3.4. Специальные требования:

Услуги оказываются по наряду-допуску. Организация исполнитель представляет Списки работников имеющих право быть руководителями и производителями работ по нарядам и распоряжениям. Персонал должен быть аттестован и обеспечен СИЗ.

3.5. Результат оказания услуг:

Исполнитель при сдаче оказанных услуг должен представлять Заказчику: акты приемки оказанных услуг, отчетную документацию в виде протоколов, актов, заключений, характеризующих вибрационное состояние каждого подшипника и агрегата в целом, а так же рекомендации по его улучшению в случае превышения нормативных значений. По результатам оказанных услуг электронную копию отчетных документов (отчетов, заключений, актов, протоколов и др.) направлять в департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор	________________		А.В. Пасека

(подпись)                                 (ИО Фамилия)