Приложение № 3-10

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Выполнению химических анализов топлива (твердого и жидкого)

Дубровской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка 6.3.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

на территории Исполнителя.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ХЦ Михайлова Елена Викторовна: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-935

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           декабрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 27,00 (Двадцать семь тысяч)  руб.  без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 10,00 (Десять) тыс.  руб.  без учета НДС;

2-й квартал – 9,00 (Девять) тыс.   руб.  без учета НДС;

3-й квартал –  0,00 тыс. руб. без учета НДС.

4-й квартал -  8,00 (Восемь) тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Химический анализ жидкого топлива, в т.ч. | проба | 16 |
|  | определение влажности | анализ | 16 |
|  | определение плотности | анализ | 16 |
|  | определение теплотворной способности | анализ | 2 |
|  | определение серы | анализ | 2 |
|  | определение зольности | анализ | 2 |
| 2 | Химический анализ твердого топлива, в т.ч. | проба | 2 |
|  | определение влажности | анализ | 2 |
|  | определение элементного состава | анализ | 2 |
|  | определение теплотворной способности | анализ | 2 |
|  | определение серы | анализ | 2 |
|  | определение зольности | анализ | 2 |
|  | определение летучих веществ | анализ | 2 |

3.3. Результат оказания услуг:

Исполнитель при сдаче оказанных услуг  должен представить Заказчику акт приемки оказанных услуг  и протоколы испытаний топлива.

По результатам оказанных услуг электронную копию отчетных документов (отчетов, заключений, актов, протоколов и др.) направлять в департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор	________________		А.В. Пасека

(подпись)                                (ИО Фамилия)