Приложение № 3-12

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Анализу электролита А,Б-1,2

Дубровской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка  6.6.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

на территории Исполнителя.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Павлов Владимир Анатольевич: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-995

  - Период оказания услуг:

Начало                 июнь  2014 г.

Окончание           август  2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 12,00 (Двенадцать) тыс. руб.  без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 12,00 (Двенадцать) тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа проб электролита аккумуляторных батарей №1,2 согласно требований п. 27.5. «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (СО 34.45-51.300-97). | шт. | 22 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Исполнитель  должен обеспечить выполнение требований:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Объем и нормы испытаний электрооборудования (СО 34.45-51.300-97).

3.4. Результат оказания услуг:

Исполнитель при сдаче оказанных услуг должен представлять заказчику результат услуг: акты приемки оказанных услуг, протокол лабораторных анализов электролита.

Директор	________________		А.В. Пасека

(подпись)                               (ИО Фамилия)