Приложение № 3-3

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

В/вольтным испытаниям электротехнического оборудования

Дубровской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка 3.3.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Кировск, ул. Набережная, дом, 37, ТЭЦ-8

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Павлов Владимир Анатольевич: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-995

  - Период оказания услуг:

Начало                 апрель  2014 г.

Окончание           октябрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 335,00 (Триста тридцать пять) тыс.  без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 167,00 (Сто шестьдесят семь)  тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 168,00 (Сто шестьдесят восемь) тыс.  руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высоковольтные испытания КП 35кВ Гт3,5 | шт | 2 |
| 2. | Высоковольтные испытания В110кВ: ЛД-2, 3, 4, 9, 10, 11; МШВ-1 | шт | 7 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Исполнитель должен обеспечить выполнение требований «Объёмов и норм испытаний электрооборудования»  (СО 34.45-51.300-97).

3.4. Специальные требования:

Требования к персоналу: соблюдение п.5.1.1 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» МПОТ РМ-016-2001.

Требования по охране труда:

Услуги оказываются по наряду – допуску. Организация исполнитель представляет списки работников, имеющих право быть руководителями и производителями работ по нарядам и распоряжениям. Персонал должен быть аттестован и обеспечен СИЗ, однотипной одеждой с названием и логотипом организации - исполнителя.

3.5. Результат оказания услуг: Исполнитель при сдаче оказанных услуг должен представлять Заказчику акт приемки оказанных услуг, протоколы высоковольтных испытаний и измерений.

Директор	________________		А.В. Пасека

(подпись)                               (ИО Фамилия)