Приложение № 3-5

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Тепловизионному обследованию электрооборудования

Дубровской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка 3.3.3

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Кировск, ул. Набережная, дом, 37, ТЭЦ-8

Ответственные за составление технического задания:

начальник (цеха, службы)Павлов Владимир Анатольевич: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-995

  - Период оказания услуг:

Начало                 февраль  2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 169,00 (Сто шестьдесят девять)  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00  тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 169,00 (Сто  шестьдесят девять) тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловизионная диагностика электрооборудования: - ОРУ-110кВ - ОРУ-35 кВ - РУ повысительное - открытое РУМН 6 кВ - Трансформаторы ТМН-11-17, 21,22,24,25-29 - ТП-9, 11, 12 (РУВН-6 кВ, РУНН-0,4 кВ Тр-1,2 | ячейка | 16 13 6 4 15 4 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Исполнитель должен обеспечить выполнение требований

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований:

«Объёмов и норм испытаний электрооборудования»  (СО 34.45-51.300-97);

«Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ» ( РД 153-34.0-20.363-99).

3.4. Специальные требования:

Требования к персоналу: соблюдение п.5.1.1 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» МПОТ РМ-016-2001.

Требования по охране труда:

Услуги оказываются  по наряду – допуску.  Организация  исполнитель представляет списки работников, имеющих право быть руководителями и производителями работ по нарядам и распоряжениям. Персонал должен быть аттестован и обеспечен СИЗ, однотипной одеждой с названием и логотипом организации - исполнителя.

3.5. Результат оказания услуг: Исполнитель  при сдаче оказанных услуг  должен представлять Заказчику акт приемки оказанных услуг, отчет по тепловизионному обследованию электрооборудования.

Директор	________________		А.В. Пасека

(подпись)                               (ИО Фамилия)