Приложение № 3-6

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Инструментальным наблюдениям за осадками зданий и сооружений  Дубровской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка  5.2.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Кировск, ул. Набережная, дом, 37, ТЭЦ-8

Ответственные за составление технического задания:

начальник (цеха, службы) Абрамкин  Юрий Петрович: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-975

  - Период оказания услуг:

Начало                 апрель  2014 г.

Окончание           июнь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 132,00 (Сто тридцать две) тыс. руб.  без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 132,00 (Сто тридцать две) тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:  проведение очередного наблюдения  за деформациями оснований сооружений  и  для проведения мониторинга ГТС.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидротехнические сооружения (ГТС) |  |  |  |
|  | Золошлакоотвал (исполнительная геодезическая съемка полного профиля откоса во всех контрольных термопьезостворах с указанием положения уреза воды, отметок уровня воды в пруде и пьезометрах на момент съемки, нивелировку верха наблюдательных скважин, поверхности грунта около них, отметок берм, выверить уклоны и расстояния) | золошлакоотвал | 11 термопьезостворов (12 пикетажных марок) |
|  | Оголовок приемного канала | оголовок | 2 осадочные марки |
| Сооружения |  |  |  |
|  | Наземный металлический мазутный бак №4 | бак |  |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Исполнитель должен обеспечить выполнение требований:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и сетей (СО 34.03.201-97);

- Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (СТО 17330282.27.100.003-2008);

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния (СТО 70238424.27.010.011-2008);

- Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных Зданий и сооружений тепловых электростанций (РД 153-34.1-21.530-99);

- Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153-34.21.322-2003);

- Гидротехнические сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (СТО 70238424.27.100.048-2009);

- Типовая инструкция по эксплуатации золошлакоотвалов (СО 34.27.509-2005).

3.4. Специальные требования:

Требования по охране труда:

Услуги оказываются  по наряду – допуску.  Организация  исполнитель представляет списки работников, имеющих право быть руководителями и производителями работ по нарядам и распоряжениям. Персонал должен быть аттестован и обеспечен СИЗ, однотипной одеждой с названием и логотипом организации - исполнителя.

3.5. Результат оказания услуг:

Исполнитель при сдаче оказанных услуг должен представлять Заказчику: отчетную документацию по проведенному   инструментальному наблюдению за осадкой зданий и сооружений в двух экземплярах и в электронном виде в формате pdf.

Директор	________________		           А.В. Пасека

(подпись)			(ИО Фамилия)