Приложение № 3-7

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Лабораторным испытаниям и сокращенному анализу нефтяных турбинных масел

Дубровской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка  6.1.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

на территории Исполнителя.

Ответственные за составление технического задания:

начальник (цеха, службы)Михайлова Елена Викторовна: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-935

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь  2014 г.

Окончание           декабрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 150,00 (Сто пятьдесят)  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал –  0,00   руб. 00 коп.  без учета НДС;

2-й квартал – 50,00 (Пятьдесят) тыс. руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 50,00(Пятьдесят) тыс. руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 50,00 (Пятьдесят) тыс.  руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторные испытания и сокращенный анализ нефтяных турбинных масел, в т. ч. |  |  |
|  | определение содержания воды | анализ | 43 |
|  | определение кислотного числа | анализ | 43 |
|  | определение механических примесей | анализ | 43 |
|  | определение содержания растворенного шлама | анализ | 43 |
|  | определение прозрачности | анализ | 43 |
|  | определение внешнего вида и цвета | анализ | 43 |
|  | определение времени деэмульсации | анализ | 24 |
|  | определение стабильности против окисления | анализ | 4 |

    - 3.3. Результат оказания услуг: Исполнитель при сдаче оказанных услуг должен представить Заказчику акт сдачи оказанных услуг и протоколы лабораторных испытаний турбинного масла.

По результатам оказанных услуг электронную копию отчетных документов (отчетов, заключений, актов, протоколов и др.) направлять в департамент эксплуатации электростанции ОАО «ТГК-1».

Директор	________________		А.В. Пасека

(подпись)		(ИО Фамилия)