Приложение № 3-8

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Химическому анализу герметизирующей жидкости АГ-4И (АГ-5И)

Дубровской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка  6.1.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

на территории Исполнителя.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ХЦ Михайлова Елена Викторовна: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-935

  - Период оказания услуг:

Начало                 июль  2014 г.

Окончание           октябрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 11,00 (Одиннадцать) тыс. руб. 60  без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 11,00 (Одиннадцать) тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Химический анализ герметизирующей жидкости, в т. ч.: | проба | 2 |
|  | определение органолептических показателей | анализ | 2 |
|  | определение вязкости | анализ | 2 |
|  | определение температуры вспышки | анализ | 2 |
|  | определение удельной массы | анализ | 2 |
|  | определение механических примесей | анализ | 2 |

3.3. Результат оказания услуг:

Исполнитель при сдаче оказанных услуг должен представить Заказчику акт приемки оказанных услуг и протоколы испытаний герметизирующей жидкости.

По результатам оказанных услуг электронную копию отчетных документов (отчетов, заключений, актов, протоколов и др.) направлять в департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор	________________		А.В. Пасека

(подпись)                                    (ИО Фамилия)