Приложение № 3-9

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Контролю  качества трансформаторного масла (хромотографическому и физико-химическому анализу) Дубровской ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ 1108/6.47-855

Номер титульного списка  6.2.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

на территории Исполнителя.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Павлов Владимир Анатольевич: ФИО, рабочий телефон (813-62) 79-995

  - Период оказания услуг:

Начало                 апрель  2014 г.

Окончание           декабрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 164,00 (Сто шестьдесят четыре)  тыс. руб.  без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 82,00 (Восемьдесят две) тыс.  руб.  без учета НДС;

3-й квартал – 82,00 (Восемьдесят две) тыс.  руб.  без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физико-химический анализ трансформаторного масла из маслонаполненного оборудования, в т. ч.: Баки трансформаторов Негерметичные вводы 110кВ ТН-110кВ | Проба Проба Проба Проба | 25 7 12 6 |
| 2. | Хроматографический анализ растворённых газов в трансформаторном масле маслонаполненного оборудования | Проба | 18 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Исполнитель должен обеспечить выполнение требований:

- РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»;

- СО 34.46.302-00 «Методические указания по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворённых в масле трансформаторного оборудования»;

- СО 34.43.206-94 «Методика количественного химического анализа. Определение содержания производных фурана в электроизоляционных маслах методом жидкостной хроматографии».

3.4. Результат оказания услуг:

Исполнитель при сдаче оказанных услуг должен представлять заказчику результат услуг: акты приемки оказанных услуг, протоколы испытаний масел.

Директор	________________		А.В. Пасека

(подпись)                                 (ИО Фамилия)