## Номенклатура
Приложение № 1
к техническому заданию
Номенклатура типовых услуг по Дубровской ТЭЦ филиала "Невский ОАО "ТГК-1".
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость | Сборник нормативов для расчетов стоимости
1 | Определение вибрационного состояния работающих турбоагрегатов и периодические контрольные измерения вибрации опор ТА № 5, 6, 7 и вспомогательного оборудования котлоагрегатов и турбоагрегатов. Контрольные измерениям вибрации опор ЩКА ТГ № 5, 6, 7 | агрегат, шт | 175017.02 | Трудоемкость к Базовым ценам, часть 2
2 | Обследование и наладка опорно-подвесной системы (ОПС) трубопровода | тр-д | 179587.25 | ОРГРЭС т. 4
3 | В/вольтные испытания электротехнического оборудования | шт. | 334675.4 | ГЭСНп-2009. Сборник №1
4 | Испытания защитных средств | шт. | 2112 | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования.
5 | Тепловизионные обследования электрооборудования | ячейка | 168880.94 | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
6 | Инструментальные наблюдения за осадкой зданий и сооружений | золошлакоотвал, оголовок, бак | 132371.31 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Москва 2006 Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.)
7 | Лабораторные испытания и сокращенный анализ нефтяных турбинных масел | анализ (кол-во 286) | 149986.31 | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т. 3 р. 11, Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудование. Раздел 7
8 | Химический анализ герметизирующей жидкости АГ-4И (АГ-5И) | проба (кол-во 2) | 10795.6 | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7.
9 | Контроль качества трансформаторного масла (хромотографический и физико-химический анализ) | проба (кол-во 43) | 163995.25 | Трудоемкость к БЦ, часть 6, Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т. 3 р. 11, Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудование. Раздел 7
10 | Выполнение химических анализов топлива (твердого и жидкого) | проба (кол-во 18) | 27384.16 | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11, Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7
11 | Инструментальная инвентаризация твердого топлива | точка | 79636.95 | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Москва 2006 Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.)
12 | Анализу электролита А,Б-1,2 | шт. | 12135.2 | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 3.
1436577.39
| Директор Дубровской ТЭЦ |  | А.В. Пасека