## Перечень услуг
Приложение № 2
к техническому заданию
Перечень услуг на 2014 год по Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО "ТГК-1"
Количество записей:12 |  |  |  | 1437 | 53 | 565 | 716 | 103
Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Всего 2014 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Индивидуальное ТЗ № Приложения | Примечание
3 | 1 | 2 | Определение вибрационного состояния работающих турбоагрегатов и периодические контрольные измерения вибрации опор ТА № 5, 6, 7 и вспомогательного оборудования котлоагрегатов и турбоагрегатов. Контрольные измерения вибрации опор ЩКА ТГ № 5, 6, 7 | 175 | 43 | 43 | 44 | 45 | 3.1
3 | 1 | 3 | Обследование и наладка опорно-подвесной системы (ОПС) трубопровода | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 3.2
3 | 3 | 1 | В/вольтные испытания электротехнического оборудования | 335 | 0 | 167 | 168 | 0 | 3.3
3 | 3 | 2 | Испытание защитных средст | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.4
3 | 3 | 3 | Тепловизионные обследования электрооборудования Дубровской ТЭЦ | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 3.5
5 | 2 | 2 | Инструментальные наблюдения за осадкой зданий и сооружений | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 3.6
6 | 1 | 1 | Лабораторные испытания и сокращенный анализ нефтяных турбинных масел | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 3.7
6 | 1 | 2 | Химический анализ герметизирующей жидкости АГ-4И (АГ-5И) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.8
6 | 2 | 1 | Контроль качества трансформаторного масла (хромотографический и физико-химический анализ) | 164 | 0 | 82 | 82 | 0 | 3.9
6 | 3 | 1 | Выполнение химических анализов топлива (твердого и жидкого) | 27 | 10 | 9 | 0 | 8 | 3.10
6 | 3 | 2 | Инструментальная инвентаризация твердого топлива | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3.11
6 | 6 | 1 | Анализ электролита АБ-1,2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.12
|  |  | Директор Дубровской ТЭЦ | [5 empty] | А.В. Пасека