## Смета (ТЭЦ-8)
СМЕТА 5.11/
Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ОРУ-110кВ, ОРУ-35 кВ, РУ повысительное, трансформаторов ОРУ, открытое РУМН 6 кВ, ТМН-11-17, 21,22,24,25-29, ТП-9, 11, 12 (РУВН-6 кВ, РУНН-0,4 кВ), Тр-1,2
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Тепловизионное обследование электрооборудования
1.1 | Тепловизионное обследование трансформаторов | типовые работы | шт. | 26 | 11240.39 | 292250.14
1.2 | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ОРУ, РУ повысительное | типовые работы | ячейка | 35 | 3712.92 | 129952.2
С учетом К=0,4 (по согласованию с заказчиком)
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 168880.936
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 168880.936
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 30398.57
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 199279.506

## ОРУ
СМЕТА 5.11/
Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ОРУ, РУ повысительное
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Тепловизионное обследование электрооборудования (ячейка)
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.10.01 | 1500 точек изм-я | 1 | 10735 | 10735
1.2 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
1.3 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
1.4 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
1.5 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере. | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
1.6 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета. | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 122645
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,2; К=0,23. |  | руб. |  |  | 12376.41
| Итого : |  | руб. |  |  | 12376.41
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,2 - Коэффициент, учитывающий увеличение объема работ по сравнению с прейскурантом (300/1500). К=0,23 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г.
| С учетом К=0,3 (по согласованию с заказчиком) |  | руб. |  |  | 3712.92
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 3712.92
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 668.33
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 4381.25

## Трансформаторы
СМЕТА 5.11/
Тепловизионное обследование трансформатора
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Проверка эффективности работы систем охлаждения электрооборудования, трансформаторов
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.07.01 | шт. | 1 | 5415 | 5415
1.2 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией. | п.28.3.07.02 | шт. | 1 | 10260 | 10260
1.3 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе | п.28.3.07.03 | шт. | 1 | 14630 | 14630
1.4 | Измерение температур поверхностей систем охлаждения | п.28.3.07.04 | шт. | 1 | 14630 | 14630
1.5 | Анализ полученных результатов, выдача заключения. Составление технического отчета | п.28.3.07.05 | шт. | 1 | 44175 | 44175
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 89110
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23. |  | руб. |  |  | 44961.56
| Итого по п. 1: |  | руб. |  |  | 44961.56
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,23- Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г.
| С учетом К=0,25 (по согласованию с заказчиком) |  | руб. |  |  | 11240.39
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 11240.39
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 2023.27
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 13263.66