|  | Приложение № 13 |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Лабораторному анализу турбинного масла ГЭС- 6, 9, 12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  6.1.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Лаборатория организации – исполнителя работ.

Доставка проб для производства анализов выполняется транспортом каскада Ладожских ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Мастер турбинного участка  ГЭС-6 Емельянов А.И., м.т. 8 921 869 87 53

Мастер турбинного участка  ГЭС-9 Сойгалов Ю.В., м.т. 8 921 330 24 15

Мастер турбинного участка  ГЭС-12 Пресняков А.В., м.т. 8 921 869 84 72

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь  2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 240 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал -  41 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  59 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  80 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  60 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Сокращенному физико-химическому анализу подлежат пробы турбинного масла из оборудования гидроагрегатов (подпятник, система регулирования) и баков маслохозяйства

ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения анализов масла обязан выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик маслонаполненного оборудования в соответствии с требованиями НТД и представить протоколы испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Лабораторному анализу турбинного масла ГЭС- 6, 9, 12.

| № п/п | Объём работ (минимальный сокращенный физико-химический анализ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Кол-во проб | Периодичность, 1кв./2кв./3кв./4кв. |
| 1. | Лабораторные анализы турбинного масла ГЭС-6 |  |  |
| 1.1 | Кислотное число | 47 | 13/13/12/9 |
| 1.2 | Содержание воды | 47 | 13/13/12/9 |
| 1.3 | Содержание мех.примесей | 47 | 13/13/12/9 |
| 1.4 | Содержание растворенного шлама | 47 | 13/13/12/9 |
| 1.5 | Полный анализ турбинного масла Тп-30 | 1 | 0/0/1/0 |
| 2. | Лабораторные анализы турбинного масла ГЭС-9 |  |  |
| 2.1 | Кислотное число | 12 | 8/ 0 /4 /0 |
| 2.2 | Содержание воды | 12 | 8/ 0 /4 /0 |
| 2.3 | Содержание мех.примесей | 12 | 8/ 0 /4 /0 |
| 2.4 | Содержание растворенного шлама | 12 | 8/ 0 /4 /0 |
| 3 | Лабораторные анализы турбинного масла ГЭС 12 |  |  |
| 2.1 | Кислотное число | 14 | 8/ 2/ 4/ 0 |
| 3.2 | Содержание воды | 14 | 8/ 2/ 4/ 0 |
| 3.3 | Содержание мех.примесей | 14 | 8/ 2/ 4/ 0 |
| 3.4 | Содержание растворенного шлама | 14 | 8/ 2/ 4/ 0 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Наличия Свидетельства о членстве в СРО не требуются;

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». (Согласовать с Гл.инженером каскада местные нормы времени и величину трудоемкости работ по определению прозрачности, масла. В предыдущих аналогичных договорах указанная величина была завышена. Определения внешнего вида и цвета масла – не требуется.)

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1».

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего опыт   выполнения работ по производству лабораторных анализов турбинного масла.

3.4.2   Наличие у Подрядчика аттестованных специалистов по данному виду деятельности.

3.4.3	Наличие у Подрядчика химико-аналитической лаборатории, имеющей соответствующую  лицензию на данный вид деятельности (выполнение лабораторных анализов турбинного масла).

3.4.4  Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил технической эксплуатации эл. станций и сетей РФ (РД 34.20.501-95),

р. 5.14  «Энергетические масла».

- Инструкции по эксплуатации нефтяных турбинных масел. (РД 34.43.102-96).

- Масла нефтяные турбинные. Метод определения термоокислительной стабильности в присутствии воды. (РД 34.43.203-94).

- Масла нефтяные и огнестойкие турбинные. Метод количественного определения антикоррозионных свойств. (РД 153-34.1-43.204-2001)

- Масла турбинные и огнестойкие минеральные. Метод определения температуры самовоспламенения. (РД 153-34.1-43.212-00)

- Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001 от 01.11.2001).

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

3.5. Результат оказания услуг: Протоколы о результатах анализов, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		        Д.С. Видякин