|  | Приложение № 14 |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Лабораторному анализу трансформаторного масла ГЭС- 6, 9, 12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  6.1.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Лаборатория организации – исполнителя работ.

Доставка проб для производства анализов выполняется транспортом каскада Ладожских ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Мастер электроучастка  ГЭС-6 Симанов А.Г., м.т. 8 921 091  69 42

Мастер электроучастка  ГЭС-9 Юрченко М.А., м.т. 8 921 330 24 34

Мастер электроучастка  ГЭС-12 Соколов А.В., м.т. 8 921 950 26 23

  - Период оказания услуг:

Начало:                 январь  2014 г.

Окончание:           декабрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 210 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал -  15 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  20 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  120 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  55 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Хроматографическому и сокращенному физико-химический анализу подлежат пробы трансформаторного масла из маслонаполненного оборудования гидроагрегатов (баки и вводы трансформаторов, масляных выключателей, трансформаторов тока и напряжения) и баков маслохозяйства ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения анализов масла обязан выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик маслонаполненного оборудования в соответствии с требованиями НТД и представить протоколы испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Лабораторному анализу трансформаторного масла ГЭС- 6, 9, 12.

| № п/п | Объём работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Кол-во проб |  | Периодичность, 1кв./ 2кв./ 3кв./ 4кв. |  |
| 1. | Лабораторные анализы трансформаторного масла ГЭС-9 |  |  |  |  |
| 1.1 | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле |  | 6 |  | 3/0/3/0 |
| 1.2 | Расширенный анализ трансформаторного масла, поставленного на ГЭС-9, в т.ч.: |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.1 | Определение количества растворенной воды в масле |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.2 | Определение прозрачности масла |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.3 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.4 | Определение тангенса угла диэл. потерь |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.5 | Определение кислотного числа |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.6 | Определение температуры вспышки |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.7 | Определение пробивного напряжения |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.8 | Определение механических примесей |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.9 | Определение содержания растворенного шлама |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.2.10 | Определение ионола в маслах |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 1.3 | Сокращенный физико-химический анализ трансформаторного масла, поставленного на ГЭС-9, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содержание воды |  | 8 |  | 0/8/0/0 |
| 1.3.2 | Определение прозрачности масла |  | 8 |  | 0/8/0/0 |
| 1.3.3 | Кислотное число |  | 8 |  | 0/8/0/0 |
| 1.3.4 | Определение температуры вспышки |  | 8 |  | 0/8/0/0 |
| 1.3.5 | Определение пробивного напряжения |  | 8 |  | 0/8/0/0 |
| 1.3.6 | Определение механических примесей |  | 8 |  | 0/8/0/0 |
| 2. | Лабораторные анализы трансформаторного масла ГЭС-12 |  |  |  |  |
| 2.1 | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле |  | 42 |  | 10/ 10/ 10 /12 |
| 2.2 | Расширенный анализ трансформаторного масла ГЭС-12 |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 2.3 | Сокращенный физико-химический анализ трансформаторного масла ГЭС-12 |  | 6 |  | 2/ 0/ 2 /2 |
| 2. | Лабораторные анализы трансформаторного масла ГЭС-6 |  |  |  |  |
| 2.1 | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле |  | 10 |  | 0/ 5/ 0 /5 |
| 2.2 | Расширенный анализ трансформаторного масла ГЭС-6 |  | 1 |  | 1/0/0/0 |
| 2.3 | Сокращенный физико-химический анализ трансформаторного масла ГЭС-6 |  | 40 |  | 10/20/5/5 | 10/20/5/5 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Наличия Свидетельства о членстве в СРО не требуются;

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». (Согласовать с Гл.инженером каскада местные нормы времени и величину трудоемкости работ по определению прозрачности масла. В предыдущих аналогичных договорах указанная величина была завышена. Определения внешнего вида и цвета масла – не требуется.)

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1».

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего опыт   выполнения работ по производству лабораторных анализов трансформаторного масла.

3.4.2   Наличие у Подрядчика аттестованных специалистов по данному виду деятельности.

3.4.3	Наличие у Подрядчика химико-аналитической лаборатории, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности (выполнение лабораторных анализов турбинного масла).

3.4.4  Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил технической эксплуатации эл. станций и сетей РФ (РД 34.20.501-95), р. 5.14  «Энергетические масла».

- Методических указаний по эксплуатации нефтяных трансформаторных масел. (РД 34.43.105-89).

- Методических указаний по определению содержания воды и воздуха в трансформаторном масле. (РД 34.43.107-95).

- Масла трансформаторные. Методика определения содержания механических примесей. (РД 34. 43.202).

- Методика количественного химического анализа. Определение содержания фурана в электроизоляционных маслах методом жидкостной хроматографии. (РД 34.43.206-94).

- Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций (РД 153-34.0-03.205-2001 от 01.11.2001).

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

3.5. Результат оказания услуг: Протоколы о результатах анализов, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		        Д.С. Видякин