|  | Приложение № 3-15 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Лабораторному анализу электролита и дистиллированной воды ГЭС-6, 9, 12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  6.6.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Лаборатория организации – исполнителя работ.

Доставка проб для производства анализов выполняется транспортом каскада Ладожских ГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Мастер электроучастка  ГЭС-6 Симанов А.Г., м.т. 8 921 091  69 42

Мастер электроучастка  ГЭС-9 Юрченко М.А., м.т. 8 921 330 24 34

Мастер электроучастка  ГЭС-12 Соколов А.В., м.т. 8 921 950 26 23

  - Период оказания услуг:

Начало:                 июль  2014 г.

Окончание:           сентябрь 2014 г.

  - Стоимость услуги - 34 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе: 3-й квартал - 34 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Физико-химическому анализу подлежат пробы электролита из аккумуляторных батарей и дистиллированной воды ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения анализов обязан определить основные показатели электролита и воды с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации аккумуляторных батарей ГЭС-6, ГЭС-9, ГЭС-12.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Лабораторному анализу электролита и дистиллированной воды ГЭС- 6, 9, 12.

| № п/п | Объём работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Кол-во проб | ГЭС-6/ ГЭС-9/ ГЭС-12 |
| 1. | Анализ электролита |  |  |
| 1.1 | Анализ пробы кислотного электролита из действующей батареи | 64 | 16/ 24/ 24 |
| 2. | Анализ дистиллированной воды |  |  |
| 2.1 | Определение количества хлоридов в воде | 5 | 1/2/2 |
| 2.2 | Определение количества металлов на AAS в воде | 5 | 1/2/2 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Наличия Свидетельства о членстве в СРО не требуются;

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1».

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего опыт   выполнения работ по производству лабораторных анализов электролита и дистиллированной воды.

3.4.2   Наличие у Подрядчика аттестованных специалистов по данному виду деятельности.

3.4.3	Наличие у Подрядчика химико-аналитической лаборатории, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности (выполнение лабораторных анализов электролита и дистиллированной воды).

3.5. Результат оказания услуг: Протоколы о результатах анализов, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин