|  | Приложение № 3-3 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Тепловизионному контролю оборудования

220 кВ ГЭС-9; 110кВ, 220 кВ ГЭС-12; РУ- 10кВ, 2 кВ ГЭС-6

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  3.3.3

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3.

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ленинградская область, п. Свирьстрой

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна,

рабочий телефон (81365) 2-52-32

  - Период оказания услуг:

Начало                 апрель  2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 423 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал -  200 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  223 тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Перечень электрооборудования Каскада Ладожских ГЭС,

подлежащего тепловизионной диагностике в 2014 г.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Обозначение, наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЭС-6 |  |  |  |  |
| РУ - 10 |  |  |  |  |
| 1. | Выключатели 10 кВ | шт. | 18 | Т-2, Г-8, Г-7, ВАЗ-1, ВАЗ-4, Г-6,ТМН-2, Т-5,ВАЗ-3,ТМН-1, ВАЗ-2, Г-4, Г-3, Г-2,Г-1, Т-1, Город-1, Город-2 |
| 2. | Разъединители: - 1 шин - 2 шин - кабельные | шт. | 12 21 14 | Т-1,Г-1,Г-3,ТМН-1,Город-2,ТСН-2,Г-5,МШР-р,СР№1, СР№3,ОПН-10, Г-7 Т-2,Г-8,Г-7,ВАЗ-1,СР№4,ОПН-10,ВАЗ-4, Г-6,ТМН-2,Г-5,ВАЗ-3,ТН Пш,Город-1,Т-1,Город-2,ТМН-1,ВАЗ-2,Г-4,Г-3,Г-2,Г-1 ВАЗ-1, ВАЗ-2, ВАЗ-4 |
| 3. | Трансформаторы тока | шт. | 6 | Г-7, Г-8 |
| 4. | Трансформаторы напряжения | шт. | 18 | ТнПш, Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-7 Г-8, Т-1,каб.сб.ВАЗ-2, ВАЗ-1, ВАЗ-4,Т-1 |
| 5. | Реакторы 10кВ | шт. | 6 | ТМН-2 ФРУ, ВАЗ-3, ВАЗ-4, ВАЗ-1, ВАЗ-2, ТМН-1 ФРУ |
| 6. | Предохранители | шт. | 30 | ТН Пш, Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-7 Г-8, Т-1 |
| 7. | Шинные мосты | шт. | 7 | Г-1, Г-2, Г-3, Г-5, Г-6,Г-7, Г-8 |
| 8. | Трансформаторы с.н. 10/0.4 кВ | шт. | 4 | ТСН-1, ТСН-2, ТСН-3, ТСН-4 |
| 9. | Трансформаторы ЩУ 2/0.4 кВ | шт. | 3 | Центр., Юж., Сев. |
| ГРУ - 2 |  |  |  |  |
| 1. | Разъединители Iш | шт. | 9 | ТМН-1, Т-р РЩ, ТМН-2, ВГ-2,В-1, В-2, В-3, В-4, В-5 |
| ФРУ - 2 |  |  |  |  |
| 1. | Разъединители: - I шин - II шин | шт. | 4 4 | Т-р ЮЩ, вент-р 1-3, ТМН-1 ФРУ,Тр-р 2/0.4 Т-р СЩ,вент-р 5-8,Тр-р рыбохода и ТН ФРУ, ТМН-2 ФРУ |
| ГЭС-9 |  |  |  |  |
| Площадка трансформаторов |  |  |  |  |
| 1. | Главные трансформаторы | шт. | 2х3ф. | ГТ-1, ГТ-2 |
| 2. | Разъединители нейтрали | шт. | 2 | ГТ-1, ГТ-2 |
| 3. | ОПН | шт. | 6 | ОПН ГТ-1, ОПН ГТ-2 |
| ОРУ-220 кВ |  |  |  |  |
| 4. | Выключатели 220 кВ | шт. | 7 | Л-202, Л-203, Л-204, Л-212, ГТ-1, ГТ-2, СВ-220 |
| 5. | Разъединители 220 кВ | шт. | 16 | ШР Л-202, ЛР Л-202, ОР Л-202, ШР Л-203, ЛР Л-203, ШР Л-204, ЛР Л-204, ШР Л-212, ЛР Л-212, ОР Л-212, ШР ГТ-1, ШР ГТ-2, ШР ТН 1 с.ш., ШР ТН 2 с.ш., I СР, II СР |
| 6. | Трансформаторы напряжения 220 кВ | шт. | 12 | ШТН 1 с.ш., ШТН 2 с.ш. |
| 7. | ОПН 220 кВ | шт. | 6 | ОПН 1с.ш., ОПН 2 с.ш. |
| 8. | ВЧ заградители | шт. | 12 | Л-202, Л-203, Л-204, Л-212 |
| 9. | Конденсаторы связи | шт. | 10 | Л-202, Л-203, Л-204, Л-212 |
| ГЭС-12 |  |  |  |  |
| Площадка трансформаторов |  |  |  |  |
| 1. | Главные трансформаторы | шт. | 2х3ф. | ГТ-1, ГТ-2 |
| 2. | ОПН | шт. | 6 | ОПН ГТ-1, ОПН ГТ-2 |
| ОРУ-220 кВ |  |  |  |  |
| 3. | Выключатели 220 кВ и ТТ | шт. | 4 | В-203, В-204, В-251/1, В-251/2 |
| 4. | Разрядники | шт. | 2 | ВР-1, ВР-2 |
| 5. | Разъединители 220 кВ | шт. | 15 | ШР Л-204, ЛР Л-204, ШР Л-203, ЛР Л-203, ШР Л-251/1, ШР Л-251/2, ЛР Л-251, ШР ГТ-1, ШР ГТ-2, ШР ТН 1 с.ш., ШР ТН 2 с.ш., ШР Р-251/1, ШР Р-251/2, ШР ВР 1 с., ШР ВР 2 с. |
| 6. | Трансформаторы напряжения 220 кВ | шт. | 12 | ШТН 1 с.ш., ШТН 2 с.ш. |
| 7. | ОПН 220 кВ | шт. | 6 | ОПН 1с.ш., ОПН 2 с.ш. |
| 8. | Конденсаторы связи | шт. | 3 | Л-203, Л-204, Л-251 |
| ОРУ-110 кВ |  |  |  |  |
| 9. | Выключатели 110 кВ | шт. | 7 | Т-21, Т-22, СВ-110, ЛПод-1, ЛПод-2, ЛПод-3, ЛОльх-1 |
| 10. | Трансформаторы тока 110 кВ | шт. | 7 | Т-21, Т-22, СВ-110, ЛПод-1, ЛПод-2, ЛПод-3, ЛОльх-1 |
| 11. | Разрядники | шт. | 2 | 1 с. 110кВ, 2 с.110кВ |
| 12. | Разъединители 220 кВ | шт. | 14 | ШР-110 кВ Т-21, ШР-110 кВ Т-22, ШР СВ-110 кВ 1с., ШР СВ-110 кВ 2с., ШР Л Под-1, ШР Л Под-2, ШР Л Под-3, ЛР Л Под-1, ЛР Л Под-2, ЛР Л Под-3,ЛР ЛОльх-1, ШР ЛОльх-1, ШР ТН 1 с., ШР ТН 2 с. |
| 13. | Трансформаторы напряжения 110 кВ | шт. | 12 | ТН 1 с.ш., ТН 2 с.ш. |
| 14. | Трансформаторы | шт. | 2 | Т-21, Т-22 |
| 15. | Конденсаторы связи | шт. | 4 | ЛПод-1, ЛПод-2, ЛПод-3, ЛОльх-1 |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения работ обязан выявить участки   повышенного нагрева оборудования с отклонениями от нормативных эксплуатационных характеристик, в соответствии с требованиями НТД, и представить Технический отчет с указанием мест нагрева и рекомендациями по устранению дефектов.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | Точка изм. | 1500 |
| 2. | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений | Точка изм. | 1500 |
| 3. | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | Точка изм. | 1500 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Обследования производятся на действующем оборудовании;

3.3.2 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.3 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.4 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.3.5 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ по тепловизионному контролю электрооборудования (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.4.3 Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов-допусков и распоряжений и должны быть аттестованы как лица, имеющие допуск к работам по производству высоковольтных испытаний.

3.4.4 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.4.5 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.6 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. (СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153-34.03.150-2003).

- Объёмов и норм испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

- Методических оценок технического состояния основного оборудования. (СТО 17330282.140.001-2006, Приложение И)

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет в 2 экз. с указанием мест нагрева и рекомендациями по устранению дефектов

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин