|  | Приложение № 3-6 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Тепловым испытаниям гидрогенератора ГГ-3 ГЭС-6, ГГ-1 ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  3.3.9

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, п. Свирьстрой

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна,

рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-9 Васильев В.И., м.т. 8 921 383 80 75

Начальник  ГЭС-6  Никифоров А.К. м.т. 8 921 869 87 57

  - Период оказания услуг:

Начало                 апрель  2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

Примечание: Сроки проведения испытаний согласовываются с Главным инженером каскада.

1.3.Стоимость услуги - 340 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал -  170 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  170 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

| Наименование оборудования | Период вып. работ | Тип | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ГГ-7 ГЭС-6 | По согласов. с нач.ГЭС-6 | Генератор СВ-840/95-80 | Рн=12 000 кВт, Uн=11 кВ, Iн=555 А,75об/мин |
| ГГ-1 ГЭС-9 | По согласов. с нач.ГЭС-9 | Генератор СВ-902/160-80 | Рн=30 000 кВт, Uн=11 кВ, Iн=1 970 А,75об/мин |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения работ обязан выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД и представить отчет и протоколы испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Тепловым испытаниям гидрогенератора ГГ-3 ГЭС-6, ГГ-1 ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить тепловые испытания в соответствии с РД 34.45-51.300-97, РД 34.45.309-92 | Ген. | 2 |
| 2 | Оценить соответствие нагревов требованиям ГОСТ и ТУ | Ген. | 2 |
| 3 | Сравнить результаты с исходными данными и выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик | Ген. | 2 |
| 4 | Установить наибольшие допустимые в эксплуатации температуры обмоток и стали генератора | Ген. | 2 |
| 5 | Составить карты допустимых нагрузок при отклонениях от номинального напряжения на выводах генератора | Ген. | 2 |
| 6 | Представить отчет и протоколы испытаний | Ген. | 2 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.23.18 раздел III «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений; объект не относится к особо опасным и технически сложным, уникальным объектам.

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.3.6 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ по испытаниям на нагревание (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.4.3 Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов-допусков и распоряжений; 3.4.4 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.4.5 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.6 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. (СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153-34.03.150-2003).

- Объёмов и норм испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

- Методических указаний по проведению испытаний генераторов на нагревание (РД 34.45.309-92).

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах испытаний согласно СО 34.04.181-2003, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин