|  | Приложение № 3-7 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Замеру тангенсов дельта вводов выключателей, трансформаторов,

и конденсаторов связи ГЭС-9, ГЭС-12

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  3.3.10

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д.3.

Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12)

Ленинградская область, п. Свирьстрой

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-9 Васильев В.И., м.т. 8 921 383 80 75

Начальник  ГЭС-12 Аксёнов В.В., м.т. 8 921 869 87 53

  - Период оказания услуг:

Начало                апрель  2014 г.

Окончание         сентябрь 2014 г.

Примечание. Присоединения в схеме 220 кВ ГЭС-9, ГЭС-12 выводятся из работы для проведения проверок и испытаний в соответствии с поданной заявкой в ЛенРДУ. Сроки вывода могут меняться в зависимости от разрешения/отказа Лен РДУ в заявке на вывод оборудования.

1.3.Стоимость услуги - 194 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал -  90 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  104 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Перечень электрооборудования Каскада Ладожских ГЭС,

для которого планируется выполнение замера tg δ в 2014 г.

| № п/п | Наименование оборудования |  | Ед. изм. | Кол-во | Обозначение, наименование присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЭС-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Маслонаполненные вводы 220кВ ГТ-1,2 |  | шт. | 2х3ф. | ГТ-1,2 (август-сентябрь 2014) |
| 2. | Маслонаполненные вводы выключателей 220кВ |  | шт. | 2х3ф. | СВ-220 (август 2014) В-220 ГТ-1(август 2014) |
| 3. | Конденсаторы связи линий 220кВ |  | шт. | 1х3ф. 1х1ф. 1х1ф. 1х2ф. | КС ф.А, В, С Л-212, КС ф.А Л-202, КС ф.В Л-203, КС ф.В, С Л-204 (июнь-сентябрь 2014) |
| ГЭС-12 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Конденсаторы связи линий 220 кВ | шт. | 2х3ф. 1х2ф. | КС ф.А, В, С Л-203, КС ф.А, В, С Л-204, КС ф.А, С Л-251 (июнь-июль 2014) |
| 4. |  | Вентильные разрядники 220 кВ | шт. | 2 | ВР-1, ВР-2 |
| 5. |  | Вводы 220кВ Главных трансформаторов | шт. | 6 | ф. А, В, С ГТ-1, ГТ-2 (июль-сентябрь 2014) |
| 6. |  | Вводы 110кВ трансформаторов Т-21, Т-22 | шт. | 6 | ф. А, В, С Т-21, Т-22 (май-июль 2014) |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения работ обязан выявить отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД и представить отчет и протоколы испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Замеру тангенсов дельта вводов выключателей

и конденсаторов связи ГЭС-9, ГЭС-12

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | Точка изм. | 37 |
| 2. | Измерение емкости |  |  |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции мегомметром | Точка изм. | 37 |
| 4. | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | Точка изм. | 37 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.3.6 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения указанных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.4.3 Руководители работ должны иметь право выдачи нарядов-допусков и распоряжений и должны быть аттестованы как лица, имеющие допуск к работам по производству высоковольтных испытаний.

3.4.4 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.4.5 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.6 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. (СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153-34.03.150-2003).

- Объёмов и норм испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97)

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах испытаний, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин