## Номенклатура
Приложение № 1
к техническому заданию
Номенклатура типовых услуг по Каскаду Ладожских ГЭС
№ п/п | № Сметы | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость , руб.без НДС | Сборник нормативов для расчета стоимости | пониж.коэф.
1 | 1.1 | Вибромеханические испытания гидроагрегатов до и после капитального ремонта | Генератор № 1-8 ГЭС-6 | 197449.66 | Прейскурант ОРГРЭС,1992 г. | 0.545
2 | 1.2 |  | Генератор № 1-4 ГЭС-9, ГЭС-12 | 230939.59
3 | 2.1 | Высоковольтные испытания оборудования гидрогенераторов до и после капитального ремонта | Генератор № 2,3,4,5 ГЭС-6 | 288556.44 | ГЭСНп-81-04-2001, ч.1 (с учетом изм. и доп по прил №3 к Приказу Мин. рег. разв. РФ № 321 от 04.08.09) | 0.447
4 | 2.2 |  | Генератор № 1,6,7,8 ГЭС-6 | 282265.88
5 | 2.3 |  | Генератор ГЭС-9, ГЭС-12 | 305889.62
6 | 3.1 | Тепловизионное обследование трансформатора | трансформатор | 11240.39 | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
7 | 3.2 | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ОРУ, ЗРУ (между генератором-трансформатором или трансформатором-шинами или шинами-линией) | присоединение | 3712.92
8 | 3.3 | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ГРУ, ФРУ, РУСН-6кВ | ячейка, панель | 1856.46
9 | 3.4 | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах РУ-0.2, 0.4кВ | панель | 928.23
10 | 4 | Проверка автосинхронизаторов
11 | 4.1 | Проверка автосинхронизаторов АСТ-4 ГГ-2, 3, 4, 5, ВГ ГЭС-6 | Шт. | 33333 | Трудоемкость к БЦ, часть 8 | 0.75
12 | 4.2 | Проверка автосинхронизатора типа СА-1 | Шт. | 101087.4
13 | 4.3 | Проверка автосинхронизатора типа АС-2М | Шт. | 56420.27
14 | 5.1 | Измерение параметров ограничителей перенапряжения | Шт. | 8666.67 | ГЭСНп-81-04-2001, ч.1 (с учетом изм. и доп по прил №3 к Приказу Мин. рег. разв. РФ № 321 от 04.08.09)
15 | 6.1 | Тепловые испытания гидрогенераторов | Генератор | 155381.12 | Трудоемкость к БЦ, часть 4 | 1.09
| 7 | Замер тангенсов дельта вводов выключателей и конденсаторов связи
16 | 7.1 | Измерение параметров изоляции обмоток и вводов 220 кВ трансформаторов ГТ | ввод | 35511.32 | ГЭСНп-81-04-2001, ч.1 (с учетом изм. и доп по прил №3 к Приказу Мин. рег. разв. РФ № 321 от 04.08.09)
17 | 7.2 | Испытание вводов масляного выключателя 220 кВ | ввод | 19140.22
18 | 7.3 | Испытание конденсаторов связи 220 кВ | фаза | 9253
19 | 7.4 | Испытание вентильных разрядников 220 кВ | элемент | 15349.67
20 | 7.5 | Измерение параметров изоляции обмоток и вводов 110 кВ трансформаторов Т-21, Т-22 ГЭС-12 | ввод | 13194.83
| 8 | Высоковольтные испытания оборудования
21 | 8.1 | Испытание кабеля силового до 10 кВ | кабель (3 фазы) | 18989.36 | ГЭСНп-81-04-2001, ч.1 (с учетом изм. и доп по прил №3 к Приказу Мин. рег. разв. РФ № 321 от 04.08.09)
23 | 8.2 | Испытание сборных и соединительных шин до 20 кВ | ячейка | 27865.05
24 | 8.3 | Испытание выключателя напряжением до 35 кВ | выключатель | 14404.77
25 | 9.1 | Проверка ВАЗП | Шт. | 73333 | Трудоемкость к БЦ, часть 8 | 0.93
26 | 10.1 | Геодезический контроль за вертикальными деформациями и горизонтальными смещениями ГТС ГЭС-9 | Работа | 217020.9 | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.), с учетом инфляционного коэффициента на 3-й квартал 2013 года (К=3.70). Письмо министерства регионального развития РФ № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. "О рекомендуемых к применению в II квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости" Приложение 3.
27 | 11.1 | Геодезический контроль за вертикальными деформациями и горизонтальными смещениями ГТС ГЭС-6 | Работа | 252050.55
28 | 12 | Геодезические работы по определению вертикальных деформаций опоры ЛЭП №2 п/ст 110кВ ГЭС-12 | Работа | 36000 |  | 0.4
29 | 13.1 | Лабораторный анализ турбинного масла ГЭС- 6, 9, 12 (Проба ТП-30 Полн.) | Проба ТП-30 Сокр. | 10184.98 | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11, МНВ, Трудоемкость к БЦ, часть 6
31 | 13.2 | Лабораторный анализ турбинного масла ГЭС- 6, 9, 12 (Проба ТП-30 Сокр.) | Проба ТП-30 Сокр. | 3100.63
32 | 14.1 | Лабораторный анализ трансформаторного масла ГЭС-6, 9, 12 | Проба хорматогр. | 1654.4
33 | 14.2 |  | Проба сокращенная | 1481.43
34 | 14.3 |  | Проба расширенная | 7927.71
35 | 15.1 | Сокращенный анализ дистиллированной воды ГЭС-6, 9, 12 | Проба | 551.6
36 | 15.2 | Лабораторный анализ электролита из действующей батареи ГЭС-6, 9, 13 | Проба | 551.6
Директор Каскада Ладожских ГЭС ________________ Д.С. Видякин

## Перечень услуг
Приложение № 2
к техническому заданию
Перечень услуг на 2014 год по Каскаду Ладожских ГЭС (структурное подразделение филиала «Невский»)
Количество записей:15 |  |  |  | 3653 | 297 | 1244 | 1716 | 396
Раздел ТС | Подраздел ТС | Пункт ТС | Перечень услуг | Всего 2014 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Индивидуальное ТЗ № Приложения | Примечание
3 | 3 | 1 | Вибромеханические испытания гидроагрегатов ГА-7, ГА-3 ГЭС-6 и ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта | 430 | 100 | 115 | 115 | 100 | 1
3 | 3 | 2 | Высоковольтные испытания оборудования гидрогенераторов ГА-7, ГА-3 ГЭС-6, ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта | 592 | 141 | 153 | 153 | 145 | 2
3 | 3 | 3 | Тепловизионный контроль оборудования ГЭС-9; 110кВ, 220 кВ ГЭС-12; РУ- 0,4кВ ГЭС-6 | 423 | 0 | 200 | 223 | 0 | 3
3 | 3 | 6 | Проверка автосинхронизаторов АСТ-4 ГГ-2, 3, 4, 5, ВГ ГЭС-6 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 4
3 | 3 | 7 | Измерение параметров ограничителей перенапряжения 220 кВ ГТ-1, ГТ-2 ГЭС-12 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5
3 | 3 | 9 | Тепловые испытания гидрогенераторов ГГ-3 ГЭС-6, ГГ-1 ГЭС-9 | 340 | 0 | 170 | 170 | 0 | 6
3 | 3 | 10 | Замер тангенсов дельта вводов выключателей и конденсаторов связи ГЭС-9, ГЭС-12 | 194 | 0 | 90 | 104 | 0 | 7
3 | 3 | 11 | Высоковольтные испытания оборудования | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 8
3 | 3 | 12 | Проверка ВАЗП ГЭС-12 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 9
5 | 1 | 1 | Геодезический контроль за горизонтальными смещениями ГТС ГЭС-9 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 10
5 | 1 | 9 | Наблюдение за осадкой фундаментов здания ГЭС и горизонтальными смещениями сооружений ГЭС-6 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 11
5 | 1 | 10 | Геодезические работы по определению вертикальных деформаций опоры ЛЭП №2 п/ст 110кВ ГЭС-12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12
6 | 1 | 1 | Лабораторный анализ турбинного масла ГЭС- 6, 9, 12 | 240 | 41 | 59 | 80 | 60 | 13
6 | 2 | 1 | Лабораторный анализ трансформаторного масла ГЭС-6, 9, 12 | 210 | 15 | 20 | 120 | 55 | 14
6 | 6 | 1 | Лабораторный анализ электролита и дистиллированной воды ГЭС-6, 9, 12 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 15
|  |  | Всего | 3653
|  |  | Директор КЛГЭС |  |  | Д.С. Видякин
Note on D10: Автор: ГЭС-9: 77 ед.оборуд., ГЭС-6- 50 ячеек 0,4 кВ, ГЭС-12: 31 ед.оборуд 110 кВ, 29 ед.оборуд 220 кВ
Note on D12: Автор: ОПН ГТ-1, ОПН ГТ-2
Note on D15: Автор: В-6кВ РТ-3, МВ и ошиновка яч. 2 - 7, 9 - 13, кабелей яч. 12, 13 КРУН-6 кВ, кабелей 6 кВ, 10 кВ РТ-1
Note on D16: Автор: Б-1, Б-2, резервный на Б-1 и Б-2