## Номенклатура
Приложение № 1
к техническому заданию
Перечень типовых работ по химическим анализам топлива и масел для Каскада Ладожских ГЭС
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Количество | Стоимость без учета НДС, руб. | Сборники нормативов
1 | Хроматографический анализ трансформаторного масла | проба | 1 | 1654.4 | Трудоемкость к БЦ, часть 6
2 | Сокращенный физико-химический анализ трансформаторного масла, в т.ч.: - Определение количества растворенной воды в масле - Определение прозрачности масла - Определение кислотного числа - Определение температуры вспышки - Определение пробивного напряжения - Определение содержания механических примесей - Определение внешнего вида и цвета | проба | 1 | 1481.43 | Трудоемкость к БЦ, часть 6, Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11, МНВ
3 | Расширенный физико-химический анализ трансформаторного масла, в т.ч.: - Сокращенный анализ - Содержание водорастворимых кислот и щелочей - Определение тангенса угла диэлектрических потерь - Определение содержания растворенного шлама - Определение ионола в маслах | проба | 1 | 7927.71 | Трудоемкость к БЦ, часть 6, Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11, МНВ

## Смета п.1
Приложение № 14.1
СМЕТА
Хроматографический анализ трансформаторного масла
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоем-кость, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
Раздел 1. Стоимость работ
| Анализ трансформаторного масла | Трудоемкость к БЦ, часть 6
1 | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле | 0109030101 | ан | 1 | 4.7 | 352 | 1654.4
| Средний разряд работ |  |  |  | 5
Итого по трудоемкости к Базовым ценам: |  |  | руб. |  |  |  | 1654.4
| Итого раздел 1. Стоимость работ: |  | руб. |  |  |  | 1654.4
| НДС 18% |  | руб. |  |  |  | 297.79
| Всего по смете: |  | руб. |  |  |  | 1952.19
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## Смета п.2
Приложение № 14.2
СМЕТА
Сокращенный физико-химический анализ трансформаторного масла
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоем-кость, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
Раздел 1. Стоимость работ
| Анализ трансформаторного масла | Трудоемкость к БЦ, часть 6
1 | Определение количества растворенной воды в масле | 0115010101 | проба | 1 | 2 | 273 | 546
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
2 | Определение прозрачности масла | 0115010301 | проба | 1 | 0.41 | 273 | 111.93
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
3 | Определение кислотного числа | 0115010401 | проба | 1 | 0.99 | 273 | 270.27
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
Итого по трудоемкости к Базовым ценам: |  |  | руб. |  |  |  | 928.2
Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во |  | Стоимость, руб.
п/п | [5 empty] | за ед. | всего
4 | Определение температуры вспышки | 11.4.01.05 | ан | 1 |  | 1577 | 1577
5 | Определение пробивного напряжения | 11.4.01.12 | ан | 1 |  | 1596 | 1596
6 | Определение содержания механических примесей | 11.4.01.09 | ан | 1 |  | 3268 | 3268
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб. |  |  |  | 6441
| С учетом К=0,23 (Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г., приложение № 4, п.2) |  | руб. |  |  |  | 1481.43
| Итого раздел 1. Стоимость работ: |  | руб. |  |  |  | 1481.43
| НДС 18% |  | руб. |  |  |  | 266.66
| Всего по смете: |  | руб. |  |  |  | 1748.09
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## Смета п.3
Приложение № 14.3
СМЕТА
Расширенный физико-химический анализ трансформаторного масла
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоем-кость, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
Раздел 1. Стоимость работ
| Анализ трансформаторного масла | Трудоемкость к БЦ, часть 6
1 | Определение количества растворенной воды в масле | 0115010101 | проба | 1 | 2 | 273 | 546
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
2 | Определение прозрачности масла | 0115010301 | проба | 1 | 0.41 | 273 | 111.93
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
3 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 0115010501 | проба | 1 | 0.59 | 273 | 161.07
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
4 | Определение тангенса угла диэлектрических потерь | 0109030201 | проба масла | 1 | 3.4 | 352 | 1196.8
| Средний разряд работ |  |  |  | 5
5 | Определение кислотного числа | 0115010401 | проба | 1 | 0.99 | 273 | 270.27
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
Итого по трудоемкости к Базовым ценам: |  |  | руб. |  |  |  | 2286.07
Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во |  | Стоимость, руб.
п/п | [5 empty] | за ед. | всего
6 | Определение температуры вспышки | 11.4.01.05 | ан | 1 |  | 1577 | 1577
7 | Определение пробивного напряжения | 11.4.01.12 | ан | 1 |  | 1596 | 1596
8 | Определение содержания механических примесей | 11.4.01.09 | ан | 1 |  | 3268 | 3268
9 | Определение содержания растворенного шлама | 11.4.01.07 | ан | 1 |  | 7467 | 7467
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб. |  |  |  | 13908
| С учетом К=0,23 (Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г., приложение № 4, п.2) |  | руб. |  |  |  | 3198.84
Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7.
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Норма времени, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
10 | Определение ионола в маслах | п.7.3 | ан | 1 | 6.2 | 394 | 2442.8
| Итого по МНВ: (стоимость одного н-часа = 394 руб. - Приказ ОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013г) |  | руб. |  |  |  | 2442.8
| Итого раздел 1. Стоимость работ: |  | руб. |  |  |  | 7927.71
| НДС 18% |  | руб. |  |  |  | 1426.99
| Всего по смете: |  | руб. |  |  |  | 9354.7
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 2014
Приложение №
СМЕТА
Расчет стоимости анализов трансформаторного масла ГЭС-6, 9, 12
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоем-кость, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
Раздел 1. Стоимость работ
| Анализ трансформаторного масла | Трудоемкость к БЦ, часть 6
1 | Определение количества растворенной воды в масле | 0115010101 | проба | 55 | 2 | 273 | 30030
3
2 | Определение прозрачности масла | 0115010301 | проба | 55 | 0.41 | 273 | 6156.15
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
3 | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле | 0109030101 | ан | 58 | 4.7 | 352 | 95955.2
| Средний разряд работ |  |  |  | 5
4 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 0115010501 | проба | 1 | 0.59 | 273 | 161.07
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
5 | Определение тангенса угла диэлектрических потерь | 0109030201 | проба масла | 1 | 3.4 | 352 | 1196.8
| Средний разряд работ |  |  |  | 5
6 | Определение кислотного числа | 0115010401 | проба | 55 | 0.99 | 273 | 14864.85
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
Итого по трудоемкости к Базовым ценам: |  |  | руб. |  |  |  | 148364.07
| С учетом К=0,85 (Приложение№3, табл.№1, п.10 к Приказу ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г.) |  | руб. |  |  |  | 126109.46
Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во |  | Стоимость, руб.
п/п | [5 empty] | за ед. | всего
7 | Определение температуры вспышки | 11.4.01.05 | ан | 55 |  | 1577 | 86735
8 | Определение пробивного напряжения | 11.4.01.12 | ан | 55 |  | 1596 | 87780
9 | Определение содержания механических примесей | 11.4.01.09 | ан | 55 |  | 3268 | 179740
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб. |  |  |  | 354255
С учетом К=0,23 (Приказ ОАО "ТГК-1"№139 от 28.08.2012г., приложение № 4, п.2) |  |  | руб. |  |  |  | 81478.65
Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7.
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Норма времени, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
12 | Определение ионола в маслах | п.7.3 | ан | 1 | 6.2 | 352 | 2182.4
| Итого по МНВ: (стоимость одного н-часа = 352 руб. - Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г.) |  | руб. |  |  |  | 2182.4
| Итого раздел 1. Стоимость работ: |  | руб. |  |  |  | 209770.51
| НДС 18% |  | руб. |  |  |  | 37758.69
| Всего по смете: |  | руб. |  |  |  | 247529.2
| Итого | 209 770.51 руб.
(двести девять тысяч семьсот семьдесят руб. 51 коп. )
| НДС (18%) | 37 758.69 руб.
(тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят восемь руб. 69 коп.)
| Всего с учетом НДС | 247 529.20 руб.
(двести сорок семь тысяч пятьсот двадцать девять руб. 20 коп.)
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова