## Типовые работы
Перечень типовых работ по тепловизионной
диагностике энергетического оборудования
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Стоимость без НДС, руб | Сборники нормативов
1 | Тепловизионное обследование трансформатора | трансформатор | 1 | 11240 | Прейскурант ОРГРЭС
2 | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ОРУ, ЗРУ (между генератором-трансформатором или трансформатором-шинами или шинами-линией) | присоединение | 1 | 3713 | Прейскурант ОРГРЭС
3 | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ГРУ, ФРУ, РУСН-6кВ | ячейка, панель | 1 | 1856 | Прейскурант ОРГРЭС
4 | Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах РУ-0.2, 0.4кВ | панель | 1 | 928 | Прейскурант ОРГРЭС

## 3.1 Трансформатор
2013-01-03
СМЕТА
Тепловизионное обследование трансформатора
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Проверка эффективности работы систем охлаждения электрооборудования, трансформаторов
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.07.01 | шт. | 1 | 5415 | 5415
1.2 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией. | п.28.3.07.02 | шт. | 1 | 10260 | 10260
1.3 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе | п.28.3.07.03 | шт. | 1 | 14630 | 14630
1.4 | Измерение температур поверхностей систем охлаждения | п.28.3.07.04 | шт. | 1 | 14630 | 14630
1.5 | Анализ полученных результатов, выдача заключения. Составление технического отчета | п.28.3.07.05 | шт. | 1 | 44175 | 44175
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 89110
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23. |  | руб. |  |  | 44961.56
| Итого по п. 1: |  | руб. |  |  | 44961.56
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,23- Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г.
| С учетом К=0,25 (по согласованию с заказчиком) |  | руб. |  |  | 11240.39
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 11240.39
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 2023.27
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 13263.66
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 3.2Электрооборудование ОРУ, ЗРУ
Приложение № 3.2
СМЕТА
Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ОРУ, ЗРУ (между генератором-трансформатором или трансформатором-шинами или шинами-линией)
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Тепловизионное обследование электрооборудования (одно присоединение)
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.10.01 | 1500 точек изм-я | 1 | 10735 | 10735
1.2 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
1.3 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
1.4 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
1.5 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере. | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
1.6 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета. | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 122645
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,2; К=0,23. |  | руб. |  |  | 12376.41
| Итого : |  | руб. |  |  | 12376.41
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,2 - Коэффициент, учитывающий увеличение объема работ по сравнению с прейскурантом (300/1500). К=0,23 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г.
| С учетом К=0,3 (по согласованию с заказчиком) |  | руб. |  |  | 3712.92
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 3712.92
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 668.33
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 4381.25
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 3.3 ГРУ,ФРУ,РУСН
Приложение № 3.3
СМЕТА
Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ГРУ, ФРУ, РУСН-6кВ
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах (одна ячейка, панель)
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.10.01 | 1500 точек изм-я | 1 | 10735 | 10735
1.2 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
1.3 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
1.4 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
1.5 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере. | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
1.6 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета. | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 122645
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,1; К=0,23. |  | руб. |  |  | 6188.21
| Итого : |  | руб. |  |  | 6188.21
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,1 - Коэффициент, учитывающий увеличение объема работ по сравнению с прейскурантом (150/1500). К=0,23 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г.
| С учетом К=0,3 (по согласованию с заказчиком) |  | руб. |  |  | 1856.46
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 1856.46
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 334.16
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 2190.62
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 3.4 РУ-0.2 0.4
Приложение № 3.4
СМЕТА
Тепловизионное обследование состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах РУ-0.2, 0.4кВ
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах (одна панель)
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.10.01 | 1500 точек изм-я | 1 | 10735 | 10735
1.2 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
1.3 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
1.4 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
1.5 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере. | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
1.6 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета. | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 122645
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,05; К=0,23. |  | руб. |  |  | 3094.1
| Итого : |  | руб. |  |  | 3094.1
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,05 - Коэффициент, учитывающий увеличение объема работ по сравнению с прейскурантом (75/1500). К=0,23 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г.
| С учетом К=0,3 (по согласованию с заказчиком) |  | руб. |  |  | 928.23
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 928.23
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 167.08
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 1095.31
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 2014
Приложение 3.1
СМЕТА
Тепловизионное обследование электрооборудования ГЭС-12, ГЭС-9, ГЭС-6.
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | ГЭС-12. Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений ОРУ-110кВ, ОРУ-220кВ.
1.1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.10.01 | 1500 точек изм-я | 1 | 10735 | 10735
1.2 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
1.3 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
1.4 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
1.5 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
1.6 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.1: |  | руб. |  |  | 122645
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23. |  | руб. |  |  | 61882.0678
| Итого по п. 1: |  | руб. |  |  | 61882.0678
2 | ГЭС-12. Проверка эффективности работы систем охлаждения электрооборудования, трансформаторы ОРУ-110кВ Т-21, Т-22 и ОРУ-220кВ ГТ-1, ГТ-2.
2.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией. | п.28.3.07.02 | шт. | 1 | 10260 | 10260
2.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе | п.28.3.07.03 | шт. | 1 | 14630 | 14630
2.3 | Измерение температур поверхностей систем охлаждения | п.28.3.07.04 | шт. | 1 | 14630 | 14630
2.4 | Анализ полученных результатов, выдача заключения. Составление технического отчета | п.28.3.07.05 | шт. | 1 | 44175 | 44175
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.2: |  | шт. | 1 |  | 83695
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23 |  | руб. | 1 |  | 42229.3584
| С учетом К=0,8 на вторую и каждую последующую единицу оборудования при одновременном обследовании на одном объекте нескольких единиц оборудования |  | руб. | 4 |  | 143579.8187
| Итого по п. 2: |  | руб. |  |  | 143579.8187
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,2 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г. (Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г. Приложение №4, п.2).
3 | ГЭС-9. Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений ОРУ-220кВ, площадка трансформаторов.
3.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
3.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
3.3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
3.4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
3.5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.3: |  | руб. |  |  | 111910
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23. |  | руб. |  |  | 56465.5894
| Итого по п. 3: |  | руб. |  |  | 56465.5894
4 | ГЭС-9. Проверка эффективности работы систем охлаждения электрооборудования, трансформаторы ГТ-1, ГТ-2 (площадка трансформаторов).
4.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией. | п.28.3.07.02 | шт. | 1 | 10260 | 10260
4.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе | п.28.3.07.03 | шт. | 1 | 14630 | 14630
4.3 | Измерение температур поверхностей систем охлаждения | п.28.3.07.04 | шт. | 1 | 14630 | 14630
4.4 | Анализ полученных результатов, выдача заключения. Составление технического отчета | п.28.3.07.05 | шт. | 1 | 44175 | 44175
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.4: |  | шт. | 1 |  | 83695
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23 |  | руб. | 1 |  | 42229.36
| С учетом К=0,8 на вторую и каждую последующую единицу оборудования при одновременном обследовании на одном объекте нескольких единиц оборудования |  | руб. | 2 |  | 76012.848
| Итого по п. 4: |  | руб. |  |  | 76012.848
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,23 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г. (Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г., приложение № 4, п.2)
5 | ГЭС-6. Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений РУ-110, РУ-10, ГРУ-2, ФРУ-2, Боксы трансформаторов Т-1, Т-2 (отм 20,5), щеточные аппараты возбудителей: В-1, В-2, В-3. В-4, В-5.
5.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
5.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
5.3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
5.4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
5.5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.5: |  | руб. |  |  | 111910
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23; К=1,27 |  | руб. |  |  | 71711.3
| Итого по п. 5: |  | руб. |  |  | 71711.3
6 | ГЭС-6. Проверка эффективности работы систем охлаждения электрооборудования, трансформаторы Т-1, Т-2 (боксы трансформаторов, отм. 20,5).
6.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией. | п.28.3.07.02 | шт. | 1 | 10260 | 10260
6.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе | п.28.3.07.03 | шт. | 1 | 14630 | 14630
6.3 | Измерение температур поверхностей систем охлаждения | п.28.3.07.04 | шт. | 1 | 14630 | 14630
6.4 | Анализ полученных результатов, выдача заключения. Составление технического отчета | п.28.3.07.05 | шт. | 1 | 44175 | 44175
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.6: |  | шт. | 1 |  | 83695
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23 |  | руб. | 1 |  | 42229.36
| С учетом К=0,8 на вторую и каждую последующую единицу оборудования при одновременном обследовании на одном объекте нескольких единиц оборудования |  | руб. | 2 |  | 76012.848
| Итого по п. 6: |  | руб. |  |  | 76012.848
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдаче заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - При работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков; К=0,2 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г. (Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г., приложение № 4, п.2) К=1,27 - Коэфф-т, учитывающий увеличение объема работ по сравнению с прейскурантом (1900/1500).
| Итого стоимость работ (разделы 1-6): |  | руб. |  |  | 485664.4719
| Итого стоимость работ с учетом К=0,8 |  |  |  |  | 388531.5775
7 | Раздел 7. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 34500
| ИТОГО по смете: |  |  |  |  | 423031.5775
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 76145.684
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 499177.2614
| Итого | 423 031.58 руб.
(четыреста двадцать три тысячи тридцать один руб. 58 коп. )
| НДС (18%) | 76 145.68 руб.
(семьдесят шесть тысяч сто сорок пять руб. 68 коп.)
| Всего с учетом НДС | 499 177.26 руб.
(четыреста девяносто девять тысяч сто семьдесят семь руб. 26 коп.)
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова