## Перечень
Приложение № 1.4
Расчет стоимости работ по вибромеханическим испытаниям
гидроагрегатов Каскада Ладожских ГЭС на 2014-2018 гг.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Кол-во испытаний | Стоимость без НДС, руб | Сборники нормативов
| 2014 г., в т.ч.: |  |  |  | 428389.252
1 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-7 ГЭС-6 после капитального ремонта (мощность ГА 12 МВт) | гидроагрегат | 1 | 1 | 98724.83 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
2 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-3 ГЭС-6 до капитального ремонта (мощность ГА 9 МВт) | гидроагрегат | 1 | 1 | 98724.83
3 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта (мощность ГА 40 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 230939.592
| 2015 г., в т.ч.: |  |  |  | 329664.422
4 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-3 ГЭС-6 после капитального ремонта (мощность ГА 9 МВт) | гидроагрегат | 1 | 1 | 98724.83 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
5 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-1 ГЭС-9 до и после капитального ремонта (мощность ГА 27,5 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 230939.592
| 2016 г., в т.ч.: |  |  |  | 659328.844
3 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-6 ГЭС-6 до и после капитального ремонта (мощность ГА 12 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 197449.66 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
4 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-2 ГЭС-9 до и после капитального ремонта (мощность ГА 27,5 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 230939.592
5 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-3 ГЭС-12 до и после капитального ремонта (мощность ГА 40 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 230939.592
| 2017 г., в т.ч.: |  |  |  | 659328.844
3 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-1 ГЭС-6 до и после капитального ремонта (мощность ГА 12 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 197449.66 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
4 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-3 ГЭС-9 до и после капитального ремонта (мощность ГА 22 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 230939.592
5 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-2 ГЭС-12 до и после капитального ремонта (мощность ГА 40 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 230939.592
| 2018 г., в т.ч.: |  |  |  | 428389.252
3 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-2 ГЭС-6 после капитального ремонта (мощность ГА 9 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 197449.66 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
4 | Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-4 ГЭС-9 до и после капитального ремонта (мощность ГА 22 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 230939.592
| Итого стоимость работ с 2014 по 2018 гг |  |  |  | 2505100.614
( с пониж. коэффициентом 0,7)
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 1.1 ГЭС-6
Приложение № 1.1
Смета на работу
Вибромеханические испытания гидроагрегатов ГЭС-6 до и после капитального ремонта
№ п/п | Наименование работ | Обосно-вание | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб.
[5 empty] | за ед. | всего
Раздел 1. Стоимость работ.
1 | Определение механического состояния гидроагрегатов до и после ремонта методами вибрационной диагностики | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 1, раздел.3, п.3.1.14.
1.1 | Подготовка и калибровка датчиков вибрации и биения вала, составление протоколов и характеристик калибровки датчиков, подготовка аппаратуры к отправке на объект | 3.1.14.02 | ГА | 2 | 98800 | 197600
1.2 | Ознакомление с технической документацией гидроагрегата. Осмотр гидроагрегата, выбор мест установки датчиков вибрации и биения вала. Составление рабочей программы испытаний, эскизов приспособлений. Установка приборов на гидроагрегате, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры подготовка рабочих мест к испытаниям, опробование работоспособности схем измерения на работающем гидроагрегате | 3.1.14.03 | ГА | 2 | 86735 | 173470
1.3 | Проведение испытаний: измерение вибрации несущих конструкций гидроагрегата и биения вала в различных стационарных режимах работы. Предварительная обработка результатов испытаний. | 3.1.14.04 | ГА | 2 | 173470 | 346940
1.4 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов испытаний в полном объеме: составление таблиц, графиков, схем. Анализ полученных данных и составление отчетной документации. | 3.1.14.05 | ГА | 2 | 161025 | 322050
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб |  |  | 1040060
| Итого стоимость работ с учетом К=0,23 (приказ ОАО "ТГК-1" № 79 от 01.07.2013 г., п.2 приложения №4) |  | руб |  |  | 239213.8
| Итого раздел 1 Стоимость работ: |  | руб |  |  | 239213.8
| Итого стоимость работ с учетом К=0,7 |  |  |  |  | 167449.66
| Раздел 2. Командировочные расходы |  | руб. |  |  | 30000
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 197449.66
| НДС 18% |  | руб. |  |  | 35540.94
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 232990.6
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 1.2 ГЭС-9,12
Приложение № 1.2
Смета на работу
Вибромеханические испытания гидроагрегатов ГЭС-9, 12 до и после капитального ремонта
№ п/п | Наименование работ | Обосно-вание | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб.
[5 empty] | за ед. | всего
Раздел 1. Стоимость работ.
1 | Определение механического состояния гидроагрегатов до и после ремонта методами вибрационной диагностики | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 1, раздел.3, п.3.1.14.
1.1 | Подготовка и калибровка датчиков вибрации и биения вала, составление протоколов и характеристик калибровки датчиков, подготовка аппаратуры к отправке на объект | 3.1.14.02 | ГА | 2 | 98800 | 197600
1.2 | Ознакомление с технической документацией гидроагрегата. Осмотр гидроагрегата, выбор мест установки датчиков вибрации и биения вала. Составление рабочей программы испытаний, эскизов приспособлений. Установка приборов на гидроагрегате, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры подготовка рабочих мест к испытаниям, опробование работоспособности схем измерения на работающем гидроагрегате | 3.1.14.03 | ГА | 2 | 86735 | 173470
1.3 | Проведение испытаний: измерение вибрации несущих конструкций гидроагрегата и биения вала в различных стационарных режимах работы. Предварительная обработка результатов испытаний. | 3.1.14.04 | ГА | 2 | 173470 | 346940
1.4 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов испытаний в полном объеме: составление таблиц, графиков, схем. Анализ полученных данных и составление отчетной документации. | 3.1.14.05 | ГА | 2 | 161025 | 322050
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб |  |  | 1040060
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС с коэф-том Кпр=1,2 -при мощности ГА 11-100 МВт |  | руб |  |  | 1248072
| Итого стоимость работ с учетом К=0,23 (приказ ОАО "ТГК-1" № 79 от 01.07.2013 г., п.2 приложения №4) |  | руб |  |  | 287056.56
| Итого стоимость работ с учетом К=0,7 |  |  |  |  | 200939.592
| Итого раздел 1 Стоимость работ: |  | руб |  |  | 200939.592
| Раздел 2. Командировочные расходы |  | руб. |  |  | 30000
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 230939.592
| НДС 18% |  | руб. |  |  | 41569.13
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 272508.722
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## ГЭС-6 (1 р.)
Смета на работу |  |  |  |  | Приложение
Вибромеханические испытания гидроагрегата ГЭС-6 до (после) капитального ремонта
№ п/п | Наименование работ | Обосно-вание | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб.
[5 empty] | за ед. | всего
Раздел 1. Стоимость работ.
1 | Определение механического состояния гидроагрегатов до и после ремонта методами вибрационной диагностики | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 1, раздел.3, п.3.1.14.
1.1 | Подготовка и калибровка датчиков вибрации и биения вала, составление протоколов и характеристик калибровки датчиков, подготовка аппаратуры к отправке на объект | 3.1.14.02 | ГА | 1 | 98800 | 98800
1.2 | Ознакомление с технической документацией гидроагрегата. Осмотр гидроагрегата, выбор мест установки датчиков вибрации и биения вала. Составление рабочей программы испытаний, эскизов приспособлений. Установка приборов на гидроагрегате, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры подготовка рабочих мест к испытаниям, опробование работоспособности схем измерения на работающем гидроагрегате | 3.1.14.03 | ГА | 1 | 86735 | 86735
1.3 | Проведение испытаний: измерение вибрации несущих конструкций гидроагрегата и биения вала в различных стационарных режимах работы. Предварительная обработка результатов испытаний. | 3.1.14.04 | ГА | 1 | 173470 | 173470
1.4 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов испытаний в полном объеме: составление таблиц, графиков, схем. Анализ полученных данных и составление отчетной документации. | 3.1.14.05 | ГА | 1 | 161025 | 161025
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб |  |  | 520030
| Итого стоимость работ с учетом К=0,23 (приказ ОАО "ТГК-1" № 79 от 01.07.2013 г., п.2 приложения №4) |  | руб |  |  | 119606.9
| Итого раздел 1 Стоимость работ: |  | руб |  |  | 119606.9
| Итого стоимость работ с учетом К=0,7 |  |  |  |  | 83724.83
| Раздел 2. Командировочные расходы |  | руб. |  |  | 15000
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 98724.83
| НДС 18% |  | руб. |  |  | 17770.47
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 116495.3
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 2014
Смета |  |  |  |  | Приложение № 1.2
Вибромеханические испытания гидроагрегатов ГА-7, ГА-3 ГЭС-6 и ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта
№ п/п | Наименование работ | Обосно-вание | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, руб.
[5 empty] | за ед. | всего
Раздел 1. Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-7 ГЭС-6 после капитального ремонта. Стоимость работ.
1 | Определение механического состояния гидроагрегатов до и после ремонта методами вибрационной диагностики | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 1, раздел.3, п.3.1.14.
1.1 | Подготовка и калибровка датчиков вибрации и биения вала, составление протоколов и характеристик калибровки датчиков, подготовка аппаратуры к отправке на объект | 3.1.14.02 | ГА | 1 | 98800 | 98800
1.2 | Ознакомление с технической документацией гидроагрегата. Осмотр гидроагрегата, выбор мест установки датчиков вибрации и биения вала. Составление рабочей программы испытаний, эскизов приспособлений. Установка приборов на гидроагрегате, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры подготовка рабочих мест к испытаниям, опробование работоспособности схем измерения на работающем гидроагрегате | 3.1.14.03 | ГА | 1 | 86735 | 86735
1.3 | Проведение испытаний: измерение вибрации несущих конструкций гидроагрегата и биения вала в различных стационарных режимах работы. Предварительная обработка результатов испытаний. | 3.1.14.04 | ГА | 1 | 173470 | 173470
1.4 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов испытаний в полном объеме: составление таблиц, графиков, схем. Анализ полученных данных и составление отчетной документации. | 3.1.14.05 | ГА | 1 | 161025 | 161025
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб |  |  | 520030
| Итого стоимость работ с учетом К=0,23 (приказ ОАО "ТГК-1" № 79 от 01.07.2013 г., п.2 приложения №4) |  | руб |  |  | 119606.9
| Итого раздел 1 Стоимость работ: |  | руб |  |  | 119606.9
Раздел 2. Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-3 ГЭС-6 до капитального ремонта. Стоимость работ.
2 | Определение механического состояния гидроагрегатов до и после ремонта методами вибрационной диагностики | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 1, раздел.3, п.3.1.14.
2.1 | Подготовка и калибровка датчиков вибрации и биения вала, составление протоколов и характеристик калибровки датчиков, подготовка аппаратуры к отправке на объект | 3.1.14.02 | ГА | 1 | 98800 | 98800
2.2 | Ознакомление с технической документацией гидроагрегата. Осмотр гидроагрегата, выбор мест установки датчиков вибрации и биения вала. Составление рабочей программы испытаний, эскизов приспособлений. Установка приборов на гидроагрегате, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры подготовка рабочих мест к испытаниям, опробование работоспособности схем измерения на работающем гидроагрегате | 3.1.14.03 | ГА | 1 | 86735 | 86735
2.3 | Проведение испытаний: измерение вибрации несущих конструкций гидроагрегата и биения вала в различных стационарных режимах работы. Предварительная обработка результатов испытаний. | 3.1.14.04 | ГА | 1 | 173470 | 173470
1.4 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов испытаний в полном объеме: составление таблиц, графиков, схем. Анализ полученных данных и составление отчетной документации. | 3.1.14.05 | ГА | 1 | 161025 | 161025
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб |  |  | 520030
| Итого стоимость работ с учетом К=0,23 (приказ ОАО "ТГК-1" № 79 от 01.07.2013 г., п.2 приложения №4) |  | руб |  |  | 119606.9
| Итого раздел 2 Стоимость работ: |  | руб |  |  | 119606.9
Раздел 3. Вибромеханические испытания гидроагрегата ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта. Стоимость работ.
3 | Определение механического состояния гидроагрегатов до и после ремонта методами вибрационной диагностики | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г, том 1, раздел.3, п.3.1.14.
3.1 | Подготовка и калибровка датчиков вибрации и биения вала, составление протоколов и характеристик калибровки датчиков, подготовка аппаратуры к отправке на объект | 3.1.14.02 | ГА | 2 | 98800 | 197600
3.2 | Ознакомление с технической документацией гидроагрегата. Осмотр гидроагрегата, выбор мест установки датчиков вибрации и биения вала. Составление рабочей программы испытаний, эскизов приспособлений. Установка приборов на гидроагрегате, сборка измерительных схем, настройка аппаратуры подготовка рабочих мест к испытаниям, опробование работоспособности схем измерения на работающем гидроагрегате | 3.1.14.03 | ГА | 2 | 86735 | 173470
3.3 | Проведение испытаний: измерение вибрации несущих конструкций гидроагрегата и биения вала в различных стационарных режимах работы. Предварительная обработка результатов испытаний. | 3.1.14.04 | ГА | 2 | 173470 | 346940
3.4 | Контрольная калибровка измерительной аппаратуры. Окончательная обработка результатов испытаний в полном объеме: составление таблиц, графиков, схем. Анализ полученных данных и составление отчетной документации. | 3.1.14.05 | ГА | 2 | 161025 | 322050
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб |  |  | 1040060
| Итого п.1 по прейскуранту ОРГРЭС с коэф-том Кпр=1,2 -при мощности ГА 11-100 МВт |  | руб |  |  | 1248072
| Итого стоимость работ с учетом К=0,23 (приказ ОАО "ТГК-1" № 79 от 01.07.2013 г., п.2 приложения №4) |  | руб |  |  | 287056.56
| Итого раздел 3. Стоимость работ: |  | руб |  |  | 287056.56
| Итого стоимость работ по разделам 1-3 |  |  |  |  | 526270.36
| Итого стоимость работ с учетом К=0,7 |  |  |  |  | 368389.252
| Раздел 2. Командировочные расходы |  | руб. |  |  | 60000
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 428389.252
| НДС 18% |  | руб. |  |  | 77110.07
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 505499.322
| Итого | 428 389.25 руб.
(четыреста двадцать восемь тысяч триста восемьдесят девять руб. 25 коп. )
| НДС (18%) | 77 110.07 руб.
(семьдесят семь тысяч сто десять руб. 07 коп.)
| Всего с учетом НДС | 505 499.32 руб.
(пятьсот пять тысяч четыреста девяносто девять руб. 32 коп.)
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова