## Перечень
Приложение № 2.4
Расчет стоимости работ по высоковольтным испытаниям
гидроагрегатов Каскада Ладожских ГЭС на 2014-2018 гг.
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Кол-во испытаний | Стоимость без НДС, руб | Сборники нормативов
| 2014 г., в т.ч.: |  |  |  | 591300.7735
| Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-7 ГЭС-6 после капитального ремонта (мощность ГА 12 МВт) | гидроагрегат | 1 | 1 | 141132.94 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
1 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-3 ГЭС-6 до капитального ремонта (мощность ГА 9 МВт) | гидроагрегат | 1 | 1 | 144278.2185
2 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта (мощность ГА 40 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 305889.615
| 2015 г., в т.ч.: |  |  |  | 450167.8335
3 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-3 ГЭС-6 после капитального ремонта (мощность ГА 9 МВт) | гидроагрегат | 1 | 1 | 144278.2185 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
4 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-1 ГЭС-9 до и после капитального ремонта (мощность ГА 27,5 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 305889.615
| 2016 г., в т.ч.: |  |  |  | 752912.17
5 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-6 ГЭС-6 после капитального ремонта (мощность ГА 12 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 141132.94 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
6 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-2 ГЭС-9 до и после капитального ремонта (мощность ГА 27,5 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 305889.615
7 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-3 ГЭС-12 до и после капитального ремонта (мощность ГА 40 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 305889.615
| 2017 г., в т.ч.: |  |  |  | 752912.17
8 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-1 ГЭС-6 после капитального ремонта (мощность ГА 12 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 141132.94 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
9 | Высоковольтныеиспытания гидроагрегата ГА-3 ГЭС-9 до и после капитального ремонта (мощность ГА 22 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 305889.615
10 | Высоковольтныеиспытания гидроагрегата ГА-2 ГЭС-12 до и после капитального ремонта (мощность ГА 40 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 305889.615
| 2018 г., в т.ч.: |  |  |  | 594446.052
11 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-2 ГЭС-6 после капитального ремонта (мощность ГА 9 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 288556.437 | Прейскурант ОРГРЭС, 1992 г.
12 | Высоковольтные испытания гидроагрегата ГА-4 ГЭС-9 до и после капитального ремонта (мощность ГА 22 МВт) | гидроагрегат | 1 | 2 | 305889.615
| Итого стоимость работ с 2014 по 2018 гг |  |  |  | 3141738.999
( с пониж. коэффициентом 0,7)
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 2.1 ГА 2-5 ГЭС-6
Приложение № 2.1
СМЕТА
Высоковольтные испытания и измерения оборудования гидрогенератора в период капитального ремонта (ГА-2, 3, 4, 5 ГЭС-6)
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час и стоимость работ, руб.
п/п |  |  |  |  | на ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
1 | Гидрогенератор мощностью до 40 МВт: - измерение сопротивления постоянному току обмоток статора, - измерение сопротивления постоянному току обмотки ротора, проверка межполюсных соединений; - измерение сопротивления обмотки ротора переменному току, проверка витковой изоляции катушек ротора, - проверка и измерение всех обмоток возбудителя, шунтового реостатата, гасительного сопротивления; - проверка штатного термоконтроля - снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания при пуске генератора. | 01-01-002-01 | ген. | 1 | 317 | 317
| Стоимость работ: 31,7*178,51+158,5*249,17+63,4*203,92+63,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 67403.71 | 67403.71
2 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток статора | 01-11-025-01 | измер. | 6 | 2 | 12
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 2471.28
3 | Испытание повышенным напряжением обмоток возбудителя | 01-12-003-01 | испыт. | 3 | 4 | 12
| Стоимость работ: 0,8*137,29+2,0*249,17+1,2*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 852.88 | 2558.64
4 | Испытание повышенным напряжением обмотки ротора генератора | 01-12-003-02 | испыт. | 2 | 5.5 | 11
| Стоимость работ: 1,1*137,29+2,75*249,17+1,65*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1172.7 | 2345.4
Испытание оборудования шинного моста 11 кВ и 2 кВ
7 | Испытание обмоток трансформаторов измерительных | 01-12-010-02 | испыт. | 12 | 3 | 36
| Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 7484.16
8 | Испытание сборных и соединительных шин | 01-12-020-01 | испыт. | 6 | 9 | 54
| Стоимость работ: 3,6*154,96+5,4*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1659.02 | 9954.12
9 | Испытание аппаратов коммутационных напряжением до 35 кВ | 01-12-021-02 | испыт. | 6 | 3.5 | 21
| Стоимость работ: 2,1*227,48+1,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 683.58 | 4101.48
Испытание электродвигателей, пендель-генератора
10 | Измерение активных сопротивлений обмоток | 01-11-022-01 | измер. | 30 | 0.5 | 15
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 102.97 | 3089.1
11 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток | 01-11-025-01 | измер. | 8 | 2 | 16
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 3295.04
12 | Испытание обмоток статора электродвигателей | 01-12-002-01 | испыт. | 2 | 5 | 10
| Стоимость работ: 3*227,48+2,0*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 976.54 | 1953.08
Испытание кабелей 2 кВ
13 | Испытание кабеля силового длинной до 500 м напряжением до 10 кВ | 01-12-027-01 | испыт. | 9 | 6 | 54
| Стоимость работ:2,4*154,96+3,6*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  | руб. |  | 1106.02 | 9954.18
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 114610.19
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255 (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 143835.79
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 79469.27
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 46027.45
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 269332.51
| Итого стоимость работ с учетом К=0,7 |  |  |  |  | 188532.757
14 | Затраты на использование высоковольной лаборатории ЛВИ HVT (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94 от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 64 | 1094.12 | 70023.68
15 | Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 30000
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 288556.437
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 51940.16
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 340496.597
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 2.3 ГА ГЭС-9, 12
Приложение № 2.3
СМЕТА
Высоковольтные испытания и измерения оборудования гидрогенератора в период капитального ремонта ГЭС-9, ГЭС-12
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час и стоимость работ, руб.
п/п |  |  |  |  | на ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
1 | Гидрогенератор мощностью до 40 МВт: - измерение сопротивления постоянному току обмоток статора, - измерение сопротивления постоянному току обмотки ротора, проверка межполюсных соединений; - измерение сопротивления обмотки ротора переменному току, проверка витковой изоляции катушек ротора, - проверка штатного термоконтроля - снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания при пуске генератора. | 01-01-002-01 | ген. | 1 | 317 | 317
| Стоимость работ: 31,7*178,51+158,5*249,17+63,4*203,92+63,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 67403.71 | 67403.71
2 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток статора | 01-11-025-01 | измер. | 6 | 2 | 12
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 2471.28
3 | Испытание повышенным напряжением обмоток статора генератора | 01-12-001-03 | испыт. | 9 | 19 | 171
| Стоимость работ: 3,8*137,29+9,5*249,17+5,7*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 4051.16 | 36460.44
4 | Испытание повышенным напряжением обмотки ротора генератора | 01-12-003-02 | испыт. | 2 | 5.5 | 11
| Стоимость работ: 1,1*137,29+2,75*249,17+1,65*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1172.7 | 2345.4
Испытание трансформатора системы возбуждения
5 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением свыше 11 кВ | 01-02-005-04 | тр-р | 1 | 25 | 25
| Стоимость работ: 15*227,48+10*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 4882.75 | 4882.75
6 | Испытание обмотки трансформатора силового | 01-12-010-01 | испыт. | 2 | 3 | 6
| Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 1247.36
Испытание оборудования шинного моста 11 кВ
7 | Испытание обмоток трансформаторов измерительных | 01-12-010-02 | испыт. | 9 | 3 | 27
| Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 5613.12
8 | Испытание сборных и соединительных шин | 01-12-020-01 | испыт. | 3 | 9 | 27
| Стоимость работ: 3,6*154,96+5,4*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1659.02 | 4977.06
9 | Испытание аппаратов коммутационных напряжением до 35 кВ | 01-12-021-02 | испыт. | 3 | 3.5 | 10.5
| Стоимость работ: 2,1*227,48+1,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 683.58 | 2050.74
Испытание электродвигателей, пендель-генератора
10 | Измерение активных сопротивлений обмоток | 01-11-022-01 | измер. | 30 | 0.5 | 15
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 102.97 | 3089.1
11 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток | 01-11-025-01 | измер. | 8 | 2 | 16
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 3295.04
12 | Испытание обмоток статора электродвигателей | 01-12-002-01 | испыт. | 2 | 5 | 10
| Стоимость работ: 3*227,48+2,0*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 976.54 | 1953.08
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 135789.08
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255 (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 170415.3
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 94154.45
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 54532.9
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 319102.65
| Итого стоимость работ с учетом К=0,7 |  |  |  |  | 223371.855
10 | Затраты на использование высоковольной лаборатории ЛВИ HVT (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94 от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 48 | 1094.12 | 52517.76
11 | Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 30000
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 305889.615
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 55060.13
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 360949.745
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 2.2 ГА 1,6,7,8 ГЭС-6
Приложение № 2.2
СМЕТА
Высоковольтные испытания и измерения оборудования гидрогенератора в период капитального ремонта (ГА-1,6,7,8 ГЭС-6)
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час и стоимость работ, руб.
п/п |  |  |  |  | на ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
1 | Гидрогенератор мощностью до 40 МВт: - измерение сопротивления постоянному току обмоток статора, - измерение сопротивления постоянному току обмотки ротора, проверка межполюсных соединений; - измерение сопротивления обмотки ротора переменному току, проверка витковой изоляции катушек ротора, - проверка и измерение всех обмоток возбудителя, шунтового реостатата, гасительного сопротивления; - проверка штатного термоконтроля - снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания при пуске генератора. | 01-01-002-01 | ген. | 1 | 317 | 317
| Стоимость работ: 31,7*178,51+158,5*249,17+63,4*203,92+63,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 67403.71 | 67403.71
2 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток статора | 01-11-025-01 | измер. | 6 | 2 | 12
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 2471.28
3 | Испытание повышенным напряжением обмоток возбудителя | 01-12-003-01 | испыт. | 3 | 4 | 12
| Стоимость работ: 0,8*137,29+2,0*249,17+1,2*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 852.88 | 2558.64
4 | Испытание повышенным напряжением обмотки ротора генератора | 01-12-003-02 | испыт. | 2 | 5.5 | 11
| Стоимость работ: 1,1*137,29+2,75*249,17+1,65*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1172.7 | 2345.4
Испытание трансформатора системы возбуждения
5 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением свыше 11 кВ | 01-02-005-04 | тр-р | 1 | 25 | 25
| Стоимость работ: 15*227,48+10*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 4882.75 | 4882.75
6 | Испытание обмотки трансформатора силового | 01-12-010-01 | испыт. | 2 | 3 | 6
| Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 1247.36
Испытание оборудования шинного моста 11 кВ и 2 кВ
7 | Испытание обмоток трансформаторов измерительных | 01-12-010-02 | испыт. | 12 | 3 | 36
| Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 7484.16
8 | Испытание сборных и соединительных шин | 01-12-020-01 | испыт. | 6 | 9 | 54
| Стоимость работ: 3,6*154,96+5,4*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1659.02 | 9954.12
9 | Испытание аппаратов коммутационных напряжением до 35 кВ | 01-12-021-02 | испыт. | 6 | 3.5 | 21
| Стоимость работ: 2,1*227,48+1,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 683.58 | 4101.48
Испытание электродвигателей, пендель-генератора
10 | Измерение активных сопротивлений обмоток | 01-11-022-01 | измер. | 30 | 0.5 | 15
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 102.97 | 3089.1
11 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток | 01-11-025-01 | измер. | 8 | 2 | 16
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 3295.04
12 | Испытание обмоток статора электродвигателей | 01-12-002-01 | испыт. | 2 | 5 | 10
| Стоимость работ: 3*227,48+2,0*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 976.54 | 1953.08
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 110786.12
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255 (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 139036.58
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 76817.71
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 44491.71
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 260346
| Итого стоимость работ с учетом К=0,7 |  |  |  |  | 182242.2
14 | Затраты на использование высоковольной лаборатории ЛВИ HVT (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94 от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 64 | 1094.12 | 70023.68
15 | Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 30000
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 282265.88
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 50807.86
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 333073.74
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 2014
Смета |  |  |  |  | Приложение №
Высоковольтные испытания гидроагрегатов ГА-7, ГА-3 ГЭС-6 и ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта
№ п/п | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час и стоимость работ, руб.
[5 empty] | на ед. | всего
| Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
Раздел 1. Высоковольтные испытания генератора ГА-7 ГЭС-6 после капитального ремонта.
1.1 | Гидрогенератор мощностью до 40 МВт: - измерение сопротивления постоянному току обмоток статора, - измерение сопротивления постоянному току обмотки ротора, проверка межполюсных соединений; - измерение сопротивления обмотки ротора переменному току, проверка витковой изоляции катушек ротора, - проверка и измерение всех обмоток возбудителя, шунтового реостатата, гасительного сопротивления; - проверка штатного термоконтроля - снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания при пуске генератора. | 01-01-002-01 | ген. | 1 | 317 | 317
| Стоимость работ: 31,7*178,51+158,5*249,17+63,4*203,92+63,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 67403.71 | 67403.71
1.2 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток статора | 01-11-025-01 | измер. | 6 | 2 | 12
1.3 | Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 2471.28
1.4 | Испытание повышенным напряжением обмоток возбудителя | 01-12-003-01 | испыт. | 3 | 4 | 12
| Стоимость работ: 0,8*137,29+2,0*249,17+1,2*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 852.88 | 2558.64
1.4 | Испытание повышенным напряжением обмотки ротора генератора | 01-12-003-02 | испыт. | 2 | 5.5 | 11
| Стоимость работ: 1,1*137,29+2,75*249,17+1,65*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1172.7 | 2345.4
Испытание трансформатора системы возбуждения
1.5 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением свыше 11 кВ | 01-02-005-04 | тр-р | 1 | 25 | 25
| Стоимость работ: 15*227,48+10*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 4882.75 | 4882.75
1.6 | Испытание обмотки трансформатора силового | 01-12-010-01 | испыт. | 2 | 3 | 6
| Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 1247.36
Испытание оборудования шинного моста 11 кВ
1.7 | Испытание обмоток трансформаторов измерительных | 01-12-010-02 | испыт. | 12 | 3 | 36
| Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 7484.16
1.8 | Испытание сборных и соединительных шин | 01-12-020-01 | испыт. | 6 | 9 | 54
| Стоимость работ: 3,6*154,96+5,4*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1659.02 | 9954.12
1.9 | Испытание аппаратов коммутационных напряжением до 35 кВ | 01-12-021-02 | испыт. | 6 | 3.5 | 21
| Стоимость работ: 2,1*227,48+1,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 683.58 | 4101.48
Испытание электродвигателей, пендель-генератора
1.10 | Измерение активных сопротивлений обмоток | 01-11-022-01 | измер. | 30 | 0.5 | 15
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 102.97 | 3089.1
1.11 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток | 01-11-025-01 | измер. | 8 | 2 | 16
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 3295.04
1.12 | Испытание обмоток статора электродвигателей | 01-12-002-01 | испыт. | 2 | 5 | 10
| Стоимость работ: 3*227,48+2,0*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 976.54 | 1953.08
| Раздел 1. Итого стоимость работ(К=0,5: Испытания после КР): |  | руб. |  |  | 55393.06
Раздел 2. Высоковольтные испытания генератора ГА-3 ГЭС-6 до капитального ремонта
2 | Гидрогенератор мощностью до 40 МВт: - измерение сопротивления постоянному току обмоток статора, - измерение сопротивления постоянному току обмотки ротора, проверка межполюсных соединений; - измерение сопротивления обмотки ротора переменному току, проверка витковой изоляции катушек ротора, - проверка и измерение всех обмоток возбудителя, шунтового реостатата, гасительного сопротивления; - проверка штатного термоконтроля - снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания при пуске генератора. | 01-01-002-01 | ген. | 1 | 317 | 317
2.1 | Стоимость работ: 31,7*178,51+158,5*249,17+63,4*203,92+63,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 67403.71 | 67403.71
2.2 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток статора | 01-11-025-01 | измер. | 6 | 2 | 12
2.3 | Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 2471.28
2.4 | Испытание повышенным напряжением обмоток возбудителя | 01-12-003-01 | испыт. | 3 | 4 | 12
| Стоимость работ: 0,8*137,29+2,0*249,17+1,2*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 852.88 | 2558.64
| Испытание повышенным напряжением обмотки ротора генератора | 01-12-003-02 | испыт. | 2 | 5.5 | 11
| Стоимость работ: 1,1*137,29+2,75*249,17+1,65*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1172.7 | 2345.4
Испытание оборудования шинного моста 11 кВ и 2 кВ
2.5 | Испытание обмоток трансформаторов измерительных | 01-12-010-02 | испыт. | 12 | 3 | 36
2.6 | Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 7484.16
2.7 | Испытание сборных и соединительных шин | 01-12-020-01 | испыт. | 6 | 9 | 54
2.8 | Стоимость работ: 3,6*154,96+5,4*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1659.02 | 9954.12
2.9 | Испытание аппаратов коммутационных напряжением до 35 кВ | 01-12-021-02 | испыт. | 6 | 3.5 | 21
| Стоимость работ: 2,1*227,48+1,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 683.58 | 4101.48
Испытание электродвигателей, пендель-генератора
2.10 | Измерение активных сопротивлений обмоток | 01-11-022-01 | измер. | 30 | 0.5 | 15
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 102.97 | 3089.1
2.11 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток | 01-11-025-01 | измер. | 8 | 2 | 16
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 3295.04
2.12 | Испытание обмоток статора электродвигателей | 01-12-002-01 | испыт. | 2 | 5 | 10
| Стоимость работ: 3*227,48+2,0*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 976.54 | 1953.08
Испытание кабелей 2 кВ
2.13 | Испытание кабеля силового длинной до 500 м напряжением до 10 кВ | 01-12-027-01 | испыт. | 9 | 6 | 54
| Стоимость работ:2,4*154,96+3,6*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  | руб. |  | 1106.02 | 9954.18
| Раздел 2. Итого стоимость работ (К=0,5: Испытания до КР): |  | руб. |  |  | 57305.095
Раздел 3. Высоковольтные испытания генератора ГА-4 ГЭС-12 до и после капитального ремонта. Стоимость работ.
3.1 | Гидрогенератор мощностью до 40 МВт: - измерение сопротивления постоянному току обмоток статора, - измерение сопротивления постоянному току обмотки ротора, проверка межполюсных соединений; - измерение сопротивления обмотки ротора переменному току, проверка витковой изоляции катушек ротора, - проверка штатного термоконтроля - снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания при пуске генератора. | 01-01-002-01 | ген. | 1 | 317 | 317
| Стоимость работ: 31,7*178,51+158,5*249,17+63,4*203,92+63,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 67403.71 | 67403.71
3.2 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток статора | 01-11-025-01 | измер. | 6 | 2 | 12
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 2471.28
3.3 | Испытание повышенным напряжением обмоток статора генератора | 01-12-001-03 | испыт. | 9 | 19 | 171
| Стоимость работ: 3,8*137,29+9,5*249,17+5,7*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 4051.16 | 36460.44
3.4 | Испытание повышенным напряжением обмотки ротора генератора | 01-12-003-02 | испыт. | 2 | 5.5 | 11
| Стоимость работ: 1,1*137,29+2,75*249,17+1,65*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1172.7 | 2345.4
Испытание трансформатора системы возбуждения
3.5 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением свыше 11 кВ | 01-02-005-04 | тр-р | 1 | 25 | 25
| Стоимость работ: 15*227,48+10*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 4882.75 | 4882.75
3.6 | Испытание обмотки трансформатора силового | 01-12-010-01 | испыт. | 2 | 3 | 6
| Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 1247.36
Испытание оборудования шинного моста 11 кВ
3.7 | Испытание обмоток трансформаторов измерительных | 01-12-010-02 | испыт. | 9 | 3 | 27
| Стоимость работ: 1,2*178,51+1,8*227,48= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 623.68 | 5613.12
3.8 | Испытание сборных и соединительных шин | 01-12-020-01 | испыт. | 3 | 9 | 27
| Стоимость работ: 3,6*154,96+5,4*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 1659.02 | 4977.06
| Испытание аппаратов коммутационных напряжением до 35 кВ | 01-12-021-02 | испыт. | 3 | 3.5 | 10.5
| Стоимость работ: 2,1*227,48+1,4*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 683.58 | 2050.74
Испытание электродвигателей, пендель-генератора
3.9 | Измерение активных сопротивлений обмоток | 01-11-022-01 | измер. | 30 | 0.5 | 15
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 102.97 | 3089.1
3.10 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток | 01-11-025-01 | измер. | 8 | 2 | 16
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.88 | 3295.04
3.11 | Испытание обмоток статора электродвигателей | 01-12-002-01 | испыт. | 2 | 5 | 10
| Стоимость работ: 3*227,48+2,0*147,05= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 976.54 | 1953.08
| Раздел 3. Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 135789.08
| Итого стоимость работ по разделам 1-3 |  |  |  |  | 248487.235
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255 (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 311851.48
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 172297.94
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 99792.47
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 583941.89
| Итого стоимость работ с учетом К=0,76 |  |  |  |  | 443795.8364
4 | Затраты на использование высоковольной лаборатории ЛВИ HVT (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94 от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 80 | 1094.12 | 87529.6
5 | Раздел 4. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 60000
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 591325.4364
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 106438.58
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 697764.0164
| Итого | 591 325.45 руб.
(пятьсот девяносто одна тысяча триста двадцать пять руб. 44 коп. )
| НДС (18%) | 106 438.58 руб.
(сто шесть тысяч четыреста тридцать восемь руб. 58 коп.)
| Всего с учетом НДС | 697 764.02 руб.
(шестьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят четыре руб. 02 коп.)
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова