## Перечень
Перечень типовых работ по измерениям и испытаниям оборудования Каскада Ладожских ГЭС
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количес-тво | Стоимость, руб | Сборники нормативов
7.1 | Измерение параметров изоляции обмоток и вводов 220 кВ трансформаторов ГТ | ввод | 6 | 35511.3175 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1
7.2 | Испытание вводов масляного выключателя 220 кВ | ввод | 6 | 89494.0785 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1
7.3 | Испытание конденсаторов связи 220 кВ | фаза | 1 | 9253.003 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1
7.4 | Испытание вентильных разрядников 220 кВ | элемент | 18 | 15349.6705 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1
7.1 | Измерение параметров изоляции обмоток и вводов 110 кВ трансформаторов Т-21, Т-22 ГЭС-12 | ввод | 6 | 13194.8275 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1

## 7.1. ВВоды ГТ 220
Приложение 7.1
Смета
Измерение параметров изоляции обмоток и вводов трансформаторов ГТ
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час. и стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток и вводов 220 кВ и нейтрали | 01-11-020-01 | измер. | 18 | 4 | 72
| Стоимость работ: 2,0*207,96+2,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 823.76 | 14827.68
2 | Измерение емкости | 01-11-022-01 | измер. | 18 | 0.5 | 9
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 102.97 | 1853.46
3 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток трансформатора | 01-11-025-01 | измер. | 6 | 2 | 12
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 411.88 | 2471.28
4 | Измерение сопротивления изоляции вводов мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 6 | 0.1 | 0.6
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 20.59 | 123.54
| Итого: |  | руб. |  |  | 19275.96
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 24191.33
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 13365.71
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 7741.23
| Итого по Разделу 1: |  | руб. |  |  | 45298.27
5 | Затраты на использование высоковольной лаборатории на базе автобуса Ford transit 460 (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94-ГД от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 24 | 1094.12 | 26258.88
| Итого по Разделу 1: |  |  |  |  | 71557.15
| Итого стоимость работ с учетом К=0,45 |  |  |  |  | 32200.7175
6 | Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 3310.6
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 35511.3175
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 6392.04
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 41903.3575
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 7.2 ВВоды МВ-220
Приложение 7.2
Смета
Испытание вводов масляных выключателей 220 кВ ГЭС-9, ГЭС-12
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час. и стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 01-11-020-01 | измер. | 12 | 4 | 48
| Стоимость работ: 2,0*207,96+2,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 823.76 | 9885.12
2 | Измерение емкости | 01-11-022-01 | измер. | 12 | 0.5 | 6
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 102.97 | 1235.64
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 6 | 0.1 | 0.6
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 20.59 | 123.54
| Итого: |  | руб. |  |  | 11244.3
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 14111.6
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 7796.66
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 4515.71
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 26423.97
3 | Затраты на использование высоковольной лаборатории на базе автобуса Ford transit 460 (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94-ГД от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/ час | 8 | 1094.12 | 8752.96
| Итого по Разделу 1: |  |  |  |  | 35176.93
| Итого стоимость работ с учетом К=0,45 |  |  |  |  | 15829.6185
4 | Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 3310.6
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 89494.0785
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 16108.93
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 92804.6785
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 7.3 КС
Приложение 7.3
Смета
Испытание конденсаторов связи 220 кВ
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час. и стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 01-11-020-01 | измер. | 2 | 4 | 8
| Стоимость работ: 2,0*207,96+2,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 823.76 | 1647.52
2 | Измерение емкости | 01-11-022-01 | измер. | 2 | 0.5 | 1
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 102.97 | 205.94
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 2 | 0.1 | 0.2
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 20.59 | 41.18
| Итого: |  | руб. |  |  | 1894.64
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 2377.77
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 1313.72
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 760.89
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 4452.38
3 | Затраты на использование высоковольной лаборатории на базе автобуса Ford transit 460 (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94-ГД от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/ час | 8 | 1094.12 | 8752.96
| Итого по Разделу 1: |  |  |  |  | 13205.34
| Итого стоимость работ с учетом К=0,45 |  |  |  |  | 5942.403
4 | Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 3310.6
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 9253.003
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 1665.54
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 10918.543
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 7.4 Разр.220кВ
Приложение 7.4
СМЕТА
Испытание вентильных разрядников 220 кВ
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, н/час и стоимость работ, руб.
п/п |  |  |  |  | на ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
1 | Измерение токов утечки разрядника | 01-11-027-01 | измер. | 18 | 2 | 36
| Стоимость работ: 1*207,9+1*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.82 | 7412.76
2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 12 | 0.1 | 1.2
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 20.59 | 247.08
| Итого стоимость работ: |  |  |  |  | 7659.84
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 9613.1
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 5311.24
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 3076.19
| Итого стоимость работ: |  |  |  |  | 18000.53
3 | Затраты на использование высоковольной лаборатории ЛВИ HVT (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94 от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 8 | 1094.12 | 8752.96 | Командировочные расходы и использование ВВ лаборатории-приблизительные, корректируются при реальных затратах
| Итого по Разделу 1: |  |  |  |  | 26753.49
| Итого стоимость работ с учетом К=0,45 |  |  |  |  | 12039.0705
4 | Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 3310.6
| Итого по смете: |  | руб. |  |  | 15349.6705
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 2762.94
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 18112.6105
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 7.5 Вводы 110
Приложение 7.5
Смета
Испытание высоковольтных вводов 110 кВ
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час. и стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
Испытание вводов 110 кВ (3 шт.)
1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 01-11-020-01 | измер. | 6 | 4 | 24
| Стоимость работ: 2,0*207,96+2,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 823.76 | 4942.56
2 | Измерение емкости | 01-11-022-01 | измер. | 6 | 0.5 | 3
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 102.97 | 617.82
3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 3 | 0.1 | 0.3
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 20.59 | 61.77
| Итого: |  | руб. |  |  | 5622.15
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 7055.8
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 3898.33
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 2257.86
| Итого стоимость работ: |  | руб. |  |  | 13211.99
3 | Затраты на использование высоковольной лаборатории на базе автобуса Ford transit 460 (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94-ГД от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/ час | 8 | 1094.12 | 8752.96
| Итого по Разделу 1: |  |  |  |  | 21964.95
| Итого стоимость работ с учетом К=0,45 |  |  |  |  | 9884.2275
4 | Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 3310.6
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 13194.8275
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 2375.07
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 15569.8975
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова

## 2014
Приложение
Смета
Замер тангенсов дельта вводов выключателей, трансформаторов, и конденсаторов связи ГЭС-9, ГЭС-12
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час. и стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Измерение параметров изоляции обмоток и вводов трансформаторов ГТ 220 кВ | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
1.1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток и вводов 220 кВ и нейтрали | 01-11-020-01 | измер. | 72 | 4 | 288
| Стоимость работ: 2,0*207,96+2,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 823.76 | 59310.72
1.2 | Измерение емкости | 01-11-022-01 | измер. | 72 | 0.5 | 36
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 102.97 | 7413.84
1.3 | Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмоток трансформатора | 01-11-025-01 | измер. | 12 | 2 | 24
| Стоимость работ: 1,0*207,96+1,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 411.88 | 4942.56
1.4 | Измерение сопротивления изоляции вводов мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 12 | 0.1 | 1.2
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 20.59 | 247.08
| Итого: |  | руб. |  |  | 71914.2
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 90252.32
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 49864.41
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 28880.74
1.5 | Затраты на использование высоковольной лаборатории на базе автобуса Ford transit 460 (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94-ГД от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 24 | 1094.12 | 26258.88
| Итого по Разделу 1: |  | руб. |  |  | 195256.35
| Раздел 2. Измерение параметров изоляции обмоток и вводов трансформаторов 110 кВ ГЭС-12 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
Испытание вводов 110 кВ (6 шт.)
2.1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 01-11-020-01 | измер. | 12 | 4 | 48
| Стоимость работ: 2,0*207,96+2,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 823.76 | 9885.12
2.2 | Измерение емкости | 01-11-022-01 | измер. | 12 | 0.5 | 6
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 102.97 | 1235.64
2.3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 6 | 0.1 | 0.6
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 20.59 | 123.54
| Итого: |  | руб. |  |  | 11244.3
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 14111.6
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 7796.66
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 4515.71
2.4 | Затраты на использование высоковольной лаборатории на базе автобуса Ford transit 460 (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94-ГД от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/ час | 8 | 1094.12 | 8752.96
| Итого по Разделу 2: |  | руб. |  |  | 35176.93
| Раздел 3. Конденсаторы связи линий 220 кВ (15 шт.) | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
3.1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 01-11-020-01 | измер. | 30 | 4 | 120
| Стоимость работ: 2,0*207,96+2,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 823.76 | 24712.8
3.2 | Измерение емкости | 01-11-022-01 | измер. | 30 | 0.5 | 15
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 102.97 | 3089.1
3.3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 30 | 0.1 | 3
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 20.59 | 617.7
| Итого: |  | руб. |  |  | 28419.6
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 35666.6
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 19705.8
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 11413.31
3.4 | Затраты на использование высоковольной лаборатории на базе автобуса Ford transit 460 (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94-ГД от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/ час | 8 | 1094.12 | 8752.96
| Итого по Разделу 3: |  | руб. |  |  | 75538.67
| Раздел 4. Маслонаполненные вводы выключателей 220кВ (6 шт.) | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
4.1 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 01-11-020-01 | измер. | 24 | 4 | 96
| Стоимость работ: 2,0*207,96+2,0*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 823.76 | 19770.24
4.2 | Измерение емкости | 01-11-022-01 | измер. | 24 | 0.5 | 12
| Стоимость работ: 0,25*207,96+0,25*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 102.97 | 2471.28
4.3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 12 | 0.1 | 1.2
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-август 2013г.) |  |  |  | 20.59 | 247.08
| Итого: |  | руб. |  |  | 22488.6
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 28223.19
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 15593.31
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 9031.42
4.4 | Затраты на использование высоковольной лаборатории на базе автобуса Ford transit 460 (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94-ГД от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/ час | 8 | 1094.12 | 8752.96
| Итого по Разделу 4: |  | руб. |  |  | 61600.88
| Раздел 5. Вентильные разрядники 220 кВ (2 шт.) | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1(с учетом изменений и дополнений - приложение №3 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 №321)
5.1 | Измерение токов утечки разрядника | 01-11-027-01 | измер. | 18 | 2 | 36
| Стоимость работ: 1*207,9+1*203,92= (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 411.82 | 7412.76
5.2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 01-11-028-02 | измер. | 12 | 0.1 | 1.2
| Стоимость работ: 0,05*207,96+0,05*203,92 = (ЦиСН-декабрь 2012г.) |  |  |  | 20.59 | 247.08
| Итого стоимость работ: |  |  |  |  | 7659.84
| Изменение условий работ (В электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения) К=1,255, расчитанного по формуле (1+1х0,3х0,85) (МДС-81-27.2007г. табл.1 п.5, ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 5.1.2 и п. 12.11) |  |  |  |  | 9613.1
| Накладные расходы - 65% (МДС 81-33.2004 прил.4 п.48) С учетом К=0,85 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 5311.24
| Плановые накопления - 40% (МДС 81-25.2001 прил.3 п.48) С учетом К=0,8 (Письмо Госстроя России № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.) |  |  |  |  | 3076.19
5.3 | Затраты на использование высоковольной лаборатории ЛВИ HVT (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94 от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 8 | 1094.12 | 8752.96
| Итого по Разделу 5: |  | руб. |  |  | 26753.49
| Итого по разделам 1-5 |  |  |  |  | 394326.32
| Итого стоимость работ с учетом К=0,45 |  |  |  |  | 177446.844
| Раздел 2. Командировочные расходы | Расчет лимита средств на командировочные расходы | руб. |  |  | 16553.16
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  | 194000.004
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 34920
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 228920.004
| Итого | 194 000.00 руб.
(сто девяносто четыре тысячи руб. 00 коп. )
| НДС (18%) | 34 920.00 руб.
(тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать руб. 00 коп.)
| Всего с учетом НДС | 228 920.00 руб.
(двести двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать руб. 00 коп.)
| Директор каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Д.С. Видякин
| Начальник ПТО каскада Ладожских ГЭС: ______________________ |  |  |  | Н.Н.Моторова