Приложение № 1

к Поручению на закупку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

на оказание услуг производственного характера для Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер закупки по ГКПЗ     1300/6.42-1069

ОКВЭД 40.11.52

ОКДП 7422090

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная,1.

Каскад Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник  ГЭС-10  Бухтин Ю. С.       тел  8 921 957 18 11

Начальник ГЭС-11   Богданов С. Ю.    тел  8 921 957 18 22

Инженер ПТО           Пустоход М.С.    тел. 8 921 846 87 07

Начальник  ЭТЛ       Самсонов А.С.     тел.  8 931 238 27 69

Экономист                Тропина О.А.       тел. 8 921 393 35 69

Экономист  по  договорам   Кузьмина  Н. В.  тел   8 921 869 87 60

1.2. Период оказания услуг:

Начало:       январь 2014 г.

Окончание: декабрь 2018 г.

1.3. Расчетная суммарная (максимальная) цена закупки  5 190 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

в 2014 году – 1 038  тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году - 1 038  тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году - 1 038   тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году - 1 038  тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году - 1 038   тыс. руб. без учета НДС

Суммарная (максимальная) цена закупки складывается из цены закупки 2014 года, которая является предельной и цены закупок на 2015-2018 годы, которая является ориентировочной и может быть пересмотрена в соответствии с ценовой политикой ОАО «ТГК-1», производственной программой, техническим состоянием оборудования и определяется дополнительным соглашением сторон.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к сметно-договорной документации.

- К оферте должны быть представлены сметы по каждому пункту Номенклатуры типовых услуг, в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Номенклатура типовых услуг приведена в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

- Взаимоотношения Заказчика и Исполнителя регулируются Договором (рамочным) по оказанию услуг производственного характера, заключаемого на 5 лет по прилагаемой форме.

- Стоимость, Перечень и сроки оказания Услуг на 2014-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

- Стоимость закупки на 2014 год является предельной, Перечень услуг (Приложение № 2 к техническому заданию) сформирован на основании титульного списка работ (услуг) на 2014 год, объемы и дополнительные условия оказания Услуг изложены в индивидуальных технических заданиях по каждому пункту Перечня (Приложение № 3 к техническому заданию).

- Стоимость закупки на 2015-2018 годы является ориентировочной и может быть пересмотрена в соответствии с ценовой политикой ОАО «ТГК-1», производственной программой, техническим состоянием оборудования.

- Дополнительные соглашения на 2015-2018 годы заключаются за 3 месяца до начала планируемого года на основании утвержденного титульного списка работ (услуг) Заказчика на планируемый год.

- Расчет стоимости Услуг по дополнительному соглашению производится на основании:

- Перечня Услуг на планируемый год;

- стоимости услуг, указанной в Номенклатуре типовых услуг;

- Индивидуальных технических заданий Заказчика по каждому пункту Перечня Услуг:

- действующего на данный момент приказа ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы…».

- Текущая стоимость Услуг по Договору определяется в соответствии с Актами об оказании услуг. Превышение Исполнителем объемов Услуг по Договору и/или стоимости Услуг, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением к Договору, не подлежит оплате Заказчиком.

- Окончательная стоимость оказанных Услуг определяется на основании актов о приемке оказанных Услуг и не может превышать запланированную в рамках года стоимость дополнительного соглашения.

- При проведении корректировки производственной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в Перечень услуг с обязательным оформлением дополнительного соглашения.

- Требования к оказанию Услуг.

3.1 Цель оказания Услуг.

Оказание Услуг производственного характера в соответствии с требованиями НТД и условиями, определенными настоящим техническим заданием.

3.2 Термины и определения.

Услуги производственного характера (далее – Услуги) - наладочные работы, испытания теплотехнического, гидросилового, электротехнического и другого оборудования, обследование оборудования (в т. ч. вибрационного состояния вращающихся механизмов), геодезические работы по зданиям и сооружениям производственного назначения, диагностика оборудования (кроме метрологической), химические анализы (вод различных типов, масла, топлива, материалов).

Типовая Услуга – систематически повторяющаяся работа (услуга) производственного характера, выполняемая с определенной периодичностью в соответствии с требованиями НТД и включенная в Номенклатуру типовых Услуг.

Титульный список работ (услуг) (далее –титульный список) – перечень наименований работ (услуг), определяющий: содержание работ (услуг), годовой и квартальный планы освоения выделенных средств и основания отнесения затрат.

4. Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

4.1.	Требования к производству и качеству услуг:

4.1.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

	СО 34.20.501-2003 - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

	СО 34.04.181-2003 - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

	Руководящие документы по проведению испытаний, оценке технического состояния, составлению режимных карт и т.п. основного и вспомогательного оборудования и РЗА.В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

4.1.2.	Все Услуги проводятся с использованием оборудования Исполнителя.

4.1.3.	По результатам оказанных услуг выдаются отчёты, заключения и протоколы и пр. документы в соответствии с требованиями НТД и условиями договора.

4.2. Требования к Исполнителю.

4.2.1. Общие требования:

- наличие опыта работы по наладке, испытаниям, диагностике и контролю технического состояния основного и вспомогательного оборудования, выполнению геодезических работ и пр. не менее 3 лет;

- наличие свидетельства о членстве в СРО (Саморегулируемой организации) с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с «Перечнем видов работ…», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.09 № 624 СРО в строительстве (п. 24.3 ÷ 24.9, 24.14, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.25, 24.26) и СРО в инженерных изысканиях (п. 1.1, 1.2, 1.6, 4.2, 4.3);

- наличие свидетельства об аккредитации химической лаборатории и лицензии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областей;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем требований по СЭМ;

4.2.2. Специальные требования:

- Исполнитель должен иметь электролабораторию, зарегистрированную в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений на электрооборудовании и электроустановок напряжением до и выше 1000 В;

- персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по правилам ПТЭ, ОТ ПТБ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями оказания Услуг, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора;

- персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала Исполнителя, осуществляющего испытания и измерения электрооборудования и устройств РЗА, а также проверку знаний соответствующего персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая главе 5 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001) Право на проведение испытаний должно быть подтверждено записью на странице «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний;

- желательно иметь опыт в реализации для Заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму оказанных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания Услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания Услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании Услуг;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Исполнитель самостоятельно выполняет транспортное обеспечение при оказании Услуг: доставку персонала до места работы, перевозку необходимого оборудования и инструмента;

- Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в соответствии с согласованными в ежемесячных заявках сроками оказания Услуг. Форма ежемесячной заявки указана в договоре.

4.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Исполнитель должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ.

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 25% от цены предложения.

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для оказания Услуг в 2014 году, указав процентное соотношение при распределении объемов Услуг. На каждые последующие годы Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком Субподрядные организации, планируемые для привлечения оказания Услуг.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказанных Услуг и действовать исключительно в интересах Заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке Услуг и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- При планирующемся привлечении для оказания Услуг нескольких Субподрядчиков, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания Услуг с учётом сроков их исполнения.

4.2.4. Требования по обеспечению информационной безопасности.

Исполнитель обязан при выполнении работ, в рамках реализации Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1» и Политики и информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1», провести мероприятия по обеспечению:

- Физической защиты;

- Организации безопасной эксплуатации;

- Управления доступом;

- Сетевой безопасности;

- Антивирусной защиты;

- Обновления устаревших версий операционных систем и прикладного программного обеспечения, установки пакетов обновлений к ним, а также установки обновлений безопасности со статусом «критические».

4.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документов

4.3.1.	Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является главный инженер Каскада Вуоксинских ГЭС  или лицо, им назначенное.

4.3.2	Исполнитель в течение 5-ти календарных дней с момента завершения оказания Услуг (этапа Услуг), представляет Заказчику Акты об оказании услуг, счет, счет-фактуру и соответствующую Исполнительную документацию: технический акт выполненных работ, отчёт, заключение, протокол, режимную карту или иной документ в соответствии со спецификой данной работы и требованиями НТД. При необходимости оформления технического акта выполненных работ, его форма д.б. определена в Индивидуальном техническом задании.

4.3.3	Документация предоставляется Исполнителем в количестве ____ экземпляров на бумажном носителе и/или электронном виде.

Документация подписывается ответственными лицами Исполнителя и непосредственными исполнителями работ и заверяется штампом Исполнителя.

4.3.4 Отчёты должны содержать следующую информацию:

- краткую характеристику объекта, на котором проводились работы;

- методику измерений и обработки материалов испытаний;

- перечень применённых приборов и измерительной аппаратуры, с указанием свидетельств о поверке и срока их действия;

- сведения об аттестате аккредитации или свидетельстве о регистрации на работы, требующие наличие соответствующих документов;

- результаты испытаний, измерений, замеров, расчётов и проверок;

- перечень дефектов, выявленных при выполнении работ;

- заключение, рекомендации, выводы и предложения;

- перечень использованных нормативно-технических документов

- и другое.

Отчёты утверждаются техническим руководителем Исполнителя или его заместителем, титульный лист отчёта заверяется штампом Исполнителя.

4.3.5.	Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения Исполнительной документации и Актов об оказании услуг обязан подписать их или направить мотивированный отказ в случае выявления недостатков Услуг, в т.ч. в случае невыполнения Исполнителем требований природоохранного законодательства и СЭМ.

Перечень дефектов, выявленных, в том числе в период действия гарантийных обязательств, и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки оказанных Услуг устраняются Исполнителем за свой счет

4.4. Заказчик обеспечивает.

- энергоснабжение работ, выполняемых Исполнителем;

- ремонт существующих постов энергоснабжения, разводок, сетей 220, 36 и 12 В, монтаж дополнительных постов энергоснабжения и разводок;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента Исполнителя к постам энергоснабжения;

- допуск персонала Исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания Услуг по Договору;

- обеспечение Услуг, оказываемых Исполнителем, сжатым воздухом, кислородом, ацетиленом, природным газом (пропан-бутаном и др.) от компрессорных, газогенераторных и кислородных станций, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы Исполнителя и графиком оказания Услуг;

- предоставление документов о техническом состоянии Оборудования.

Приложения:

- Номенклатура типовых Услуг.

- Перечень типовых услуг на 2014 год.

- Индивидуальные технические задания по каждому пункту Перечня типовых услуг на 2014 год.

- Сметы.

Директор Каскада Вуоксинских ГЭС _____________________ В.В. Пустоход