Приложение № 3.6

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Анализу дистиллированной воды»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ   1300/6.42-1069

Номер титульного списка   7.4.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Выборгский район, г.Светогорск, ул. Каскадная,1.Каскад  Вуоксинских ГЭС

Ответственные за составление технического задания:

Начальник  ГЭС-10  Бухтин Ю. С.       тел  8 921 957 18 11

Начальник ГЭС-11   Богданов С. Ю.    тел  8 921 957 18 22

Инженер ПТО           Пустоход М.С.    тел. 8 921 846 87 07

Экономист                Тропина О.А.       тел. 8 921 393 35 69

Экономист  по  договорам   Кузьмина  Н. В.  тел   8 921 869 87 60

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           март  2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 1 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 1 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -   0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

На Светогорской ГЭС установлена аккумуляторная батарея OPzS 420 на 112   элементов.  На Лесогорской ГЭС установлены   две аккумуляторные батареи OPzS-350 на 61 элемент.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:      обеспечение длительной и надежной работы  аккумуляторных установок  и необходимого уровня напряжения на шинах постоянного тока в нормальных и аварийных режимах.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить анализ проб дистиллированной воды на отсутствие хлора и железа | Проба | 2 |
| 2. | По результатам анализов оформить отчётную документацию. | Протокол | 2 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Пробы  дистиллированной воды  предоставляются персоналом Заказчика.  Конкретные сроки  выполнения анализов согласовываются  с Каскадом Вуоксинских ГЭС.

- Анализы дистиллированной воды  должны выполняться  в соответствии с СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

3.4. Специальные требования:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории  Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Иметь Аттестат аккредитации аналитической лаборатории.

- Иметь лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Исполнитель должен располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и обученными Правилам пользования средствами индивидуальной защиты и способам оказания первой помощи.

- Иметь все необходимые для выполнения работ технические средства.

- Обеспечить оформление и ведение, исполнительной  документации.

3.5. Результат оказания услуг: При сдаче-приемке выполненных работ подрядчик должен представлять заказчику отчетную документацию с рекомендациями.

Директор Каскада Вуоксинских ГЭС

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»						В.В. Пустоход