Приложение № 3.3

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Тепловизионной диагностике электрооборудования ГЭС-10, ГЭС-11»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ   1300/6.42-1069

Номер титульного списка   7.4.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Выборгский район, г.Светогорск, ул. Каскадная,1.Каскад  Вуоксинских ГЭС

Ответственные за составление технического задания:

Начальник  ГЭС-10  Бухтин Ю. С.       тел  8 921 957 18 11

Начальник ГЭС-11   Богданов С. Ю.    тел  8 921 957 18 22

Инженер ПТО           Пустоход М.С.    тел. 8 921 846 87 07

Экономист                Тропина О.А.       тел. 8 921 393 35 69

Экономист  по  договорам   Кузьмина  Н. В.  тел   8 921 869 87 60

  - Период оказания услуг:

Начало                 июль   2014 г.

Окончание           сентябрь   2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 423   тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 423  тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  0    тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Электрооборудование  Светогорской ГЭС:  ОРУ-110кВ, трансформаторы, ЗРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, генераторы и оборудование  10кВ генераторов, собственные нужды,щит освещения шкафы СВ  и АСУ ТП.

Электрооборудование  Лесогорской ГЭС: ЗРУ-110кВ, трансформаторы, ЗРУ-10кВ, генераторы и оборудование  10кВ генераторов, собственные нужды, шкафы СВ  и АСУ ТП.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:      контроль состояния электрооборудования, своевременное выявление дефектов  для поддержания состояния эксплуатационной готовности и  надежной работы электрооборудования Каскада Вуоксинских ГЭС.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить тепловизионную диагностику электрооборудования ГЭС-10 | Комплекс | 1 |
| 2. | Выполнить тепловизионную диагностику электрооборудования ГЭС-11 | Комплекс | 1 |
| 3. | По результатам диагностики оформить отчётную документацию (по 2 экз). | Отчет | 4 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Перечень электрооборудования ГЭС-10 для проведения тепловизионной диагностики в 2014 году.

| Наименование присоединения | Элемент присоединения |
| --- | --- |
| ЗРУ-110 кВ (двойная система шин) |  |
| МШВ | В, ШР, ТТ(3шт) |
| ЛС-13 | В, ШР, ТТ(3шт), ЛР, проходной ввод(3шт) |
| ЛС-6 | В, ШР, ТТ(3шт), ЛР, проходной ввод(3шт), ВЧ заградитель |
| ГТ-1 | В, ШР, ТТ(3шт), проходной ввод(3шт), ОПН |
| ГТ-2 | В, ШР, ТТ(3шт), проходной ввод(3шт),ОПН |
| ГТ-3 | В, ШР, ТТ(3шт), проходной ввод(3шт),ОПН |
| ГТ-4 | В, ШР, ТТ(3шт), проходной ввод(3шт), ОПН |
| ЛС-10 | В, ШР, ТТ(3шт), ЛР, проходной ввод(3шт), |
| ЛС-9 | В, ШР, ТТ(3шт), ЛР, проходной ввод(3шт), ВЧ заградитель |
| ТН 1С.Ш. | ШР, ТН(3шт), ОПН(3шт) |
| ТН 2С.Ш. | ШР, ТН(3шт), ОПН(3шт) |
| Трансформаторы |  |
| Т-1 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| Т-2 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| Т-3 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| Т-4 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| ТСН-1 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| ТСН-2 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| ТСН-3 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
|  | РУ-10 кВ (двойная система шин) |
| Г-1- отпайка | В, ШР, РО |
| Г-2 - отпайка | В, ШР, РО |
| Г-3 - отпайка | В, ШР, РО |
| Г-4 - отпайка | В, ШР, РО |
| ТМН-4 | В, ШР, ТТ(3шт), КР, ТН |
| ПС-10 | В, ШР, ТТ(3шт), КР, ТН |
| ТСН-3 | В, ШР, ТТ(3шт), |
| МШВ-10 | В, ШР, ТТ(3шт), |
| ТСН-1 | В, ШР, ТТ(3шт), |
| ТСН-2 | В, ШР, ТТ(3шт), |
| ТН 1 и 2с.ш. | ТН 1с.ш., ТН 2с.ш. |
|  | РУ-0,4кВ |
| Щит 0,4кВ | Секции 1,2,3 |
| Секция №1 | Щит освещения станции, Щит наружного освещения, Сборка ЩШН-1, Силовые сборки Г- 1 - Г-4, ВАЗП-1, ВАЗП-2, Сборка ЩТЩ и З-1, питание ТМ. Питание узла связи, Щит охлаждения трансформаторов, Щ МНУ, Щ ММ-1, Щит ТВС |
| Секция №2 | Сборка электрообогрева затворов, Компрессор х/н, Щит вентиляции, Отопление станции, Компрессор 1,2, Компрессор 3,4, Щит охраны |
| Секция №3 | Сборка ЩШН-2, Силовые сборки Г- 1 - Г-4, Сборка ЩТ Щ иЗ-2 (затворы), питание узла связи, Сбора Щ МНУ-2, ЩММ-2, Щит ТВС-2. |
|  | Генераторы и оборудование 10кВ генераторов |
| Г-1 | Шинопроводы, РБ, ТТ, ТН |
| Г-2 | Шинопроводы, РБ, ТТ, ТН |
| Г-3 | Шинопроводы, РБ, ТТ, ТН |
| Г-4 | Шинопроводы, РБ, ТТ, ТН |
| Шкафы АСУ ТП |  |
| ГА-1 | ШУА-1, ШУА-2, ШУА-3 |
| ГА-2 | ШУА-1, ШУА-2, ШУА-3 |
| ГА-3 | ШУА-1, ШУА-2, ШУА-3 |
| ГА-4 | ШУА-1, ШУА-2, ШУА-3 |
| Шкафы системы возбуждения |  |
| ГА-1 | Секция силовая, Секция тиристорная, Секция управления и регулирования |
| ГА-2 | Секция силовая, Секция тиристорная, Секция управления и регулирования |
| ГА-3 | Секция силовая, Секция тиристорная, Секция управления и регулирования |
| ГА-4 | Секция силовая, Секция тиристорная, Секция управления и регулировани |

Перечень электрооборудования ГЭС-11 для проведения	тепловизионной диагностики в 2014г.

| Наименование присоединения | Элемент присоединения |
| --- | --- |
| ОРУ-110 кВ, одиночная система шин |  |
| ЛИм-1 | В, ШР, ЛР, ТТ(3шт), ТН(3шт), ОПН(3шт), |
| ЛС-13 | В, ШР, ТТ (3шт), ЛР, ТН/ТТ(3шт) |
| Т-1 | В, ШР, СРТ-1, Р-2 ПТ-1, КР Т-1, ТТ (3шт), РВ Т-1(3шт),. |
| Т-2 | В, ШР, СРТ-2; Р-2 ПТ-2, КР Т-2, ТТ (3шт), ОПН Т-2(3шт), |
| ТН С.Ш. | ШР, ТН(3шт), РВ(3шт), |
| ЗРУ-110 |  |
| КРУЭ | 9 модулей |
| Т-3 | Проходные вводы(3шт), |
| ПТ-2 | Проходные вводы(3шт), каб. муфты(3шт), |
| ПТ-1 | Проходные вводы(3шт), каб. муфты(3шт), |
| ЛВК-3 | Проходные вводы(3шт), каб. муфты(3шт), ОПН(3шт) |
| ЛС-10 | Проходные вводы(3шт), каб. муфты(3шт), ОПН(3шт) |
| ЛВб-1 | Проходные вводы(3шт), каб. муфты(3шт), ОПН(3шт), В/ч заградитель |
| Т-4 | Проходные вводы(3шт), |
| Трансформаторы |  |
| Т-1 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| Т-2 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| Т-3 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| Т-4 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| ТСН-1 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| ТСН-2 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| ТМН-1 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| Т-7 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| Т-23 | Вывода ВН, Вывода НН, болтовые соединения |
| Реакторы |  |
|  | Р ФБК-1, Р ФБК-2, Р ФБК-3, Р ФБК-4 |

ЗРУ-10 кВ, двойная система шин,  16 ячеек

| ТНГ-1 |  | ТН(3шт), ШР, предохранители(3шт) |
| --- | --- | --- |
| ТНГ-2 |  | ТН(3шт), ШР, предохранители(3шт) |
| Г-1 |  | В, ШР, ТТ (3шт), ОПН(3шт) |
| Г-2 |  | В.ШР, ТТ (3шт), ОПН(3шт) |
| ТМН-1 |  | В, ШР, ТТ (3шт), ОПН(3шт) |
| МШВ-10 |  | В, 1ШР, 2ШР, ТТ (3шт) |
| Т-3 |  | В, ШР |
| ТН- 2с.ш. |  | ТН(3шт), ШР, предохранители(3шт) |
| ТН-1с.ш |  | ТН(3шт), ШР, предохранители(3шт) |
| Т-4 |  | В, ШР |
| ТСН-1 |  | В, ШР, ТТ(3шт) |
| Г-3 |  | В, ШР, ТТ(3шт), ТН(2шт) |
| ТСН-2 |  | В, ШР, ТТ |
| ФБК-1 |  | В, ШР, ТТ(3шт) |
| ФБК-2 |  | В, ШР, ТТ(3шт) |
| ФБК-3 |  | В, ШР, ТТ(3шт) |
| ФБК-4 |  | В, ШР, ТТ(3шт) |
| Г-4 |  | В, ШР, ТТ(3шт), ТН(2шт) |
|  | Генераторы и оборудование 10кВ генераторов |  |
| Г-1 | Токопроводы, ТТ, ТН |  |
| Г-2 | Токопроводы, ТТ, ТН |  |
| Г-3 | Токопроводы, ТТ, ТН |  |
| Г-4 | Токопроводы, ТТ, ТН |  |
|  |  | РУ-0,5 кВ. |
| Щит 0,5кВ |  | Авт В, разъединители, кабельные наконечники и воронки |
|  |  | РУ-0,4кВ |
| Щит 0,4кВ |  | Шкафы 1-20. Сборки С.Н. |
| Щит освещения ГЭС |  |  |
| Шкафы АСУ ТП |  |  |
| ГА-1 | ШУА-1, ШУА-2, ШУА-3 |  |
| ГА-2 | ШУА-1, ШУА-2, ШУА-3 |  |
| ГА-3 | ШУА-1, ШУА-2, ШУА-3 |  |
| ГА-4 | ШУА-1, ШУА-2, ШУА-3 |  |
| Шкафы системы возбуждения |  |  |
| ГА-1 | Секция силовая, Секция тиристорная, Секция управления и регулирования |  |
| ГА-2 | Секция силовая, Секция тиристорная, Секция управления и регулирования |  |
| ГА-3 | Секция силовая, Секция тиристорная, Секция управления и регулирования |  |
| ГА-4 | Секция силовая, Секция тиристорная, Секция управления и регулировани |  |

Работы по тепловизионной диагностике электрооборудования должны быть проведены в соответствии со следующими нормативными документами:

- СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СО 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями [СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204), с изменением №1 1995 г., № 2 1995 г.,  № 3 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР  27.03.91.

3.4. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ и услуг по тепловизионной диагностике электрооборудования (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю), персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего услуги по тепловизионной диагностике электрооборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет;

- досконально знать технологию тепловизионной диагностики электрооборудования, иметь разработанные технические условия, осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,

- организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации;

- персонал  должен  быть  обеспечен  спецодеждой  с  фирменной  символикой.

-	работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

-	Подрядчик обязан соблюдать требования системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

-	Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.5. Результат оказания услуг: При сдаче-приемке выполненных работ подрядчик должен представлять заказчику отчетную документацию с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования.

Директор Каскада Вуоксинских ГЭС

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»						В.В. Пустоход