Приложение № 3.5

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Физико-химическому и хроматографическому анализу трансформаторного масла»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ   1300/6.42-1069

Номер титульного списка   7.4.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Выборгский район, г.Светогорск, ул. Каскадная,1.Каскад  Вуоксинских ГЭС

Ответственные за составление технического задания:

Начальник  ГЭС-10  Бухтин Ю. С.       тел  8 921 957 18 11

Начальник ГЭС-11   Богданов С. Ю.    тел  8 921 957 18 22

Инженер ПТО           Пустоход М.С.    тел. 8 921 846 87 07

Экономист                Тропина О.А.       тел. 8 921 393 35 69

Экономист  по  договорам   Кузьмина  Н. В.  тел   8 921 869 87 60

  - Период оказания услуг:

Начало                 март  2014 г.

Окончание           декабрь   2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 100 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 10 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 23 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 37 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 30 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

На Светогорской и Лесогорской ГЭС используется масло марки ГК. Основное маслонаполненное оборудование: трансформаторы силовые ТРДН-40000/110 (8шт.), трансформаторы тока  110кВ (12 шт.), трансформаторы напряжения 110кВ (8шт.), ТСН-10кВ  (8 шт.), выключатели масляные 10кВ.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:  контроль качества свежих и эксплуатационных  трансформаторных  масел на Каскаде Вуоксинских ГЭС  для обеспечения надежной работы технологических систем маслонаполненного оборудования  и  сохранение эксплуатационных свойств масел.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить испытания проб трансформаторного масла в объеме Полный анализ (П) | Проба | 7 |
| 2. | Выполнить испытания проб трансформаторного масла в объеме Сокращенный анализ (С) | Проба | 16 |
| 3. | Выполнить хроматорграфический анализ трансформаторного масла | Проба | 16 |
| 4. | По результатам испытаний оформить отчётную документацию. | Протокол исп. | 39 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Пробы  масла отбираются персоналом Заказчика согласно  Графика  отбора проб турбинного и трансформаторного масла  Каскада Вуоксинских ГЭС на 2014г.  Конкретные сроки  выполнения анализов согласовываются  с Каскадом Вуоксинских ГЭС.

| Полный анализ трансформаторного масла (П ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Пробивное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Кислотное число |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Влагосодержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Содержание механических примесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Тангенс угла диэлектрических потерь. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Содержание растворимого шлама |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращённый анализ трансформаторного масла (С ): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Пробивное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Кислотное число |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализы трансформаторного масла должны выполняться  в соответствии со следующими нормативными документами:

    - СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

    - СО 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования.

3.4. Специальные требования:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории  Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Иметь Аттестат аккредитации аналитической лаборатории.

- Иметь лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Исполнитель должен располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и обученных Правилам пользования средствами индивидуальной защиты и способам оказания первой помощи.

- Иметь все необходимые для выполнения работ технические средства.

- Обеспечить оформление и ведение, исполнительной  документации

3.5. Результат оказания услуг: При сдаче-приемке выполненных работ подрядчик должен представлять заказчику отчетную документацию с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации масла и маслонаполненного оборудования.

Директор Каскада Вуоксинских ГЭС

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»						В.В. Пустоход