## 1
Приложение № 4
к техническому заданию
СМЕТА № 1
Проверка и наладка автосинхронизатора гидрогенератора ГЭС-10
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час | Стоимость нормо-часа, руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
Раздел 1. Стоимость работ
1 | ГЭС-10 Г-4
1.1 | Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ. (проверка сопротивления и электрической прочности изоляции цепей питания, измерительных цепей тока и напряжения) | 1103010101 | изм. | 30 | 0.94 | 352 | 9926.4
| Средний разряд |  |  |  | 5
Трудоемкость к БЦ, часть 8
1.2 | Устройство синхронизации автоматическое на интегральных микросхемах. Автосинхронизатор "Спринт-М-110-RS" | 0401040702 | шт. | 1 | 144.5 | 377 | 54476.5
| Средний разряд |  |  |  | 5.6
1.3 | Проверка устройства блокировки от несинхронных включений. | 0401040402 | шт. | 1 | 9.8 | 352 | 3449.6
| Средний разряд |  |  |  | 5
1.4 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами. Комплексное опробование. С учетом К=1,3 (примечание №3 к отделу 0205 - выполнение ремонтно-наладочных работ на схемах, выполненных на базе интегральных микросхем) | 0205010302 | шт. | 1 | 94.6 | 364 | 44764.72
| Средний разряд |  |  |  | 5.3
| Итого п. 1. |  | руб. | руб. |  |  | 112617.22
| Итого по трудоемкости к Базовым ценам: |  | руб. |  |  |  | 112617.22
| С учетом К=0,89 (По согласованию с заказчиком) | [5 empty] | 100229.33
| Итого раздел 1. Стоимость работ: |  | руб. |  |  |  | 100229.33
| НДС 18% |  | руб. |  |  |  | 18041.28
| Всего по смете: |  | руб. |  |  |  | 118270.61
Итого: Сто тысяч двести двадцать девять руб. 33 коп.
(сумма прописью)
НДС (18%) Восемнадцать тысяч сорок один руб. 28 коп.
(сумма прописью)
Всего с учетом НДС : Сто восемнадцать тысяч двести семьдесят руб. 61 коп.
(сумма прописью)
| Директор Каскада Вуоксинских ГЭС |  |  |  |  | В.В. Пустоход
| Начальник ПТО |  |  |  |  | В.А. Павлова

## 2
СМЕТА №2
Испытание на нагревание гидрогенератора ГЭС-10
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
| Раздел 1. Стоимость работ | Трудоемкость к БЦ часть 4
1 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний гидрогенератора до ремонта или после ремонта | п. 0302060301 | ген. | 1 | 414.1 | 352 | 145763.2
| Средний разряд работ |  |  |  | 5
| Итого по трудоемкости к Базовым ценам: |  | руб. |  |  |  | 145763.2
| Затраты на использование высоковольной лаборатории ЛВИ HVT (Приказ ООО "ТГК-1-Сервис" № 94 от 14.09.2012г.) | Калькуляция стоимости услуг машино/часа автобусов-лабораторий | машино/час | 16 |  | 1094.12 | 17505.92
Раздел 2. Командировочные расходы. 3 чел на 4 дня
| Суточные 400 х 3 х 4 |  | руб. |  |  |  | 4800
| Гостиница 1000 х 3 х 4 |  | руб. |  |  |  | 12000
| Итого раздел 2: |  | руб. |  |  |  | 16800
| Итого плановые затраты: |  | руб. |  |  |  | 180069.12
| НДС 18% |  | руб. |  |  |  | 32412.44
| Всего по смете: |  | руб. |  |  |  | 212481.56
Итого: Сто восемьдесят тысяч шестьдесят девять руб. 12 коп.
(сумма прописью)
НДС (18%) Тридцать две тысячи четыреста двенадцать руб. 44 коп.
(сумма прописью)
Всего с учетом НДС : Двести двенадцать тысяч четыреста восемьдесят один руб. 56 коп.
(сумма прописью)
| Директор Каскада Вуоксинских ГЭС |  |  |  |  | В.В. Пустоход
| Начальник ПТО |  |  |  |  | В.А. Павлова

## 3
СМЕТА №3
Тепловизионная диагностика электрооборудования ГЭС-10, ГЭС-11.
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
| Раздел 1. Стоимость работ. | Прейскурант ОРГРЭС Том 7
1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | п.28.3.10.01 | 1500 точек изм-я | 1 | 10735 | 10735
2 | Тепловизионная диагностика электрооборудования ГЭС-10.
2.1 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах ЗРУ-10 кВ, генераторов, оборудования 10 кВ генераторов, Схем СН, шкафов АСУ ТП и СВ ГА.
2.1.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
2.1.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
2.1.3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
2.1.4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
2.1.5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.2.1: |  | руб. |  |  | 111910
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23, К=1,1 |  | руб. |  |  | 62112.15
| Итого по п. 2.1: |  | руб. |  |  | 62112.15
2.2 | Проверка эффективности работы систем охлаждения электрооборудования, трансформаторов 10 кВ.
2.2.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией. | п.28.3.07.02 | шт. | 1 | 10260 | 10260
2.2.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе | п.28.3.07.03 | шт. | 1 | 14630 | 14630
2.2.3 | Измерение температур поверхностей систем охлаждения | п.28.3.07.04 | шт. | 1 | 14630 | 14630
2.2.4 | Анализ полученных результатов, выдача заключения. Составление технического отчета | п.28.3.07.05 | шт. | 1 | 44175 | 44175
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.2.2: |  | руб. |  | 89110 | 83695
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35; К=1,3; К=0,23 |  | руб. |  |  | 42229.36
| С учетом К=0,8 на вторую и каждую последующую единицу оборудования при одновременном обследовании на одном объекте нескольких единиц оборудования |  | руб. | 4 |  | 143579.82
| Итого по п. 2.2: |  | руб. |  |  | 143579.82
| Итого по п. 2: |  | руб. |  |  | 205691.97
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков ; К=0,18- Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г. К=0,46 - Коэффициент, учитывающий увеличение объема работ по сравнению с прейскурантом (700/1500).
3 | Тепловизионная диагностика электрооборудования ГЭС-11.
3.1 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений в распредустройствах РУ-10 кВ, генераторов, оборудования 10 кВ генераторов, Схем СН 0,4кВ и 500В, Реакторов,шкафов АСУ ТП и СВ ГА.
3.1.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки | п.28.3.10.02 | 1500 точек изм-я | 1 | 10260 | 10260
3.1.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | п.28.3.10.03 | 1500 точек изм-я | 1 | 14725 | 14725
3.1.3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | п.28.3.10.04 | 1500 точек изм-я | 1 | 31255 | 31255
3.1.4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | п.28.3.10.05 | 1500 точек изм-я | 1 | 15580 | 15580
3.1.5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | п.28.3.10.06 | 1500 точек изм-я | 1 | 40090 | 40090
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.3.1: |  | руб. |  |  | 111910
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35;К=1,3; К=0,23, К=1,1 |  | руб. |  |  | 62112.15
| Итого по п. 3.1: |  | руб. |  |  | 62112.15
3.2 | Проверка эффективности работы систем охлаждения электрооборудования, трансформаторов 10-0,4 кВ.
3.2.1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией. | п.28.3.07.02 | шт. | 1 | 10260 | 10260
3.2.2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе | п.28.3.07.03 | шт. | 1 | 14630 | 14630
3.2.3 | Измерение температур поверхностей систем охлаждения | п.28.3.07.04 | шт. | 1 | 14630 | 14630
3.2.4 | Анализ полученных результатов, выдача заключения. Составление технического отчета | п.28.3.07.05 | шт. | 1 | 44175 | 44175
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС по п.3.2: |  | руб. |  | 89110 | 83695
| С учетом коэффициентов: К=1,25; К=1,35;К=1,3; К=0,23 |  | руб. |  |  | 42229.36
| С учетом К=0,8 на вторую и каждую последующую единицу оборудования при одновременном обследовании на одном объекте нескольких единиц оборудования |  | руб. | 4 |  | 143579.82
| Итого по п. 3.2: |  | руб. |  |  | 143579.82
| Итого по п. 3: |  | руб. |  |  | 205691.97
Применяемые коэффициенты к прейскуранту ОРГРЭС: К=1,25 - При выдачи заказчику фото- и термограмм; К=1,35 - При обработке результатов на ПК; К=1,3 - При работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков ; К=0,23 - Поправочный коэффициент к стоимости к ценам 1992г. К=1,1 - Коэффициент, учитывающий увеличение объема работ по сравнению с прейскурантом (1500/1500).
| Всего плановые затраты: |  | руб. |  |  | 422118.94
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 75981.41
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 498100.35
Итого: Четыреста двадцать две тысячи сто восемнадцать руб. 94 коп.
(сумма прописью)
НДС (18%) семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят один руб. 41 коп.
(сумма прописью)
Всего с учетом НДС : Четыреста девяносто восемь тысяч сто руб. 35 коп.
(сумма прописью)
| Директор Каскада Вуоксинских ГЭС |  |  |  | В.В. Пустоход
| Начальник ПТО |  |  |  | В.А. Павлова

## 4
СМЕТА № 4
Анализ турбинного масла ГЭС-10, ГЭС-11
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час. и стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
Раздел 1. Стоимость работ.
1. | Анализ турбинного масла | Прейскурант ОРГРЭС 1992г. Т.3 р.11
1.1 | Определение кинематической вязкости | 11.4.01.01 | ан | 35 | 1729 | 60515
1.2 | Определение кислотного числа | 11.4.01.03 | ан | 41 | 1017 | 41697
1.3 | Определение содержания воды | 11.4.01.08 | ан | 41 | 1729 | 70889
1.4 | Определение содержания механических примесей | 11.4.01.09 | ан | 41 | 3268 | 133988
1.5 | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | 11.4.01.04 | ан | 8 | 599 | 4792
1.6 | Определение стабильности против окисления | 11.4.01.06 | ан | 8 | 20615 | 164920
1.7 | Определение содержания растворенного шлама | 11.4.01.07 | ан | 13 | 7467 | 97071
1.8 | Определение температуры вспышки | 11.4.01.05 | ан | 27 | 1577 | 42579
1.9 | Определение антикоррозионных свойств | 11.4.01.11 | ан | 8 | 10735 | 85880
1.10 | Определение плотности | 10.4.01.15.05 | ан | 8 | 333 | 2664
1.11 | Определение числа деэмульсации | 11.4.01.10 | ан | 8 | 1824 | 14592
| Итого по пункту 1.1-1.11 |  | руб. |  |  | 719587
| Итого по пункту 1.1-1.11 с К= (Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г., приложение № 4, п.2) | 0.23 | руб. |  |  | 165505.01
| Анализ турбинного масла | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7.
1.12 | Определение зольности нефтепродукта | п.7.1 | ан | 8 | 11 | 88
1.13 | Определение температуры застывания | п.7.6 | ан | 8 | 3 | 24
1.14 | Определение прозрачности | п.7.16 | ан | 8 | 1 | 8
1.15 | Определение внешнего вида и цвета | п.7.17 | ан | 8 | 0.7 | 5.6
1.16 | Определение натровой пробы | п.7.26 | ан | 8 | 2.11 | 16.88
| Итого трудоемкость: |  | чел-час |  |  | 142.48
| Итого стоимость работ по п.1.12-1.16: (стоимость одного н/часа = 394 руб. - ПриказОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013г) |  | руб. |  | 394 | 56137.12
| Итого по разделу 1: |  | руб. |  |  | 221642.13
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 39895.58
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 261537.71
Итого: Двести двадцать одна тысяча шестьсот сорок два руб. 13 коп.
(сумма прописью)
НДС (18%) Тридцать девять тысяч восемьсот девяносто пять руб. 58 коп.
(сумма прописью)
Всего с учетом НДС : Двести шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать семь руб. 71 коп.
(сумма прописью)
| Директор Каскада Вуоксинских ГЭС |  |  |  | В.В. Пустоход
| Начальник ПТО |  |  |  | В.А. Павлова

## 5
СМЕТА № 5
Физико-химический и хроматографический анализ трансформаторного масла ГЭС-10, ГЭС-11
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоем-кость, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
Раздел 1. Стоимость работ
| Анализ трансформаторного масла | Трудоемкость к БЦ, часть 6
1 | Определение количества растворенной воды в масле | 0115010101 | проба | 7 | 2 | 273 | 3822
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
2 | Определение прозрачности масла | 0115010301 | проба | 7 | 0.41 | 273 | 783.51
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
3 | Хроматографический анализ газов в трансформаторном масле | 0109030101 | ан | 16 | 4.7 | 352 | 26470.4
| Средний разряд работ |  |  |  | 5
4 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | 0115010501 | проба | 7 | 0.59 | 273 | 1127.49
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
5 | Определение тангенса угла диэлектрических потерь | 0109030201 | проба масла | 7 | 3.4 | 352 | 8377.6
| Средний разряд работ |  |  |  | 5
6 | Определение кислотного числа | 0115010401 | проба | 23 | 0.99 | 273 | 6216.21
| Средний разряд работ |  |  |  | 3
Итого по трудоемкости к Базовым ценам: |  |  | руб. |  |  |  | 46797.21
Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во |  | Стоимость, руб.
п/п | [5 empty] | за ед. | всего
7 | Определение температуры вспышки | 11.4.01.05 | ан | 23 |  | 1577 | 36271
8 | Определение пробивного напряжения | 11.4.01.12 | ан | 23 |  | 1596 | 36708
9 | Определение содержания механических примесей | 11.4.01.09 | ан | 7 |  | 3268 | 22876
10 | Определение содержания растворенного шлама | 11.4.01.07 | ан | 7 |  | 7467 | 52269
| Итого по прейскуранту ОРГРЭС: |  | руб. |  |  |  | 148124
| С учетом К=0,23 (Приказ ОАО "ТГК-1"№79 от 01.07.2013г., приложение № 4, п.2) |  | руб. |  |  |  | 34068.52
Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 7.
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Норма времени, чел.-час | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость работ руб.
п/п
12 | Определение ионола в маслах | п.7.3 | ан | 7 | 6.2 | 394 | 17099.6
13 | Определение внешнего вида и цвета | п 7.17 | ан | 7 | 0.7 | 394 | 1930.6
| Итого по МНВ: (стоимость одного н-часа = 394 руб. - Приказ ОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013г) |  | руб. |  |  |  | 19030.2
| Итого раздел 1. Стоимость работ: |  | руб. |  |  |  | 99895.93
| НДС 18% |  | руб. |  |  |  | 17981.27
| Всего по смете: |  | руб. |  |  |  | 117877.2
Итого: Девяносто девять тысяч восемьсот девяносто пять руб. 93 коп.
(сумма прописью)
НДС (18%) Семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один руб. 27 коп.
(сумма прописью)
Всего с учетом НДС : Сто семнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь руб.20 коп.
(сумма прописью)
| Директор Каскада Вуоксинских ГЭС |  |  |  | В.В. Пустоход
| Начальник ПТО |  |  |  | В.А. Павлова

## 6
СМЕТА №6
Анализ дистиллированной воды ГЭС-10, ГЭС-11
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час. и стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
Раздел 1. Стоимость работ
| Анализ дистиллированной воды | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 6.
1 | Показатели, определяемые титриметрическим методом (хлориды) | п. 6.4 | определение | 2 | 0.6 | 1.2
2 | Определение металлов на ААS - в дистиллированной воде | п. 6.17 | -«- | 2 | 0.8 | 1.6
| Итого трудоемкость: |  | чел-час |  |  | 2.8
| Итого стоимость работ: (стоимость одного н-часа = 394 руб. - Приказ ОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013 г) |  | руб. |  |  | 1103.2
| Итого стоимость работ с учетом К= 0,9 (по согласованию с заказчиком) |  |  |  |  | 992.88
| Итого по разделу 1: |  | руб. |  |  | 992.88
| НДС - 18% |  | руб. |  |  | 178.72
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 1171.6
Итого: Девятьсот девяносто два руб.88 коп
(сумма прописью)
НДС (18%) Сто семьдесят восемь руб. 72 коп.
(сумма прописью)
Всего с учетом НДС : Одна тысяча сто семьдесят один руб. 60 коп.
(сумма прописью)
| Директор Каскада Вуоксинских ГЭС |  |  |  | В.В. Пустоход
| Начальник ПТО |  |  |  | В.А. Павлова

## 7
СМЕТА № 7
Анализ электролита ГЭС-10, ГЭС-11
№ | Наименование работ | Обосно- вание | Ед. изм. | Кол- во | Трудоемкость, чел-час. и стоимость, руб.
п/п |  |  |  |  | за ед. | всего
Раздел 1. Стоимость работ.
| Анализ электролита | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнического оборудования. Раздел 3.
1 | Анализ пробы кислотного электролита из действующей батареи | п.3.1. | опред. | 24 | 1.4 | 33.6
| Итого трудоемкость: |  | чел-час |  |  | 33.6
| Итого стоимость работ: (стоимость одного н/часа = 394 руб. - Приказ ОАО "ТГК-1" №79 от 01.07.2013 г.) |  | руб. |  |  | 13238.4
11914.56
| Итого по разделу 1: |  | руб. |  |  | 11914.56
| НДС 18% |  | руб. |  |  | 2144.62
| Всего по смете: |  | руб. |  |  | 14059.18
Итого: Одиннадцать тысяч девятьсот четырнадцать руб. 56 коп.
(сумма прописью)
НДС (18%) Две тысячи сто сорок четыре руб. 62 коп.
(сумма прописью)
Всего с учетом НДС : Четырнадцать тысяч пятьдесят девять руб. 18 коп.
(сумма прописью)
| Директор Каскада Вуоксинских ГЭС |  |  |  | В.В. Пустоход
| Начальник ПТО |  |  |  | В.А. Павлова

## 8
СМЕТА №8
Вибродиагностика подшипников электродвигателей к вспомогательному оборудованию с центровкой (компрессоры, МНУ, насосы) ГЭС-10, ГЭС-11
№ п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Средний разряд | Трудоемкость чел./час. | Стоимость нормо-часа руб./час. | Стоимость Работ, руб.
Лесогорская ГЭС (ГЭС-10)
| Раздел 1. Стоимость работ | Трудоемкость к базовым ценам, часть 2.
1 | Вибродиагностика насосов МНУ. Тип механизма МВН30-320А Тип двигателя 5А200М4УП, 37кВт | 1151101 | мех. | 8 | 4 | 384 | 308 | 118272
2 | Вибродиагностика насосов ТВС. Тип механизма300Д 70Б Тип двигателя А92/6 | 1151101 | мех. | 1 | 4,0 | 48 | 308 | 14784
3 | Вибродиагностика насосов ТВС. Тип механизма Д-200-36А. Тип двигателя 5АМ250М4 | 1151101 | мех. | 1 | 4,0 | 48 | 308 | 14784
4 | Вибродиагностика шахтных артезианских насосов .Тип механизма 20А-18Ч1-М1. Тип двигателя 5 АМ250 S 4 | 1151101 | мех. | 2 | 4,0 | 96 | 308 | 29568
5 | Вибродиагностика пожарных насосов Тип механизма 4к6. Тип двигателя АО2-82-2 | 1151101 | мех. | 2 | 4,0 | 96 | 308 | 29568
6 | Компрессор К-2,К-3 5АМ 250 S6. 45кВт.960об/мин | 1151101 | мех. | 2 | 4,0 | 96 | 308 | 29568
7 | Компрессор К-1,К-4 АИР 63 А4 У3 | 1151101 | мех. | 2 | 4,0 | 96 | 308 | 29568
| Итого по разделу 1 | [6 empty] | 266112
Светогорская ГЭС (ГЭС-11)
| Раздел 2. Стоимость работ | Трудоемкость к базовым ценам, часть 2.
1 | Вибродиагностика насосов МНУ.Тип механизма Тип двигателя 5А200М4УП, 37кВт | 1151101 | мех. | 8 | 4,0 | 384 | 308 | 118272
2 | Вибродиагностика насосов ТВС. Тип механизма 300Д70Б. Тип двигателя А92/6 | 1151101 | мех. | 1 | 4,0 | 48 | 308 | 14784
3 | Вибродиагностика насосов ТВС. Тип механизма Д-200-36А. Тип двигателя 5 АМ250М4 | 1151101 | мех. | 1 | 4,0 | 48 | 308 | 14784
4 | Вибродиагностика шахтных артезианских насосов. Тип механизма 20А-18Ч1-М1. Тип двигателя 5 АМ250 S 4 | 1151101 | мех. | 2 | 4,0 | 96 | 308 | 29568
5 | Вибродиагностика пожарных насосов. Тип механизма 4к6. Тип двигателя АО2-82-2 | 1151101 | мех. | 2 | 4,0 | 96 | 308 | 29568
| Итого по разделу 2 | [6 empty] | 206976
| Итого по трудоемкости к базовым ценам |  | руб. |  |  |  |  | 473088
Применяемые коэффициенты к Базовым ценам: К-0,591– приложение № 3 к приказу № 79 от 01.07. 2013 года. (Порядок формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке технического оборудования, зданий и сооружений ОАО "ТГК-1" филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
| Итого с К- 0,591 |  | руб. |  |  |  |  | 279595.008
| НДС - (18%) |  | руб. |  |  |  |  | 50327.1014
| Цена работ по договору с НДС |  | руб. |  |  |  |  | 329922.1094
Итого: Двести семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять руб. 01 коп.
НДС (18%) Пятьдесят тысяч триста двадцать семь руб. 10 коп.
Всего с учетом НДС : Триста двадцать девять тысяч девятьсот двадцать два руб.11 коп.
Директор Каскада Вуоксинских ГЭС |  |  |  | В.В. Пустоход
Начальник ПТО |  |  |  | В.А. Павлова