Техническое задание

открытый запрос предложений на выполнение работ по определению морфометрических характеристик на водохранилищах ГЭС филиала "Кольский"  ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ  2000/2.17-1732

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Мурманская обл.  г. Полярные Зори,  Нива ГЭС-1 Каскада Нивских ГЭС.

Мурманская обл. п. Нивский,  Кандалакшский район, Нива ГЭС-2 Каскада Нивских ГЭС.

Мурманская обл.   г. Кандалакша, Нива ГЭС-3 Каскада  Нивских ГЭС.

Республика Карелия,  Лоухский район,   Кумская ГЭС Каскада  Нивских ГЭС.

Мурманская обл.   п. Зареченск,  Кандалакшский район,  Иовская ГЭС Каскад Нивских ГЭС.

Мурманская обл. п. Зеленоборский, Кандалакшский р-н, Княжегубская  ГЭС Каскада  Нивских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район,  Кайтакоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район,  Янискоски  ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район, п. Раякоски,  Раякоски  ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район, Хевоскоски   ГЭС Каскад Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Печенгский район п. Борисоглебский, Борисоглебская ГЭС Каскада Пазских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, п. Верхне-Туломский, Верхне-Туломская ГЭС К-да Туломских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н, п. Мурмаши, Нижне-Туломская ГЭС Каскада Туломских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н,  Серебрянская ГЭС-1 Каскада Cеребрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н,  Серебрянская ГЭС-2 Каскада Cеребрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н,  Верхне-Териберская ГЭСКаскада Cеребрянских ГЭС.

Мурманская обл. Кольский р-н,  Нижне-Териберская ГЭС Каскада Cеребрянских ГЭС.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник экологического сектора филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» Бойко Сергей Петрович, т.(815 53) 69 310

м.т. 921-167-26-62

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:                   июнь         2011г.

Окончание:            «10»  декабря 2011г.

Предельная цена закупки: Не объявляется.

Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по определению морфометрических характеристик на водохранилищах ГЭС филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1» (ведение  регулярных  наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и cостоянием  их водоохранной зоны).

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определения контрольных створов на водных объектах. Разработка программы (графика) проведения измерений морфометрических параметров водных объектов (приплотинных водохранилищах ) ГЭС Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1») | компл. | 1 |
| 2. | Измерения морфометрических параметров: - Максимальная глубина, м - Минимальная глубина, м - Cредняя глубина, м - Уровень над «0» графика, м - Cкорость течения, м/c - Расход воды, м. куб/c. |  | согл. графику |
| 3. | Ведение наблюдений за состоянием водоохранных зон водных объектов (водохранилищ гидроэлектростанций Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»). |  |  |
| 4. | Перечень объектов наблюдения (прилагается) |  |  |

Объекты наблюдения

| Наименование Каскада ГЭС/ электростанции |  |
| --- | --- |
|  | Наименование водного объекта/река/ водохранилище |
| Каскад Нивских ГЭС |  |
| Нива ГЭС-1 | р. Нива / водохранилище Нива ГЭС-1 |
| Нива ГЭС-2 | р. Нива / водохранилище Нива ГЭС-2 |
| Нива ГЭС-3 | р. Нива / водохранилище Нива ГЭС-3 |
| Кумская ГЭС | р. Ковда / водохранилище Кумское |
| Иовская ГЭС | р. Ковда / водохранилище Иовское |
| Княжегубская ГЭС | р. Ковда / водохранилище Княжегубское |
| Каскад Пазских ГЭС |  |
| Кайтакоски ГЭС | р. Паз / водохранилище Кайтакоски |
| Янискоски ГЭС | р. Паз / водохранилище Янискоски |
| Раякоски ГЭС | р. Паз / водохранилище Раякоски |
| Хевоскоски ГЭС | р. Паз / водохранилище Хевоскоски |
| Борисоглебская ГЭС | р. Паз / водохранилище Борисоглебское |
| Каскад Туломских ГЭС |  |
| Верхне-Туломская ГЭС | р. Тулома / водохранилище Верхнее-Туломское |
| Нижне-Туломская ГЭС | р. Тулома / Нижне-Туломское |
| Каскад Серебрянских ГЭС |  |
| Серебрянка ГЭС-1 | р. Воронья / водохранилище Серебрянкой ГЭС-1 |
| Серебрянка ГЭС-2 | р. Воронья / водохранилище Серебрянкой ГЭС-2 |
| Верхне-Териберская ГЭС | р. Териберка / водохранилище Верхне-Териберской ГЭС |
| Нижне- Териберская ГЭС | р. Териберка / водохранилище Нижне- Териберской ГЭС |

Результаты наблюдений  оформляются  в соответствии с прилагаемыми  формами

(приложение №2  и  приложение №3  к    техническому заданию).

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

-  Закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»;

-  Водный Кодекс РФ  от 03.06.06 № 74-ФЗ;

-  Постановление Правительства РФ № 219 от 10 апреля 2007 года «Об утверждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»;

-  Приказ Министерства природных ресурсов РФ № 30  от 06.02.08 «Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями».

-  Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным

стандартом ISO-14001:2004)

Требования к подрядной организации:

2.  Общие требования:

Подрядчик должен обеспечить выполнение требований:

- Наличие Свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр.

- Наличие у Подрядчика соответствующей лицензии на деятельность в области гидрометеорологии и смежных в ней областях.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего опыт,  обладающего специальными знаниями и навыками  выполнения работ по наблюдению за водными объектами.

- Наличие у Подрядчика аттестованных специалистов по данному виду деятельности.

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с указанными сроками.

- Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»..

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

3. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для  выполнения  работ;

- досконально знать технологию производства работ;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

Приложения:

Приложение № 1 «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - на 1 л. в 1 экз.

### Приложение № 2  «Данные наблюдений за водными объектами» на 1 л. в 1 экз.

### Приложение № 3   «Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов »на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен

принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от «05» июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

Требования к участникам конкурса

Участвовать в конкурсе может  любое юридическое лицо. Однако, чтобы претендовать на победу в ОЗП и получение права заключить с Заказчиком Договор. Участник ОЗП должен отвечать следующим требованиям:

Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник ОЗП должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

Участник ОЗП не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника ОЗП в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника ОЗП не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

Участник ОЗП должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения, необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника ОЗП есть лицензия;

Подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя,

Анкету по установленной в настоящей документации форме;

Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора;

Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Иные документы, по мнению Участника ОЗП подтверждающие его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.