## Сущест.аспекты
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Центральной ТЭЦ
филиаал "Невский" ОАО "ТГК-1"
_____________________Е.Л. Сонин
«____» ______________ 201 г.
Реест существенных экологических аспектов
Центральной теплоэлектроцентрали (ЦТЭЦ) филиал " Невкий" ОАО "ТГК-1"
№ п/п | Экологический аспект | Характер воздействия на окружающую среду | Период | Режим работы | Вид производственного процесса | Наименования цехов/ подразделений | Оценка значимости аспекта
1 | Сжигание газа в котлоагрегатах | загрязнение воздуха парниковыми газами, диоксидом азота | текущий | штатный | производство энергии | КТЦ-1, КТЦ-2 | 5.6
2 | Сжигание мазута в котлоагрегатах | загрязнение парниковыми газами, диоксидом азота, диоксидом серы, сажей, мазутной золой | текущий | штатный | производство энергии | КТЦ-1, КТЦ-2 | 4.8
3 | Шумовое воздействие от работы котлов, турбин, ГРП, трансформаторов и вспомогательного оборудования котлов | Шумовое воздействие | текущий | штатный | Работа оборудования | КТЦ-1, КТЦ-2 | 5.6
4 | Забор воды на технологические нужды из поверхностного источника | Истощение водных объектов | текущий | штатный | Охлаждение оборудования | КТЦ-2 (БНС) | 4.8
5 | Использование косвенных методов учета сточной воды на водосбросе | Неточность учета объемов сбрасываемых сточных вод в р. Неву | текущий | штатный | прямоточная система технического водостабжения | ЦТАИ, КТЦ | 6.4
6 | Превышение концентраций установленных нормативами нормативно-допустимых сбросов загрязняющих веществ | Загрязнение поверхностного водного объекта | текущий | нештатный | Охлаждение оборудования | КТЦ-2, ХЦ | 7.2
7 | Авария при приеме и (или) хранении химреагентов, переполнение бака | Загрязнение воздуха парами раствора аммиака. Загрязнение почвы силикатом натрия | текущий | аварийный | Хранение химреагентов | ХЦ (резервуары хранения) | 4.8
8 | Складирование отходов вне площадок ВХО | Загрязнение почв отходами | текущий | штатный | Обращение с отходами | Все подразделения | 5.6
9 | Сброс сточных вод в горколлектор с превышением установленных ДС | Загрязнение поверхностного водного объекта при нерасчетных нагрузках на очистные сооружения ГУП "Водоканал" | текущий | штатный | Производство энергии | КТЦ-1, КТЦ-2 | 7.2