## Номенклатура
Приложение № 1
к техническому заданию
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость | Сборник нормативов для расчета стоимости
1 | Балансовые испытания котлоагрегата ГМ-50 ЭС-1 с корректировкой режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 176453.06 | Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологий и эксплуатации электростанций и сетей (ОРГРЭС) 1992г.
2 | Балансовые испытания котлоагрегата ГМ-50 ЭС-1 с корректировкой режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 154091.501
3 | Балансовые испытания котлоагрегата ГМ-50 ЭС-1 с корректировкой режимной карты при работе на смеси топлив | котлоагрегат | 349274.06
4 | Балансовые испытания водогрейного котла КВГМ-100 ЭС-1 (ПТВМ-100 ЭС-2) для корректировки режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 261187.51
5 | Балансовые испытания водогрейного котла КВГМ-100 ЭС-1 (ПТВМ-100 ЭС-2) для корректировки режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 228087.72
6 | Балансовые испытания котлоагрегата ЛМЗ, (Бенсон-М, Бенсон-Дюрр) с корректировкой режимной карты при работе на газе | котлоагрегат | 261187.51
7 | Балансовые испытания котлоагрегата ЛМЗ (Бенсон-М, Бенсон-Дюрр) с корректировкой режимной карты при работе на мазуте | котлоагрегат | 228087.72
8 | Балансовые испытания котлоагрегата ЛМЗ (Бенсон-М, Бенсон-Дюрр) с корректировкой режимной карты при работе на смеси топлив | котлоагрегат | 516998.82
9 | Эксплуатационные испытания котлоагрегата ГМ-50 ЭС-1 до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 224466.54
10 | Эксплуатационные испытания котлоагрегата КВГМ-100 ЭС-1 (ПТВМ-100 ЭС-2) до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 337390.05
11 | Эксплуатационные испытания котлоагрегата ЛМЗ, (Бенсон-М, Бенсон-Дюрр) до и после ремонта при работе на газе | котлоагрегат | 337390.05
12 | Измерение концентрации веществ в дымовых газах котлоагрегатов ЛМЗ (Бенсон-М, Бенсон-Дюрр) | котлоагрегат | 55275.07
13 | Выполнение замеров присосов в топку котлов КВГМ-100 (ПТВМ-100) | котлоагрегат | 37330.73
14 | Тепловые испытания турбоагрегата Т-20,5-26 (Т-23-90) на подтверждение соответствия нормативным характеристикам | турбоагрегат | 174778.15 | Прейскурант ОРГРЭС
15 | Балансовые испытания турбоагрегата Т-20,5-26 | турбоагрегат | 205364.33 | Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологий и эксплуатации электростанций и сетей (ОРГРЭС) 1992г
16 | Балансовые испытания турбоагрегата Т-23-90 | турбоагрегат | 222842.14
17 | Балансовые испытания турбоагрегата Т-30-90 | турбоагрегат | 276498.09
18 | Эксплуатационные (экспресс) испытания турбоагрегата Т-20,5-26 (Т-23-90) до и после ремонта | турбоагрегат | 218122
19 | Эксплуатационные (экспресс) испытания турбоагрегата Т-30-90 до и после ремонта. | турбоагрегат | 272347.14
20 | Испытания установки ГВС с двумя вакуумными деаэраторами ДСВ-800 | установка | 315572.88
21 | Испытания и наладка установки ГВС с двумя атмосферными деаэраторами ДСА-300 | установка | 244240.34
22 | Испытания питательного насоса ПЭ-270-150 (ПЭ-250-45) | насос | 33233.85
23 | Испытания сетевого насоса (подпиточного, циркуляционного и т.п.) | насос | 56220.05
24 | Испытания сетевого подогревателя | подогреватель | 67582.05
25 | Испытания конденсационной установки турбины | турбоагрегат | 118628.95
26 | Измерение присосов в вакуумную систему турбоагрегата | турбоагрегат | 76431.3
27 | Контрольные аэродинамические испытания вентиляционной установки | установка | 4872.55
28 | Аэродинамические испытания вентиляционной установки с составлением паспорта | установка | 9592.15
29 | Определение потерь напора в трубопроводах и вспомогательном оборудовании теплофикационной установки при расчётном расходе сетевой воды | установка | 183540
30 | Наладка водно-химического режима установки ХВО | установка | 170611.47
31 | Наладка режима работы установки силикатирования сетевой воды | установка | 152956.67
32 | Выполнение работ по геодезическим измерениям конструкций котла ЛМЗ (работа 2014 года) | котёл | 124012.68 | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.), с учетом инфляционного коэффициента на 3-й квартал 2013 года (К=3.70). Письмо министерства регионального развития РФ № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. "О рекомендуемых к применению в II квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости" Приложение 3. | 3.1.
33 | Вибрационное обследование и наладка оборудования Центральной ТЭЦ (работа 2014 года) | турбоагрегат | 178200 | Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», части №№1-3, 5-22 (ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» Москва, 2004г.) | 3.2.
34 | Тепловые испытания турбоагрегата Т-30-90 на подтверждение соответствия нормативным характеристикам (работа 2014 года) | турбоагрегат | 428049.69 | Прейскурант ОРГРЭС | 3.3.
35 | Измерение петли "фаза-ноль" (работа 2014 года) | токоприёмник | 99453.04 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 | 3.4.
36 | Замер сопротивления заземляющих устройств электрооборудования (работа 2014 года) | измерение | 77219.82 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 | 3.5.
37 | Высоковольтные испытания средств защиты (штанги оперативные, указатели напряжения 35÷110 кВ и т.п.) (работа 2014 года) |  | 2816 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 | 3.6.
38 | Наладка воздушного выключателя, измерение характеристик изоляции трансформаторов тока К-111 ЭС-1 после ремонта (работа 2014 года) | выключатель | 139594.634 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 | 3.7.
39 | Измерение характеристик изоляции и обмоток и проходных вводов 110/220 кВ на АТ-1,2 ЭС-1 (работа 2014 года) | трансформатор | 79722.99 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 | 3.8.
40 | Измерение характеристик изоляции обмоток и вводов 110 кВ, проверка последовательности срабатывания РПН, испытание ОПН нейтралей 110 кВ, испытание кабелей 35 кВ, испытание шинного моста 6 кВ Т-1,2,3 ЭС-1 (работа 2014 года) | трансформатор | 178654.66 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 | 3.9.
41 | Измерение характеристик изоляции вводов и внутрибаковой изоляции ЛМ-1, СВ-2 (работа 2014 года) | измерение | 78526.18 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 | 3.10.
42 | Испытания оборудования шин 2 с.ш. ЗРУ- 35 кВ (работа 2014 года) | испытание | 27813.24 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 | 3.11.
43 | Тестирование и наладка выпрямительных установок НОРРЕСКЕ ЭС-2 (работа 2014 года) | установка | 142993.62 | ГЭСНп-81-04-2001, часть 1 | 3.12.
44 | Вибрационное обследование контактных колец ЩКА генераторов (работа 2014 года) | турбогенератор | 19641.6 | Трудоемкость к БЦ, часть 2 | 3.13.
45 | Тепловизионное обследование электротехнического оборудования ЦТЭЦ (работа 2014 года) |  | 482163.3 | Прейскурант ОРГРЭС | 3.14.
46 | Наблюдения за осадками фундаментов баков-аккумуляторов ЦТЭЦ (измерения осадки оснований, геометрической формы стенок и нивелирование днищ) ЭС-2: БА-1,3,4, БЗК; ЭС-1: БА-1,2 (работа 2014 года) | бак | 309874.99 | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.), с учетом инфляционного коэффициента на 3-й квартал 2013 года (К=3.70). Письмо министерства регионального развития РФ № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. "О рекомендуемых к применению в II квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости" Приложение 3. | 3.15.
47 | Геодезические измерения по определению осадок зданий, сооружений на ЭС-1: столовой, ГРУ-6 кВ, электрооборудования, ЭЩУ, РУ-35 кВ, служебно-бытовые здания (работа 2014 года) |  | 201816.83 | "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства". Москва 2006. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.), с учетом инфляционного коэффициента на 3-й квартал 2013 года (К=3.70). Письмо министерства регионального развития РФ № 9912-СД/10 от 07.06.2013 г. "О рекомендуемых к применению в II квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости" Приложение 3. | 3.16.
48 | Химико-аналитический контроль за качеством подземных вод по скважинам наблюдательной сети на территории ЦТЭЦ (работа 2014 года) | проба (16 пр.) | 41984.64 | Прейскурант ОРГЭС | 3.17.
49 | Выполнение химических анализов турбинного масла (работа 2014 года) | анализ (20 ан.) | 129205.53 | Трудоемкость к БЦ, часть 6, Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11, МНВ | 3.18.
50 | Анализ качеств герметика (работа 2014 года) | анализ (8 ан.) | 39999.86 | Прейскурант ОРГРЭС, том 3 1992г., р. 10,11 | 3.19.
51 | Выполнение химических анализов трансформаторного масла (работа 2014 года) | проба (35 пр.) | 99992.12 | Трудоемкость к БЦ, часть 6, Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11, МНВ | 3.20.
52 | Выполнение химических анализов компрессорного масла (работа 2014 года) | анализ (17 ан.) | 44636.07 |  | 3.21.
53 | Выполнение химических анализов топлива (мазута) (работа 2014 года) | анализ (15 ан.) | 124998.78 |  | 3.22.
54 | Выполнение химических анализов отложений, реагентов (работа 2014 года) | образец (3 обр.) | 50689.58 |  | 3.23.
55 | Выполнение анализов электролитов (работа 2014 года) | анализ (75 ан.) | 41370 | Местные нормы времени на ремонт и наладку электротехнич. оборудования. Часть 3 | 3.24.
56 | Выполнение химических анализов фильтрующих материалов (работа 2014 года) | определит. (1 опред.) | 17926.18 | Трудоемкость к БЦ, часть 6, Прейскурант ОРГРЭС 1992г. т.3 р.11, МНВ | 3.25.
| Директор Центральной ТЭЦ |  |  | В.Ю.Лядков